Διακήρυξη

Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

για το Υποέργο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	6

Συνοπτικά στοιχεία Έργου	6

Συντομογραφίες - γενικά	7

Συντομογραφίες Έργου	7

Ορισμοί διακηρύξεων της Περιφέρειας Ηπείρου	8

A	ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ	9

A.1	Σκοποί και στόχοι Έργου	9

A.2	Περιβάλλον Έργου	10

A.2.1	Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου	10

A.2.3.1	Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ)	10

A.2.3.4	Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης	10

A.2.3.5	Επιθεωρητές (auditors) Έργου	10

A.3	Αντικείμενο Έργου

A.3.1	Μετεωρολογικός και Περιβαλλοντικός Εξοπλισμός 	11

A.3.1.1	Μετεωρολογικός Εξοπλισμός	11

Α.3.1.2	Περιβαλλοντικός Εξοπλισμός	17

A.3.2	Εξοπλισμός σε Λογισμικό (Software)	33

A.3.3	Τεκμηρίωση	33

A.3.4	Εκπαίδευση	33

Α.3.5	Εγγύηση	33

A.3.6	Χρόνος Απόκρισης σε Περίπτωση Βλάβης	34

A.3.7	Βαθμονόμηση	34

A.3.8	Εξασφάλιση Ανταλλακτικών	34

A.4	Στάδια Υλοποίησης Έργου	34

A.4.1	Φάσεις Υλοποίησης Έργου (Παραδοτέα)	34

A.4.2	Οριστική Παραλαβή Έργου	36

A.4.3	Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης Έργου	38

A.4.4	Μεθοδολογία Διασφάλισης Ποιότητας Έργου	38

A.4.5	Τόπος Υλοποίησης Παράδοσης Έργου	39

Α.4.6	Διαδικασία Παραλαβής Έργου	40

B	ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	41

B.1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	41

B.1.1	Αντικείμενο Διαγωνισμού	41

B.1.2	Προϋπολογισμός Έργου	41

B.1.3	Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής	41

B.1.4	Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού	41

B.1.5	Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης	42

B.1.6	Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών	42

B.1.7	Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού	42

B.1.8	Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης	42

B.2	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	43

B.2.1	Δικαίωμα Συμμετοχής	43

B.2.2	Δικαιολογητικά Συμμετοχής	43

B.2.2.1	Οι Έλληνες Πολίτες	43

B.2.2.2	Οι Αλλοδαποί Πολίτες	45

B.2.2.3	Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα	47

B.2.2.4	Οι συνεταιρισμοί	49

B.2.2.5	Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα	50

B.2.2.6	Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες	52

B.2.3	Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής	54

B.2.4	Εγγύηση συμμετοχής	56

B.3	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	57

B.3.1	Τρόπος Υποβολής Προσφορών	57

B.3.2	Περιεχόμενο Προσφορών	57

B.3.2.1	Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»	59

B.3.2.2	Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»	59

B.3.2.3	Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»	60

B.3.3	Ισχύς Προσφορών	60

B.3.4	Εναλλακτικές Προσφορές	61

B.3.5	Τιμές Προσφορών – Νόμισμα	61

B.4	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	62

B.4.1	Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών	62

B.4.1.1	Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση προσφορών	62

B.4.1.2	Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών	64

B.4.1.3	Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών	64

B.4.1.4	Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης	65

B.4.1.5	Διαμόρφωση του συγκριτικού κόστους Προσφοράς	65

B.4.2	Απόρριψη προσφορών	66

B.4.3	Προσφυγές	66

B.4.4	Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού	67

B.5	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	68

B.5.1	Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις	68

B.5.2	Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις	69

B.5.3	Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί	69

B.5.4	Περίοδος Εγγύησης – Συντήρησης	69

B.5.5	Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις	70

B.5.6	Υποχρεώσεις Αναδόχου	71

B.5.7	Υπεργολαβίες	72

B.5.8	Εμπιστευτικότητα	72

B.5.9	Πνευματικά δικαιώματα – Μελλοντικές επεκτάσεις	73

B.5.10	Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία	73

C	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	74

C.1	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ	74

C.1.1	Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής	74

C.1.2	Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης	75

C.1.3	Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής	76

C.1.4	Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας	77

C.1.5	Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης	78

C.2	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ	79

C.3	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	81

C.3.1	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	81

C.4	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	84

C.4.1	Ανάπτυξη Δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών	84

C.4.1.1	Εξοπλισμός	84

C.4.1.2	Λογισμικό	86

C.4.1.3	Υπηρεσίες	86

C.4.1.4	Άλλες δαπάνες	87

C.4.2	Εκπαίδευση χρηστών	87

C.4.3	Συγκεντρωτικός πίνακας Οικονομικής Προσφοράς	88

C.4.4	Συγκεντρωτικός πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης	88

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### Συνοπτικά στοιχεία Έργου

| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ |
| --- | --- |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ |
| ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Όπως ορίζονται αναλυτικά στη διακήρυξη |
| ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | Αγορά εξοπλισμού μετεωρολογικών σταθμών |
| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ | Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα Προσφορά |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό του εκατόν εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ, € 170.000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 142.857,14 - ΦΠΑ : € 27.142,86 ) |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ | Το Έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 25% από Εθνικούς Πόρους. |
| ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ | Ο χρόνος υλοποίησης του έργου προσδιορίζεται στο χρονικό διάστημα των εννέα μηνών |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | 08/09/2006 |
| ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | 20/10/2006 |
| ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 30/10/2006, 11:00 |
| ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Η έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου, Διεύθυνση Διοίκησης |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 30/10/2006, 11:00 |

### Συντομογραφίες - γενικά

| ΕΕ | Ευρωπαϊκή Ένωση |
| --- | --- |
| ΕΕΕΚ | Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. |
| ΕΟΧ | Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος |
| ΠΗΔΔ | Περιφέρεια Ηπείρου, Διεύθυνση Διοίκησης |
| ΠΗΔΠΠ | Περιφέρεια Ηπείρου, Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας |
| ΚΠΣ | Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης/ πακέτο εθνικών προγραμμάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος (για την Ελλάδα) |
| ΝΠΔΔ | Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο |
| ΝΠΙΔ | Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο |
| ΣΑΕ | Συλλογική Απόφαση Έργου |
| ΤΠΕ | Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών |

### Συντομογραφίες Έργου

| ΑΜΣ | Αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός |
| --- | --- |
| ΚΜ-ΑΜΣ | Κεντρική μονάδα Αυτόματου Μετεωρολογικού σταθμού (Data Logger) |
| ΚΥ | Κεντρική Υπηρεσία |
| ΜΣΘ | Μέση Στάθμη Θαλάσσης |
| ΣΒ | Σταθμός Βάσης |
| ΣΔ | Σταθμός Διαχείρισης |

### Ορισμοί διακηρύξεων της Περιφέρειας Ηπείρου

| Ανάδοχος | Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. |
| --- | --- |
| Αναθέτουσα Αρχή | Η Περιφέρεια Ηπείρου, Διεύθυνση Διοίκησης η οποία θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. |
| Αντίκλητος | Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. |
| Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης | Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου. |
| Διακήρυξη | Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. |
| ΕΠΠΕ | Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Η ΕΠΠΕ συστήνεται κάθε φορά με απόφαση Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου. |
| Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης | Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. |
| Έργο | Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. |
| Κύριος του Έργου | Περιφέρεια Ηπείρου, Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας |
| Προϋπολογισμός Έργου | Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). |
| Σύμβαση | Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, Διεύθυνση Διοίκησης ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. |
| Συμβατικά τεύχη | Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύμβαση, β. τη Διακήρυξη, γ. την Προσφορά του Αναδόχου. |
| Συμβατικό Τίμημα | Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). |
| Φορέας Λειτουργίας | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |
| Φορέας Υλοποίησης | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ |

# ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

## Σκοποί και Στόχοι Έργου

Τα τελευταία χρόνια, τα θέματα των ακραίων καιρικών φαινόμενων καθώς και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τόσο των μεγαλουπόλεων όσο και των μη αστικών περιοχών, απασχολούν όλο και περισσότερο τις Αρχές και τους σχετικούς Φορείς. Τα φαινόμενα αυτά προκαλούν συχνά φυσικές καταστροφές, δυσκολία στις συγκοινωνίες και τις μεταφορές, και σοβαρά προβλήματα υγείας σε ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, καθώς και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Περιφέρεια Ηπείρου προτείνει την αγορά, εγκατάσταση και διαχείριση αυτοματοποιημένων συστημάτων μέτρησης μετεωρολογικών παραμέτρων σε 10 περιοχές της Ηπείρου καθώς και 1 συστήματος παραμέτρων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη των Ιωαννίνων, τα οποία σε συνδυασμό με το κατάλληλο λογισμικό, θα έχουν την δυνατότητα μέτρησης, καταχώρησης, ανάλυσης, έρευνας και παρουσίασης σε πραγματικό χρόνο, δια μέσου του Παγκόσμιου Ιστού των τιμών των κυριότερων ατμοσφαιρικών παραμέτρων στην περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας.

Οι μετεωρολογικοί αυτοί σταθμοί, θα καταγράφουν τη θερμοκρασία, την υγρασία, τον άνεμο (ένταση και διεύθυνση), το ύψος και τη συχνότητα του υετού, την ηλιακή ακτινοβολία και την ατμοσφαιρική πίεση ενώ ο περιβαλλοντικός σταθμός την επιβάρυνση που προκαλεί στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της πόλεως των Ιωαννίνων η αέρια ρύπανση, σε συσχετισμό με τις επικρατούσες ατμοσφαιρικές συνθήκες, τόσο από αστικές πηγές όσο και από μακρά μεταφορά (διασυνοριακή ρύπανση) στην ευρύτερη περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας. Επίσης θα καταγράφεται και η ηχητική ρύπανση που παρατηρείται στο κέντρο της πόλης.

Στις προτεραιότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, είναι η δυνατότητα άμεσης παρουσίασης (on-line) των αποτελεσμάτων των μετρήσεων (τόσο των μετεωρολογικών όσο και των ρυπαντικών) σε web-site της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και η προοπτική διασύνδεσής του με άλλα σχετικά sites. Σκοπός, είναι η δημιουργία ιστοχώρου στον οποίο θα παρέχονται ολοκληρωμένες μετεωρολογικές και περιβαλλοντικές πληροφορίες, καθώς και άμεση σύνδεση με τη βάση δεδομένων. Θα παρέχει οπτικοποιημένες αναπαραστάσεις των δεδομένων με τη μορφή διαγραμμάτων. Επιπλέον, θα παρέχεται δυνατότητα για σύνθετα ερωτήματα και άντληση πληροφοριών από τη βάση, μέσω γραφικού web-interface.

Τελικός σκοπός αυτής της ενέργειας, θα είναι η επιστημονική έρευνα και η προσφορά άμεσης πληροφόρησης προς τις αρχές, τους πολίτες και τους επισκέπτες της περιοχής, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη του διαδικτύου που κατοικεί στην Περιφέρεια Ηπείρου ή και αλλού, ενώ προβλέπεται μελλοντική επέκταση αυτής της πληροφόρησης και σε έρευνα που αφορά στην κατάσταση και την πρόγνωση του καιρού της περιοχής. Θα ωφελήσει επίσης, τους ερευνητές από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο, αφού οι τρέχουσες και οι παρελθούσες μετρήσεις των Σταθμών, θα είναι διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, παρόμοιες μετρήσεις δεν πραγματοποιούνται στην Ήπειρο, σε συνεχή βάση παρά το γεγονός ότι, όπως είναι γνωστό, η περιοχή της Ηπείρου αποτελεί την κυριότερη πύλη εισόδου των καιρικών συστημάτων προς τη χώρα μας και συνεπώς, είναι η περιοχή η οποία επιβαρύνεται περισσότερο από μεταφερόμενη αέρια ρύπανση. Έτσι, η εγκατάσταση των Σταθμών αυτών θα ενισχύσει και το δίκτυο Σταθμών της ΕΜΥ και του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Οι δέκα (10) αυτόματοι Μετεωρολογικοί Σταθμοί θα κατανεμηθούν συμμετρικά σε ολόκληρη την Ήπειρο. Οι Σταθμοί αυτοί θα διαθέτουν αισθητήρες θερμοκρασίας αέρος, σχετικής υγρασίας, ατμοσφαιρικής πίεσης, διεύθυνσης και έντασης του ανέμου, υετού και ηλιακής ακτινοβολίας. Ο μετεωρολογικός σταθμός της περιοχής των Ιωαννίνων ο οποίος θα είναι πιο εύκολα προσβάσιμος από τα στελέχη του Εργαστηρίου μας, θα διαθέτει και άλλα όργανα όπως αισθητήρες υπέρυθρης, υπεριώδους και διάχυτης ακτινοβολίας, ολικού και διάχυτου φωτισμού, ηλιοφάνειας, εξάτμισης, και θερμοκρασίας εδάφους σε διάφορα βάθη.

Τα όργανα μέτρησης των μετεωρολογικών παραμέτρων και ατμοσφαιρικών ρύπων στην περιοχή της πόλης των Ιωαννίνων, που είναι η μεγαλύτερη αστική περιοχή της Ηπείρου, θα δίνουν τη δυνατότητα αφενός μεν να γίνουν εκτιμήσεις των μετεωρολογικών συνθηκών που συνδέονται με το αίσθημα δυσφορίας στον ανθρώπινο οργανισμό και αφετέρου να βρεθεί το υπόβαθρο τόσο των κλασσικών όσο και των δευτερογενών ρύπων στην περιοχή.

## Περιβάλλον Έργου

### Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου

Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι:

| ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ |
| --- | --- |
| ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ |
| ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |
| ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΠΕΠ | ΕΥΔ ΠΕΠ |

Επιπλέον, στο πλαίσιο του Έργου, εμπλέκονται οι εξής:

#### Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ)

Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)».

Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου (βλ. παρ. Α.4.5).

#### Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης

Στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος Έργου, η ΠΗΔΔ θα προσλάβει Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης ο οποίος θα συνεργαστεί με τον Ανάδοχο κατά την υλοποίηση του Έργου. Αντικείμενο του έργου του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης, είναι η οργάνωση, διαχείριση και ο συντονισμός των επιμέρους συμβάσεων του Κυρίως έργου.

#### Επιθεωρητές (auditors) Έργου

Στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό ανάθεση Έργου, η ΠΗΔΔ δύναται να αναθέσει σε στελέχη της ή τρίτο ανεξάρτητο όργανο τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων Έργου (project audits) για την πιστοποίηση της πορείας των εργασιών και την καταγραφή συμπερασμάτων και περιοχών παρέμβασης ή βελτίωσης.

Τέτοιοι έλεγχοι δύναται να διενεργηθούν σε οποιαδήποτε χρονικό σημείο εξέλιξης του Έργου, κατόπιν έγκαιρης σχετικής ενημέρωσης του Αναδόχου από την ΠΗΔΔ.

Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις κατόπιν σχετικής έγκρισης που θα επικυρώνεται από την ΠΗΔΔ.

Ο Ανάδοχος οφείλει στο πλαίσιο των εργασιών του να καταθέσει στους οριζόμενους από την ΠΗΔΔ επιθεωρητές κάθε σχετικό τεκμηριωτικό υλικό προκειμένου αυτοί να διενεργήσουν τους ελέγχους.

Α.3 Αντικείμενο Έργου

Αντικείμενο του έργου του Αναδόχου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου μετεωρολογικών σταθμών σε επιλεγμένες περιοχές της Ηπείρου για την μέτρηση, την καταγραφή και επεξεργασία σε 24ωρη βάση, ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος βασικής μετεωρολογικής πληροφορίας μεγάλης ακρίβειας.

Ειδικότερα η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει:

- Προμήθεια και εγκατάσταση του Εξοπλισμού

- Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης

- Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης για την περίοδο Εγγύησης.

Στη συνέχεια δίνονται οι αναλυτικές προδιαγραφές του απαιτούμενου εξοπλισμού.

Α.3.1 Μετεωρολογικός και Περιβαλλοντικός εξοπλισμός

Α3.1.1 Μετεωρολογικός Εξοπλισμός

#### Γενικές απαιτήσεις

Η μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή του υπό προμήθεια συστήματος πρέπει να έχει βασιστεί σε σύγχρονες τεχνολογικές αντιλήψεις και να παρέχει τη δυνατότητα για συνεχή λειτουργία (μέτρηση - εκπομπή - λήψη) διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους, χωρίς την ανάγκη επιτόπου προληπτικής συντήρησης, σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας δεν θα γίνει επίσκεψη τέτοιας συντήρησης.

Το σύστημα πρέπει να προστατεύεται από κεραυνούς, υπερτάσεις, υπερεντάσεις, υψηλά ηλεκτροστατικά πεδία και παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων (μονάδες αντικεραυνικής προστασίας και φίλτρα υψηλής συχνότητας).

Το σύστημα θα επιτυγχάνει μέτρηση και αποθήκευση στη μνήμη του 99% των προγραμματισμένων μετρήσεων. Για τη μετάδοση των στοιχείων θα δικαιολογείται απώλεια μέχρι 5%.

#### Αυτόματοι Μετεωρολογικοί Σταθμοί (ΑΜΣ) [Τεμάχια 10]

Αποτελούν την απλούστερη μορφή μετεωρολογικού σταθμού του υπό δημιουργία δικτύου και λειτουργούν αυτόνομα χωρίς την απαίτηση ανθρώπινης παρουσίας. Θα επικοινωνούν κατευθείαν με την ΠΗΔΔ και το Εργαστήριο Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την μετάδοση των μετρήσεων ή αλλαγή του προγραμματισμού τους.

#### Αλεξικέραυνο [Τεμάχια 10]

Απαιτείται η εγκατάσταση αλεξικέραυνου σε όλους τους σταθμούς σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1197 και με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Ανοξείδωτη ή γαλβανισμένη ακίδα μήκους 20 cm

- Σφικτήρες στερέωσης της ακίδας στον ιστό (2 τεμ)

- Αγωγό γείωσης διατομής 50 mm2, και μήκους 15 μέτρων από καθαρό χαλκό

- Τρεις ακίδες γείωσης διατομής Φ 16 μήκους 100cm

- Τρεις δακτύλιοι σύνδεσης αγωγού γείωσης και ακίδων γείωσης.

#### Ιστός [Τεμάχια 10]

Ο ιστός που θα φέρει τους αισθητήρες, θα είναι ύψους τουλάχιστον 4 μέτρων και θα αντέχει σε ένταση ανέμου τουλάχιστον 150 κόμβους. Πρέπει να είναι κατασκευασμένος από fiberglass ή να είναι ανοξείδωτος.

Θα φέρει κατάλληλο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1197 (Προστασία κατασκευών από κεραυνούς μέρος 1, Γενικές αρχές) και η αντίσταση γείωσης θα πρέπει να είναι μικρότερη από 10 Ω.

Ο ιστός πρέπει να στερεωθεί καλά σε βάση από τσιμέντο και να έχει 3 αντηρίδες.

##### Κεντρική Μονάδα Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών [Τεμάχια 10]

Η σχεδίαση της Κεντρικής Μονάδας των Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών πρέπει να είναι τέτοια ώστε να γίνονται εφικτές οι παρακάτω λειτουργίες:

Να λειτουργεί με ηλιακό συλλέκτη.

Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα λήψης των μετρήσεων των αισθητήρων σε ρυθμό επιλεγόμενο από το χρήστη.

Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα να καταχωρεί στη μνήμη του τις μετρήσεις των αισθητήρων, είτε αυτούσιες, είτε επεξεργασμένες. Με τον όρο «επεξεργασμένες» εννοείται η δυνατότητα υπολογισμού μέσου όρου, άκρων τιμών, άνυσμα ανέμου, διαφορών ανάμεσα σε δύο τιμές παραμέτρων, κλπ.

Να παρουσιάζει ακρίβεια καλύτερη από αυτή των αισθητήρων (τουλάχιστον 16bit).

Να εξασφαλίζει χωρητικότητα μνήμης για διάστημα 8 τουλάχιστον μηνών. Η μνήμη πρέπει να είναι κυκλική (κάθε νέα τιμή να καταχωρείται στη θέση της πιο παλιάς) και να έχει τη δυνατότητα επέκτασης ώστε να μπορεί να αποθηκεύει τα δεδομένα για 12 τουλάχιστον μήνες.

Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα αποστολής των μετρήσεων των παραμέτρων με τηλεμετρική επικοινωνία (κινητή τηλεφωνία). Να έχει δυνατότητα αποστολής των δεδομένων με συχνότητα τουλάχιστον κάθε 10 λεπτά της ώρας.

Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν μία ή περισσότερες διαδοχικές προγραμματισμένες επικοινωνίες, στην πρώτη επαφή που θα γίνει δυνατή, θα διαβιβαστούν τα δεδομένα όλων των προηγούμενων επαφών που χάθηκαν.

Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα ανάδρασης σε περίπτωση υπέρβασης ορίων ή συνθηκών λειτουργίας (κλήση αριθμού ή αποστολή γραπτού μηνύματος).

Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα αποστολής στο κέντρο, κατόπιν αιτήσεως του, τόσο στιγμιαίων, όσο και παλαιότερων αποθηκευμένων στη μνήμη του δεδομένων.

Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα αλλαγής του προγραμματισμού του από το κέντρο.

Να έχει υψηλή προστασία σε ηλεκτρικούς θορύβους (επαγόμενα φορτία, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, κεραυνούς). Να αναφερθούν οι προδιαγραφές με τις οποίες έχουν γίνει οι αντίστοιχοι έλεγχοι.

Να λειτουργεί σωστά σε συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος και σε εύρος θερμοκρασιών –30oC έως και +55oC.

Όλος ο εξοπλισμός των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών συμπεριλαμβάνοντας την Κάρτα Κεντρικής Μονάδας, τις διεπαφές των αισθητήρων, τους τηλεμετρικούς πομπούς, τις μπαταρίες και τους ρυθμιστές τους, θα τοποθετηθούν εντός ενός περιβαλλοντικά σφραγισμένου περιβλήματος, έναντι της βροχής, υψηλής υγρασίας, σκόνης και εντόμων. Ο σχεδιασμός και τα υλικά κατασκευής του περιβλήματος θα είναι τέτοια ώστε να μειώνουν τη συμπύκνωση που προκαλείται από μεγάλες μεταβολές της θερμοκρασίας εντός του περιβλήματος κατά τη διάρκεια του 24ώρου.

Το σύστημα θα πρέπει να είναι ικανό να παράγει, ανά χρονικά διαστήματα ορισμένα από το χρήστη, ένα μήνυμα συντήρησης που θα περιέχει κατ’ ελάχιστο τις εξής πληροφορίες: εσωτερική θερμοκρασία, κατάσταση θύρας, τάση μπαταρίας, τάση ηλιακού συλλέκτη.

Οι 9 σταθμοί να έχουν τουλάχιστον 16 κανάλια με δυνατότητα επέκτασης και ο 10ος (πόλη Ιωαννίνων) 25 κανάλια με δυνατότητα επέκτασης

Σύστημα τροφοδοσίας με ηλιακή πλατφόρμα [Τεμάχια 10]

Οι σταθμοί θα λειτουργούν με σύστημα με φωτοβολταϊκά στοιχεία ικανό για να υποστηρίζει τη λειτουργία του σταθμού και της τηλεμετρίας στις συνθήκες της Ηπείρου. Απαιτείται εγγύηση συνεχόμενης λειτουργίας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες (να δοθεί αναλυτικά κατανάλωση ενέργειας και αυτονομία)

Το αυτόματο μετεωρολογικό σύστημα θα λειτουργεί με μπαταρία σε συνδυασμό με τον ηλιακό συλλέκτη. Οι μπαταρίες δεν θα απαιτούν συντήρηση και θα είναι επαναφορτιζόμενες.

Οι μπαταρίες θα έχουν τη χωρητικότητα να τροφοδοτούν το σύστημα για διάρκεια τουλάχιστον 14 ημερών χωρίς επαναφόρτιση.

#### Aισθητήρες

Η ακρίβεια που θα πρέπει να έχουν - κατ΄ ελάχιστο - καθώς και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά λειτουργίας των καθορίζονται στη συνέχεια.

Τα στοιχεία του αισθητήρα θα τροφοδοτούνται μόνο όταν μετρούν ώστε να ελαχιστοποιηθεί το φαινόμενο της αυτο-θέρμανσής τους.

##### Αισθητήρας μέτρησης ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου [Τεμάχια 10]

Θα παρέχει μετρήσεις ταχύτητας / διεύθυνσης ανέμου, ή τις u και v συνιστώσες και η περιοχή μέτρησης της ταχύτητας θα είναι 0 – 75 m/sec, με κατώφλι λειτουργίας από 0.3 έως 0.5 m/s, διακριτική ικανότητα τουλάχιστον 0.5 m/s και ακρίβεια μέχρι 0.5 m/s για εντάσεις μικρότερες από 5m/s και μέχρι 10% για μεγαλύτερες. Η περιοχή μέτρησης της διεύθυνσης θα είναι 0 – 360ο, με ακρίβεια μέχρι 5ο και ανάλυση τουλάχιστον 1ο. Τόσο η ένταση όσο και η διεύθυνση θα μετράται σε ύψος 4 μέτρων πάνω από το έδαφος . Η θερμοκρασία λειτουργίας του θα είναι από –30 οC έως +55 οC. Tύπος αισθητήρα κυπελοφόρος. Μηχανισμός μέτρησης οπτοηλεκτρονικός.

##### Αισθητήρας μέτρησης θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας αέρα [Τεμάχια 10]

Η κλίμακα μέτρησης της θερμοκρασίας του αέρα θα είναι σε βαθμούς Κελσίου από -30ºC μέχρι +55 ºC με διακριτική ικανότητα τουλάχιστον 0.1 ºC και ακρίβεια του αισθητηρίου στοιχείου μέχρι 0.1 ºC (τύπος Pt100). Η κλίμακα μέτρησης της σχετικής υγρασίας θα είναι από 0% έως 100%, με διακριτική ικανότητα τουλάχιστον 1% και ακρίβεια μέχρι 2% (τύπος πυκνωτικός). Οι δύο παράμετροι θα μετρούνται σε ύψος 2 μέτρων πάνω από το έδαφος. Θα εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του αισθητήρα για εύρος θερμοκρασιών από -30ºC μέχρι +55 ºC.

Οι παραπάνω αισθητήρες θα βρίσκονται εντός ειδικού κλωβίσκου προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία και τη βροχή, αποτελούμενο από επάλληλους θερμοπλαστικούς δίσκους που θα επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα.

##### Αισθητήρας βαρομετρικής πίεσης [Τεμάχια 10]

Η κλίμακα μέτρησης (όταν η πίεση είναι ανοιγμένη στη μέση στάθμη θάλασσας) θα είναι από 900 μέχρι 1100 hΡa και με ακρίβεια τουλάχιστον 0.5 hΡa. Να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του αισθητήρα για εύρος θερμοκρασιών από –30 ºC μέχρι +55 ºC. Ο αισθητήρας θα έχει ενσωματωμένη αντιστάθμιση θερμοκρασίας για την εγγύηση της απαιτούμενης ακρίβειάς του για όλο το εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας.

##### Αισθητήρας μέτρησης ποσού υετού (βροχόμετρο) [Τεμάχια 10]

Η μέθοδος μέτρησης είναι τα ανατρεπόμενα σκαφίδια (tipping buckets) και μετρά ύψη βροχής από 0 έως μεγαλύτερα των 400mm με διακριτική ικανότητα τουλάχιστον 0.1mm και ακρίβεια μέχρι 0.1mm για ύψη υετού μέχρι 5 mm και μέχρι 2% για μεγαλύτερα από 5 mm ύψη υετού και ένταση βροχόπτωσης μικρότερη των 25 mm/h.

Είναι απαραίτητο το βροχόμετρο να είναι μεταλλικό και να διαθέτει σύστημα πλήρους οριζοντίωσης.

Ο αισθητήρας θα είναι εφοδιασμένος με θερμαντικό στοιχείο το οποίο θα θερμαίνει τον εσωτερικό χώρο των ανατρεπόμενων σκαφιδίων και θα ενεργοποιείται σε χαμηλές θερμοκρασίες κάτω των 4 οC και υψηλές υγρασίες (άνω του 90%) και θα εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του για εύρος θερμοκρασιών από -30 μέχρι +55 ο C. Η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση και γενικά οι ρυθμίσεις του μηχανισμού θέρμανσης να είναι δυνατόν να γίνονται με τηλεμετάδοση από το χρήστη.

Αισθητήρας μέτρησης ολικής ηλιακής ακτινοβολίας (πυρανόμετρο) [Τεμάχια 10]

Φασματική περιοχή: 0.3 - 2.8 μm. Οπτική γωνία: 2π. Εύρος περιοχής μέτρησης: 0 - 1500 W/m2. Ευαισθησία: 5 ως 7 μV/Wm-2. Σφάλμα συνημίτονου σε οιανδήποτε αζιμουθιακή διεύθυνση, για ζενίθια γωνία 80°: ±10%. Μη γραμμικότητα: <± 1% (της όλης κλίμακας). Εξάρτηση ευαισθησίας από θερμοκρασία <± 2%. (-10°C - +40°C). Χρόνος απόκρισης: < 24 δευτερόλεπτα στο 95%. Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 °C μέχρι +55 °C. Μέθοδος οριζοντίωσης.

Αισθητήρας μέτρησης υπέρυθρης ηλιακής ακτινοβολίας [Τεμάχια 1]

Φασματική περιοχή > 700 nm. Οπτική γωνία: 2π. Εύρος περιοχής μέτρησης: -250 έως 250 W/m2. Ακρίβεια μετρήσεων: ±1% (της όλης κλίμακας). Ευαισθησία: 10 μV/Wm-2. Σφάλμα συνημίτονου σε οιανδήποτε αζιμουθιακή διεύθυνση, για ζενίθια γωνία 80°: ±10%. Χρόνος απόκρισης (63%): 8 sec. Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 °C μέχρι +55 °C. Μέθοδος οριζοντίωσης.

#### Αισθητήρας μέτρησης υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας Α (UV-A) [Τεμάχια 1]

Φασματική περιοχή: 315 - 400 nm. Οπτική γωνία: 2π. Εύρος περιοχής μέτρησης: 0 - 200 W/m2. Ακρίβεια μετρήσεων: ±5% (της όλης κλίμακας). Συνεισφορά από ακτινοβολίες >400 nm: < 0.5%. Σφάλμα συνημίτονου σε οιανδήποτε αζιμουθιακή διεύθυνση, για ζενίθια γωνία 80°: ±10%. Μη γραμμικότητα: <± 1% (της όλης κλίμακας). Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 °C μέχρι +55 °C. Μέθοδος οριζοντίωσης.

#### Αισθητήρας μέτρησης υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας Β (UV-Β) [Τεμάχια 1]

Φασματική περιοχή: 280 - 315 nm. Οπτική γωνία: 2π. Εύρος περιοχής μέτρησης: 0 - 50 W/m2. Συνεισφορά από ακτινοβολίες >315 nm: < 2%. Ακρίβεια μετρήσεων: <±5% (της όλης κλίμακας). Σφάλμα συνημίτονου σε οιανδήποτε αζιμουθιακή διεύθυνση, για ζενίθια γωνία 80°: ±10%. Μη γραμμικότητα: <± 1% (της όλης κλίμακας). Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 °C μέχρι +55 °C. Μέθοδος οριζοντίωσης

Αισθητήρας μέτρησης ηλιακού φωτισμού [Τεμάχια 1]

Οπτική γωνία: 2π. Εύρος περιοχής μέτρησης: 0 – 150 Κlux. Διακριτική ικανότητα < 0.1Κlux. Σφάλμα γραμμικότητας < 0.2%. Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 °C μέχρι +55 °C. Μέθοδος οριζοντίωσης.

Αισθητήρας μέτρησης θερμοκρασίας εδάφους [Τεμάχια 5]

Η κλίμακα μέτρησης της θερμοκρασίας του εδάφους θα είναι σε βαθμούς Κελσίου από -30ºC μέχρι +55 ºC με διακριτική ικανότητα (ανάλυση) τουλάχιστον 1.0 ºC και ακρίβεια του αισθητηρίου στοιχείου μέχρι 0.2ºC. Τύπος Pt100. Βάθη: 2cm, 5cm, 10cm, 20cm, 50cm.

Αισθητήρας μέτρησης εξάτμισης ύδατος [Τεμάχια 1]

Class A, (ανοξείδωτη δεξαμενή νερού, ξύλινη βάση με αντοχή στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες των Ιωαννίνων). Αισθητήρας στάθμης με ακρίβεια 1mm. Εύρος 1-250mm. Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 °C μέχρι +55 °C. Μέθοδος οριζοντίωσης.

Αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας και περιεχόμενης υγρασίας δασικής καύσιμης ύλης 10 ωρών (10h fuel stick) [Σετ 6]

Το Σετ αυτό των αισθητήρων αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα με τις παρακάτω προδιαγραφές:

Αισθητήρας Περιεχόμενης Υγρασίας [Τεμάχια 6]

Εύρος Λειτουργίας: 0 έως 70% περιεχόμενη υγρασία

Τροφοδοσία: 9 έως 18 Vdc

Ακρίβεια: ±1% rms για 0 έως 10% περιεχόμενη υγρασία

±2.4% rms για 30 έως 40% περιεχόμενη υγρασία

Ρεύμα Λειτουργίας: 70 mA ενεργό/10 μΑ ανενεργό

Σήμα Εξόδου: ± 2.5 Vdc τετραγωνικού κύματος με συχνότητα εξόδου 600 έως 1500 Hz

Αισθητήρας Μέτρησης Θερμοκρασίας [Τεμάχια 6]

Ακρίβεια: <± 0.5 οC (-35 oC έως +50 οC)

<± 0.1 oC (-24 oC έως +48 οC)

Σφάλμα: <± 0.2 οC (0 0C έως +50 οC) αυξανόμενο σε ± 0.4 οC στους -40 οC

Ραβδί Αισθητήρα Θερμοκρασίας 10 ωρών [Τεμάχια 6]

Μήκος  >= (μεγαλύτερο ή ίσο ) 11.4 cm

Διάμετρος >= (μεγαλύτερο ή ίσο) 1.3 cm

Α.3.1.2 Περιβαλλοντικός εξοπλισμός

Γενικές απαιτήσεις

- Ο ανάδοχος στην προσφορά του θα αναφέρει απαραίτητα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οργάνων/ειδών που προσφέρει. Όπου υπάρχουν αριθμητικά δεδομένα θα αναφερθούν με τις ίδιες μονάδες και τρόπο έκφρασης. Στις προσφορές θα περιέχεται υποχρεωτικά πίνακας συμμόρφωσης για όλες τις απαιτήσεις των προδιαγραφών.

- Η συμμόρφωση θα πρέπει να αποδεικνύεται από το έντυπο υλικό των κατασκευαστών (επίσημα τεχνικά εγχειρίδια) ή από άλλα επίσημα στοιχεία (υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου συνοδευόμενη από επίσημες ενυπόγραφες δηλώσεις του κατασκευαστή).

- Ο περιβαλλοντικός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε κλωβό κατάλληλων διαστάσεων 2,7m Χ 2.7m Χ 2,5m (πλάτος – μήκος – ύψος). Όλα τα όργανα που προβλέπεται να εγκατασταθούν θα παραδοθούν σε ειδικές, κατάλληλες μεταλλικές κατασκευές (racks) με τρόπο ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση στα όργανα και από το πίσω μέρος αλλά και να μπορεί να γίνεται εύκολη μεταφορά τους όποτε αυτό απαιτηθεί και θα είναι στερεωμένα σε ειδικές βάσεις (συρόμενους βραχίονες) που θα μπορούν να σύρονται από τη μεταλλική βάση χωρίς να είναι απαραίτητη η αποσύνδεση του κάβε οργάνου από το σύστημα δειγματοληψίας.

- Όλα τα είδη του προσφερόμενου εξοπλισμού θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα. Οι αναλυτές θα προέρχονται από διεθνώς αναγνωρισμένους κατασκευαστές και θα διαθέτουν έγκριση τύπου από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς / Οργανισμούς όπως US ΕΡΑ, ΤUV κλπ. Ο φορέας ή οργανισμός θα αναγνωρίζεται για την πιστοποίηση των προσφερομένων ειδών, για την χρήση τους μέσα στην νομοθεσία του Κράτους που εδράζει ο Φορέας ή ο Οργανισμός. Επίσης και έγκριση τύπου για την διακίνηση του υλικού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CΕ). Ο ανάδοχος θα συμπεριλάβει στην προσφορά του επικυρωμένα αντίγραφα των παραπάνω πιστοποιητικών, και τεκμηρίωση των παραπάνω ζητούμενων. Όλα τα παρελκόμενα και τα λοιπά όργανα και εξαρτήματα θα είναι υψηλής ποιότητας, εργοστασιακά, προερχόμενα από ειδικευμένους οίκους στα αντίστοιχα αντικείμενα. Για κάθε προσφερόμενο είδος θα αναφέρεται ο κατασκευαστής, και η χώρα προέλευσης.

- Υποχρεωτικά θα αναφέρεται στην προσφορά ο τόπος κατασκευής και το μοντέλο κάθε οργάνου. Οι αναλυτές εφόσον είναι εισαγόμενοι θα εισάγονται από τη χώρα κατασκευής ολοκληρωμένοι, χωρίς πρόσθετη επέμβαση που θα άλλαζε τις συνθήκες λειτουργίας.

- Το σύστημα καταγραφής επεξεργασίας και επικοινωνίας θα πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση σε σταθμούς και δίκτυα μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Το προσφερόμενο λογισμικό θα είναι ειδικά κατασκευασμένο για σχετικές εφαρμογές και θα προσφέρεται ολοκληρωμένο και έτοιμο προς χρήση. Προσφορά από την οποία θα προκύπτει κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης ότι το σύστημα καταγραφής, επεξεργασίας δεδομένων και επικοινωνίας δεν είναι ολοκληρωμένο και απαιτεί περαιτέρω ανάπτυξη ή/ και προσαρμογή για να συνεργαστεί με τα προσφερόμενα όργανα θα απορρίπτεται.

7.	 Για όλα τα προσφερόμενα είδη θα υποβάλλονται έντυπα του κατασκευαστή. Κάθε αναφορά του αναδόχου στην τεχνική προσφορά του σχετική με τα προδιαγραφόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες και τις ποιότητες των ζητούμενων ειδών θα πρέπει να αποδεικνύεται από τα έντυπα του κατασκευαστή ή από πρωτότυπες ενυπόγραφες υπεύθυνες δηλώσεις με διευκρινίσεις του κατασκευαστή. Σε περίπτωση διάστασης των αναγραφόμενων στην προσφορά του αναδόχου και των αντίστοιχων εντύπων του κατασκευαστή θα λαμβάνονται υπόψη για την τεχνική αξιολόγηση τα δεδομένα των εντύπων του κατασκευαστή, Οποιαδήποτε αλλαγή (π.χ, λόγω παλαιότητας) των prospectus (τεχνικών φυλλαδίων) θα πρέπει να επισημαίνεται από επίσημη ενυπόγραφη δήλωση του κατασκευαστή, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται με λεπτομέρεια οι τυχόν αλλαγές, όπως και τεχνικά να αιτιολογούνται πλήρως ο τρόπος με τον οποίον έγιναν οι αλλαγές αυτές και ο τρόπος διαπίστωσης των αλλαγών αυτών κατά την λειτουργία των οργάνων (σύμφωνα με διεθνή πρότυπα

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει εγχειρίδια στα Ελληνικά (δύο αντίγραφα για κάθε αναλυτή, βαθμονομητή) που πρέπει να περιέχουν:

i) λεπτομερή περιγραφή της αρχής λειτουργίας

ii) αναλυτικές οδηγίες χειρισμού του οργάνου

iii) αναλυτική καταγραφή βημάτων προληπτικής συντήρησης του οργάνου που να διασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία του

iv) επιδιορθώσεις των κυριότερων βλαβών

ν) οδηγίες για την εκτίμηση των σημάτων εξόδου του οργάνου σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες της λειτουργίας του

vi) επεξήγηση των διαγνωστικών μηνυμάτων

vii) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία για την καλή λειτουργία των αναλυτών.

Τα εγχειρίδια θα είναι πλήρη με όλα τα σχετικά διαγράμματα και εικόνες.

- Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη συνδεσμολογία (συμπεριλαμβανομένων των απαραιτήτων υλικών) όλων των προσφερόμενων ειδών μεταξύ τους και όπου απαιτείται.

- Προσφορά η οποία κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι ανεπαρκώς τεκμηριωμένη και ασαφής ως προς τις ποσότητες και τις ποιότητες των προσφερόμενων βιδών και τη λειτουργικότητα του συστήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές της διακήρυξης σε βαθμό που να δυσχεραίνει σοβαρά την τεχνική της αξιολόγηση, θα απορρίπτεται.

- Ο ανάδοχος αξιολογείται για το σύνολο των ειδών που ζητά η διακήρυξη. Δεν είναι αποδεκτή προσφορά για μέρος μόνο των προδιαγραφόμενων ειδών. Η τεχνική απόρριψη του αναδόχου για κάποιο συγκεκριμένο είδος προκαλεί αυτόματα την απόρριψη ολόκληρης της προσφοράς του.

- Θα επισυναφθεί στην προσφορά υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστών/ή στην οποία θα αναφέρεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας και ότι πιστοποιεί την Επαρκή κατάρτιση των τεχνικών του προσφέροντος.

- Ολα τα προσφερόμενα είδη θα συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών μετά την οριστική παραλαβή τους.

14. 0 ανάδοχος οφείλει να δηλώσει ότι είναι σε θέση να προσφέρει τεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες βαθμονόμησης, συντήρησης, ανταλλακτικά και αναλώσιμα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την οριστική παραλαβή του έργου.

15. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει το πρόσωπο που θα του υποδειχθεί.

Η παράδοση των προσφερομένων ειδών θα γίνει στους τόπους εγκατάστασης

Κλωβός [Τεμάχια 1]

ΓΕΝΙΚΑ :

- Ελαφρά κατασκευή, από ενισχυμένο πολυμερές και όχι μεταλλική, για την εύκολη μεταφορά τους και χωρίς προβλήματα τοποθέτηση τους σε δώματα (π.χ, δώμα 3όροφου κτιρίου).

- Ανθεκτική κατασκευή για μακροχρόνια αντοχή (τουλάχιστον 10 ετών χωρίς συντήρηση των εξωτερικών επιφανειών) σε οποιεσδήποτε συνθήκες περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένης της ρύπανσης) του Ελληνικού χώρου.

- Πλήρης θερμομόνωση, σ' όλες τις επιφάνειές τους, για την εύκολη διατήρηση με τα κλιματιστικά που περιγράφονται παρακάτω στις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές σταθερής κατάλληλης θερμοκρασίας σε όλες τις εποχές του έτους.

- Ο κλωβός πρέπει να είναι ασφαλής με υλικά άκαυστα ή βραδύκαυστα και με ηλεκτρική εγκατάσταση σύμφωνα με την Ελληνική ισχύουσα νομοθεσία.

- Ο κλωβός πρέπει να είναι καλαίσθητος και λευκού χρώματος εξωτερικά.

Ειδικές Προδιαγραφές :

- Ο κλωβός πρέπει να είναι διαστάσεων τουλάχιστον 2.7m Χ 2.7m Χ 2.5m (πλάτος -μήκος-ύψος) (με περιθώριο αύξησης των παραπάνω διαστάσεων 10%) εξωτερικά.

- Ο κλωβός θα είναι υψηλής ποιότητας κατασκευής, κατάλληλος για υπαίθρια τοποθέτηση και λειτουργία υπό οποιεσδήποτε καιρικής συνθήκες.

- Το εξωτερικό κέλυφος πρέπει να είναι πλήρως υδατοστεγές, ώστε να επιδέχεται πλύση με πεπιεσμένο νερό.

- Όλα τα τοιχώματα του κλωβού (πλαϊνά, οροφή) θα είναι από διπλά, ισχυρά τοιχώματα ανθεκτικού στη διάβρωση υλικού και στην επίδραση των εξωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών με τουλάχιστον 40 mm διάκενο μεταξύ των τοιχωμάτων το οποίο θα είναι πληρωμένο με υψηλής ποιότητας θερμομονωτικό υλικό.

- Η οροφή θα έχει ενίσχυση ώστε να αντέχει βάρος 100 κιλών περίπου/τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας, δυνατότητα πρόσβασης, σύστημα μεταφοράς (ISO corners) του κλωβού με γερανό. Επίσης θα διαθέτει ειδικό μεταλλικό πλέγμα (σχάρα) διαστάσεων 2mx2m μόνιμα στερεωμένο πάνω στην οροφή (βαμμένο με αντισκωριακή-προστατευτική και επικαλυπτική βαφή (2 επιστρώσεις η καθεμία σε όλη τη βάση)) και ειδικές υποδομές για τοποθέτηση μετεωρολογικού ιστού πάνω στο πλέγμα. Τέλος θα υπάρχει αποσπώμενη σκάλα για πρόσβαση στην οροφή, η οποία θα μπορεί να τοποθετηθεί εντός του κλωβού.

6. Η βάση του κλωβού θα είναι περιμετρικά κλειστή, ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση για τοποθέτηση αντικείμενου κάτω από τον κλωβό, με μεταλλικό σκελετό και βαμμένη με αντισκωριακή- προστατευτική και επικαλυπτική βαφή (2 επιστρώσεις η καθεμία σε όλη τη βάση).

- Θα υπάρχει, εσωτερική επένδυση οροφής, τοιχωμάτων, δαπέδων που θα επιδέχεται πλύση και δε θα γλιστρά (προκειμένου για το πάτωμα). Ειδικά το δάπεδο θα πρέπει να μονωθεί με πλάκες πολυμερούς υλικού αποδεδειγμένα για χρήση σε εργαστηριακούς- επαγγελματικούς χώρους.

- Θα υπάρχει παράθυρο με διαστάσεις περίπου 0,6 Χ 0,8 μ, με διπλό τζάμι, το εξωτερικό μπρονζέ κατά προτίμηση συρόμενο, με ασφάλεια εσωτερικά και με σταθερό ανθεκτικό προστατευτικό εξωτερικό μεταλλικό πλέγμα. Η πόρτα θα είναι επίσης κατασκευασμένη από διπλά τοιχώματα με ισοθερμική μόνωση και θα φέρει κλειδαριά ασφαλείας και σύστημα εξαερισμού του κλωβού στο άνω μέρος της.

- Ο κλωβός θα είναι εφοδιασμένοι με πάγκο εργασίας δύο ατόμων με επικάλυψη διπλής όψης μελαμίνης και στις δύο όψεις του και με δυνατότητα να φέρει 200 κιλά περίπου, 1 ντουλάπα επενδυμένη με μελαμίνη διαστάσεων περίπου 0,70 Χ 0,50 Χ 1,80 μ, με τρία τουλάχιστον ράφια, (μετακινούμενα) με δύο (2) καρέκλες γραφείου περιστρεφόμενες χωρίς μπράτσα και με ρυθμιζόμενη πλάτη και ύψος.

- Ο ανάδοχος θα υποβάλλει με την προσφορά του προτεινόμενη κάτοψη του κλωβού με όλο τον εξοπλισμό του.

- Στην οροφή του κλωβού θα υπάρχουν οι απαιτούμενες οπές για την εισαγωγή των δειγμάτων (οπή-ες για τον αναλυτή-ες σωματιδίων όπου) απαιτείται - και- οπή για τα υπόλοιπα όργανα), εφοδιασμένες με σωλήνα δειγματοληψίας από Ρ.V.C, αλουμίνιο ή ανοξείδωτο μέταλλο ύψους έως 3 μ, σταθεροποιημένων στον κλωβό που θα μπορούν όμως να βγαίνουν (βιδωτοί) και να κλείνουν οι οπές με στεγανό καπάκι. Επίσης θα υπάρχουν ειδικά στεγανά κιβώτια για:

  - παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και γραμμής τηλεφώνου

  - έξοδο του σωλήνα απαγωγής αερίων

- Ο κλωβός θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με δύο κλιματιστικά οροφής ή τοίχου που το καθένα θα διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

  - Τύπου split ικανό να κρατήσει τον εσωτερικό χώρο του κλωβού σε θερμοκρασία 20-25 0C όλες τις εποχές του έτους και με τα όργανα μέτρησης σε πλήρη λειτουργία. Η ψυκτική ισχύς του πρέπει να είναι τουλάχιστον 14000 BTU/h, εκτός και αν ο Ανάδοχος αποφανθεί μετά από μελέτη που θα κάνει για μεγαλύτερη ψυκτική ισχύ.

  - Να έχει απαραίτητα σύστημα τηλεχειρισμού από απόσταση μέσω modem.

  - Να έχει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλάβης η δε πληροφορία αυτοδιάγνωσης θα πρέπει να μεταφέρεται μέσω του modem.

  - Να υπάρχει έλεγχος συμπιεστή μέσω microprocessor όπως και έλεγχος απόψυξης – αντιπαγωτική προστασία εξωτερικής μονάδας.

  - Ρεύμα λειτουργίας 220V/50Hz

-	Θα συνδέονται με ειδικό χρονοδιακόπτη για τη λειτουργία τους εναλλασσόμενα κάθε 12 ώρες. Θα είναι δυνατή όμως και η απενεργοποίηση του κυκλώματος του χρονοδιακόπτη εφόσον απαιτείται από το χρήστη.

- Οι εξωτερικές μονάδες των κλιματιστικών θα. είναι τοποθετημένες στο πάνω μέρος των εξωτερικών πλευρών κάτω από την οροφή, και θα είναι προστατευμένες με προστατευτικά μεταλλικά πλέγματα που θα μπορούν να μετακινούνται σε περίπτωση επισκευών. Με μεταλλικά πλέγματα επίσης θα προστατεύονται και οι όποιες εξωτερικές σωληνώσεις των κλιματιστικών. Θα ληφθεί μέριμνα έτσι ώστε τα κλιματιστικά να μην επηρεάζουν την δειγματοληψία.

- Τα κλιματιστικά θα είναι επαγγελματικής χρήσης και ειδικά για συνεχή λειτουργία σε κλιματικές συνθήκες των Ιωαννίνων, Απαραίτητα ο προμηθευτής θα συμπεριλάβει στην προσφορά του πελατολόγιο που θα αποδεικνύει την χρήση των προσφερομένων κλιματιστικών σε επαγγελματικούς χώρους που απαντούν σταθερές συνθήκες Θερμοκρασίας καθόλη την διάρκεια του 24ωρου.

- Ο κλωβός θα παραδοθεί έτοιμος προς λειτουργία με όλα τα όργανα και τον λοιπό εξοπλισμό εγκατεστημένο και θα διαθέτει όλες τις καλωδιώσεις και τον απαραίτητο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό υψηλής ποιότητας (στεγανές πρίζες κλπ). Θα πρέπει να διαθέτει σύστημα συναγερμού λόγω παραβίασης, φωτισμό ανάγκης, σταθεροποιητή τάσης σε κατάλληλη θέση και σταθερά τοποθετημένο και γείωση. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει κατάλληλους απαγωγείς κρουστικών υπερτάσεων στο σημείο εισόδου της τηλεφωνικής γραμμής, για προστασία των τηλεφωνικών modems από μεταβατικές υπερτάσεις.

14. Η όλη κατασκευή του κάθε κλωβού θα είναι αυτοφερόμενη. Δηλαδή δε θα χρειάζεται ειδική συσκευασία κατά τη μεταφορά του ή οιανδήποτε πάκτωση κατά την τοποθέτησή του.

- Οπωσδήποτε θα περιλαμβάνει δύο ικριώματα βιομηχανικού τύπου 19' (Rack) ύψους περίπου 1,80 μέτρων και βάθους περίπου 80 εκατοστών για την τοποθέτηση όλων των αναλυτών και του βαθμονομητή και σταθερές βάσεις κατ. συστήματα στήριξης λοιπών οργάνων και εξαρτημάτων που προσφέρονται (π.χ. φιάλες βαθμονόμησης, δειγματολήπτες σταθεροποιητές τάσης κλπ).

- Ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να μεταφέρει και να εγκαταστήσει τον κλωβό στα καθορισμένα σημεία που θα του υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και να κατασκευάσει την απαιτούμενη βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων (3.20 Χ 3.20 Χ 0,20 m) για ασφαλή τοποθέτηση του κλωβού στην περίπτωση που αυτός τοποθετηθεί στο έδαφος.

- Σε εμφανές σημείο της εξωτερικής επιφάνειας θα τοποθετηθεί επιγραφή που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή, κατασκευασμένη από Fiberglass, διαστάσεων 1,20μ x 0,80μ.

- Ο ανάδοχος θα δηλώνει εγγράφως ότι για δύο χρόνια μετά την οριστική παραλαβή είναι σε θέση να επισκευάσει τους κλωβούς και να τους συντηρήσει καθώς και τον εξοπλισμό που αυτοί περιέχουν αν απαιτηθεί, αδαπάνως για την Υπηρεσία. Ο ανάδοχος θα παρέχει προληπτική και επανορθωτική συντήρηση των κλιματιστικών για δύο χρόνια. Η συντήρηση θα εξασφαλίζει τη διαρκή και απρόσκοπτη λειτουργία των κλιματιστικών.

- Οι κλωβοί πρέπει να είναι Εφοδιασμένοι με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία με αλεξικέραυνο και 3 κατάλληλες ράβδους γείωσης.

- Οι κλωβοί θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια (κλιματιστικών, συστήματος πυρανίχνευσης - πυρόσβεσης, συναγερμού, κλπ), στα ελληνικά.

Θα συνοδεύεται από εγγύηση στεγανότητας διάρκειας 3 ετών τουλάχιστον

Σύστημα δειγματοληψίας [Σετ 1]

- Η διάταξη αυτή θα χρησιμοποιείται για την είσοδο αερίων δειγμάτων είτε από την ατμόσφαιρα (κανονική λειτουργία αναλυτών), είτε από το βαθμονομητή (λειτουργία βαθμονόμησης) με τη βοήθεια -κατάλληλων ηλεκτροβαλβίδων.

- Η κάθε διάταξη δειγματοληψίας (μαζί με τις φλάντζες και τα στεγανοποιητικά οροφής) θα αποτελείται από τα επόμενα τμήματα που πρέπει να παραδοθούν συνδεδεμένα και εγκατεστημένα σε πλήρη λειτουργία με τους βαθμονομητές και τους αναλυτές. Η κατασκευάστρια εταιρεία των δειγματοληπτών θα πρέπει να δηλώσει ότι το προσφερόμενο είδος είναι σε συμφωνία με εθνικά ή διεθνή πρότυπα και ότι το μοντέλο του δειγματολήπτη που προσφέρεται χρησιμοποιείται ήδη από Υπηρεσίες μέτρησης ρύπανσης αέρα σε επιχειρησιακή βάση. Στην προσφορά θα συμπεριληφθεί οπωσδήποτε πελατολόγιο της κατασκευάστριας εταιρείας για τους συγκεκριμένους  φορείς ή Υπηρεσίες που έχουν προσφερθεί οι διατάξεις δειγματοληψίας.

- Σωλήνας προσαγωγής δείγματος (από teflon, ή borosilicate glass) από τον εξωτερικό χώρο στους αναλυτές (περίπου 25mm σε διάμετρο και λεπτού τοιχώματος). Ο σωλήνας θα τοποθετηθεί σε κατάλληλο περίβλημα προστασίας και στήριξης που θα πρέπει να είναι από ΡΥΟ, αλουμίνιο ή ανοξείδωτο μέταλλο.

- Κατάλληλη διάταξη εισαγωγής του αερίου δείγματος προσαρμοσμένη στο άκρο του σωλήνα προσαγωγής για την προστασία από βροχή, μεγάλα σωματίδια ή ζωικούς οργανισμούς. Η διάταξη να είναι κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους και στερεά συνδεδεμένη στον σωλήνα προσαγωγής.

- Φιάλη κατακράτησης της υγρασίας / αιωρούμενων υλών (περίπου 250 ml), τοποθετημένη στο κάτω άκρο του σωλήνα προσαγωγής και στερεά συνδεδεμένη στη διάταξη.

- Γυάλινος (από pyrex ή αντίστοιχο υλικό) σωλήνας διανομής δείγματος με τουλάχιστον οκτώ (8) σημεία σύνδεσης με αναλυτές. Ο σωλήνας να είναι διαμέτρου περίπου 25mm. Οι οκτώ συνδέσεις να δένονται σωληνάκια από τεφλόν1/4ιντσών. Ο σωλήνας μπορεί να είναι ενιαίος ή σε τμήματα τα οποία εφαρμόζονται μεταξύ τους αεροστεγώς με συνολικό μήκος περίπου 90-100 cm. Πρέπει να παραδοθεί με οκτώ ειδικούς συγκρατητές-σφιγκτήρες των σωλήνων που συνδέονται στους αναλυτές καθώς επίσης και με ισάριθμα πώματα για αεροστεγή φραγή τους όταν δεν χρησιμοποιούνται.

- Αντλία (blower) αναρρόφησης αέρα 220V/50Ηz κατάλληλα συνδεδεμένη με το σωλήνα διανομής σε σειρά που να διατηρεί κατάλληλη ροή στο σωλήνα δειγματοληψίας σύμφωνα με τις διεθνείς ή Εθνικές οδηγίες για δειγματοληψία αερίων ρύπων. Στην προσφορά θα συμπεριληφθεί αντίγραφο των παραπάνω οδηγιών για τη δειγματοληψία και θα αποδεικνύεται το σύμφωνο της κατασκευής με τις παραπάνω οδηγίες.

- Χειροκίνητη διάταξη ρύθμισης αναρρόφησης περίσσειας αέρα που να παρεμβάλλεται μεταξύ του σωλήνα διανομής και της αντλίας σε σειρά.

- Πέντε βαλβίδες 24 VDC με επένδυση από τεφλόν. Όλες οι συνθέσεις πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα η τεφλόν, αεροστεγείς και να δέχονται σωλήνες ¼ ιντσών.

- Βάσεις για τη στήριξη/στερέωση του όλου συστήματος σε κατάλληλη θέση για κάθε σταθμό. Η εγκατάσταση αυτή πρέπει να γίνει με αποφυγή έκθεσης καλωδίων (πέρασμα καλωδίων σε ειδικά κανάλια). Επίσης πρέπει να γίνουν όλες οι εργασίες για την αποκατάσταση των φθορών που θα προκληθούν από την εγκατάσταση του συστήματος δειγματοληψίας (ελαιοχρωματισμός χώρου σταθμού, καθαρισμός χώρου, αποκατάσταση υαλοπινάκων κ.α).

- Για την πλήρη σύνδεση των αναλυτών με τη διάταξη δειγματοληψίας θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ρακόρ σύνδεσης τύπου swagelock ανοξείδωτα.

- Θα πρέπει να υπάρχει σύστημα διασφάλισης, υπερπίεσης για αποφυγή καταστροφής των οργάνων μέτρησης.

- Η διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από σχέδια του κατασκευαστή. Τα σχέδια πρέπει να παρουσιάζουν τη σύνδεση με τους αναλυτές και το βαθμονομητή καθώς και κάθε ηλεκτρική συνδεσμολογία. Στα σχέδια να αναφέρονται οι κωδικοί όλων των επιμέρους τμημάτων τα οποία συνθέτουν τη διάταξη. Η διάταξη δειγματοληψίας να συνοδεύεται επίσης από πιστοποιητικό καταλληλότητας ως προς τη δυνατότητα χρήσης της για δειγματοληψία αέριων δειγμάτων.Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από εταιρεία κατασκευής αναλυτών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή άλλο αρμόδιο φορέα.

- Τα συστήματα θα παραδοθούν εγκατεστημένα στον κλωβό και συνδεδεμένα με τους αναλυτές.

- Οι αντλίες δειγματοληψίας θα στηρίζονται σε ρουλεμάν και όχι κουζινέτα.

- Ο ανάδοχος οφείλει να δηλώσει ότι είναι σε θέση να προσφέρει τεχνική υποστήριξη, συντήρηση ανταλλακτικά και αναλώσιμα για χρονικό διάστημα 10 ετών από την οριστική παραλαβή.

17. 	Τα συστήματα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και να συνοδεύονται από εγγύηση μέχρι το τέλος του έργου.

- Τα συστήματα δειγματοληψίας θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια στα ελληνικά.

- Τα συστήματα δειγματοληψίας θα συνοδεύονται από ειδικό εξοπλισμό καθαρισμού των σωλήνων (π.χ, ειδικό ελαστικό στέλεχος με προσαρμοσμένο πανί καθαρισμού).

Αυτόματοι Αναλυτές Αερίων Ρύπων

- Οι αυτόματοι αναλυτές αερίων ρύπων θα είναι οπωσδήποτε της προδιαγραφόμενης αρχής λειτουργίας με καταλληλότητα για συνεχή μέτρηση σε σταθμούς ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θα διαθέτουν απαραίτητα έγκριση τύπου από διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα ή Οργανισμό ο οποίος και θα αναγνωρίζεται για την πιστοποίηση οργάνων μέτρησης ρύπανσης αέρα μέσα στην νομοθεσία του Κράτους που εδράζει ο Φορέας ή ο Οργανισμός (με σχετική τεκμηρίωση στην προσφορά). Η έγκριση τύπου θα αφορά τη λειτουργία του αναλυτή με φίλτρο). Αντίγραφο πιστοποιητικού και αντίγραφο έκθεσης πιστοποίησης θα επισυνάπτεται στην προσφορά.

- Οι αναλυτές πρέπει να ανήκουν σε τυποποιημένη σειρά παραγωγής της εταιρίας κατασκευής και να μην ανήκουν σε σειρά που προορίζεται, για ενσωμάτωση από τρίτους με σκοπό την κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος, να είναι τελευταίου τύπου, καινούρια και αμεταχείριστα. Θα παραδοθούν με αντλία από τον κατασκευαστή και κάθε τι απαραίτητο για την λειτουργία τους σύμφωνα με τα πιστοποιητικά καταλληλότητας. Θα προσφέρεται επίσης με κάθε όργανο και το ανάλογο πλήρες πρόγραμμα επικοινωνίας του οργάνου με Η/Υ (εφόσον υπάρχει).

- Όλοι οι αναλυτές αερίων ρύπων θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, θα ελέγχονται από ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή, θα πρέπει να διαθέτουν πλήρη διαγνωστικά στην οθόνη και σε θύρα RS232, αντλία δείγματος, τοπική ένδειξη σε οθόνη, πληκτρολόγιο, εσωτερικό ηλεκτρονικό ρολόι και θα συνεργάζονται με τα συστήματα δειγματοληψίας, βαθμονόμησης, καταγραφής, επεξεργασίας δεδομένων και επικοινωνίας με τον κεντρικό σταθμό.

- Οι αναλυτές θα διαθέτουν σειριακή έξοδο RS232 για έξοδο μέτρησης των παραμέτρων, για τηλεχειρισμό και τηλεδιάγνωση.

- Όλοι οι αναλυτές αερίων ρύπων θα διαθέτουν έξοδο κατάστασης λειτουργίας του οργάνου που θα συνδέεται με τη μονάδα συλλογής των στοιχείων.

- Οι αντλίες δειγματοληψίας θα στηρίζονται σε ρουλεμάν και όχι σε κουζινέτα.

- Θα έχουν πιστοποιητικό CΕ για την ηλεκτρική τους κατασκευή και για ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Με την προσφορά θα δοθεί σχετική τεκμηρίωση.

- Θα μπορούν να συνδεθούν άμεσα με το σύστημα δειγματοληψίας με συνδέσμους SWAGELOCK σε σωλήνα ¼'.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει εγχειρίδια στα Ελληνικά (δύο αντίγραφα για κάθε αναλυτή) που πρέπει να περιέχουν: i) λεπτομερή περιγραφή της αρχής λειτουργίας ii) αναλυτικές οδηγίες χειρισμού του οργάνου και βαθμονόμησης του iii) αναλυτική καταγραφή βημάτων προληπτικής συντήρησης του οργάνου.

Παρεμποδίσεις: Ο αναλυτής θα φέρει κατάλληλα, συστήματα για την ελαχιστοποίηση των παρεμποδίσεων από άλλες ενώσεις (νερό υδρογονάνθρακες). Το σύνολο των παρεμποδίσεων θα πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατό. Θα δοθεί η ανάλογη τεκμηρίωση.

Θα φέρουν στην είσοδο κατάλληλο υποδοχέα φίλτρου και μαζί με τον κάθε αναλυτή θα παραδοθούν 200 φίλτρα από τεφλόν κατάλληλα για τον υποδοχέα.

Αυτόματος Αναλυτής Οξειδίων του Αζώτου [1]

Αρχή λειτουργίας: Χημειοφωταύγεια

Ένδειξη: Συνεχής ψηφιακή ένδειξη της συγκέντρωσης ΝΟχ ΝΟ και ΝΟ2 σε ppm και σε μg/m3.

Κλίμακες μέτρησης: 0 - 250, 0 - 500 και 0 - 1000 ppb (ή θα μπορούν να ρυθμίζονται)

Κατώτερο όριο ανίχνευσης: ≤ 1 ppb

Ολίσθηση μηδενός (zero drift): <± 1 ppb/24h

Ολίσθηση κλίμακας (span drift): <± 1%F.S/24h

Ακρίβεια: ± 1%

Γραμμικότητα: ±1%F.S.

Χρόνος απόκρισης: Μικρότερος από 2min για ένδειξη του 90% της τιμής μέτρησης.

Θόρυβος: < 1 ppb

Επαναληψιμότητα: ≤±1 ppb

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 - 40 0C

Αναλογική έξοδος: 0 - 1V, 0 - 10V, 4 - 20 mΑ

Ψηφιακή έξοδος: RS232C. Να υπάρχει ενσωματωμένη μνήμη αποθήκευσης των πιθανών προβλημάτων του αναλυτή διάρκειας ενός μηνός τουλάχιστον.

Ηλεκτρική τροφοδοσία: 220V/50 Hz

Θα φέρουν στην είσοδο κατάλληλο υποδοχέα φίλτρου και μαζί με τον κάθε αναλυτή θα παραδοθούν 200 φίλτρα από τεφλόν κατάλληλα για τον υποδοχέα.

Αυτόματος Αναλυτής Όζοντος [1]

Αρχή λειτουργίας: Απορρόφηση στο υπεριώδες (UV absorption)

Bασικά χαρακτηριστικά: Αυτόματος αναλυτής συνεχούς μέτρησης ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστή με αντλία δείγματος, μονάδα ανάλυσης και οθόνη συνεχούς ένδειξης συγκεντρώσεων. Θα αξιολογηθεί η δυνατότητα αυτόματης διόρθωσης zero και span.

Βαθμονόμηση: Ο αναλυτής θα μπορεί να βαθμονομηθεί με το σύστημα που προσφέρεται στην προσφορά του Αναδόχου τη μονάδα παραγωγής «καθαρού» αέρα και τη μονάδα ανάμιξης του αερίου με τον αέρα που θα έχει εσωτερικό σύστημα παραγωγής όζοντος.

Ένδειξη: Συνεχής ψηφιακή ένδειξη της συγκέντρωσης σε ppm και σε μg/m3.

Κλίμακες μέτρησης: 0 - 100, 0 - 200, 0 - 500 και 0 - 1000 ppb (ή θα μπορούν να ρυθμίζονται)

Κατώτερο όριο ανίχνευσης: ≤ 1 ppb (ή θα μπορούν να ρυθμίζονται)

Ολίσθηση μηδενός (zero drift): <± 1 ppb/24h

Ολίσθηση κλίμακας (span drift): <± 1%F.S/24h

Ακρίβεια: ± 1%

Γραμμικότητα: ±1%

Χρόνος απόκρισης: <2min για ένδειξη του 90% της τιμής μέτρησης.

Θόρυβος: < 1 ppb

Επαναληψιμότητα: ≤±1 ppb

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 - 40 0C

Αναλογική έξοδος: 0 - 1V, 0 - 10V, 4 - 20 mΑ

Ψηφιακή έξοδος: RS232C. Να υπάρχει ενσωματωμένη μνήμη αποθήκευσης των πιθανών προβλημάτων του αναλυτή διάρκειας ενός μηνός τουλάχιστον.

Ηλεκτρική τροφοδοσία: 220V/50 Hz

Παρεμποδίσεις: Ο αναλυτής θα φέρει κατάλληλα συστήματα για την ελαχιστοποίηση των παρεμποδίσεων από άλλες ενώσεις (υδρογονάνθρακες). Το σύνολο των παρεμποδίσεων θα πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατό. Θα δοθεί η ανάλογη τεκμηρίωση,

Θα φέρουν στην είσοδο κατάλληλο υποδοχέα φίλτρου και μαζί με τον κάθε αναλυτή θα παραδοθούν 200 φίλτρα από τεφλόν κατάλληλα για τον υποδοχέα.

Σύστημα Βαθμονόμησης

- Ο βαθμονομητής πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την βαθμονόμηση

πολλαπλών σημείων των αναλυτών διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου, όζοντος, μονοξειδίου του άνθρακα.

- Οι βαθμονομητές θα διαθέτουν σειριακή έξοδο RS232, για τηλεχειρισμό και τηλεδιάγνωση.

- Θα αποτελείται από τρεις μονάδες: Μονάδα καθαρισμού αέρα

Μονάδα παροχής αέρα

Μονάδα αραίωσης (ανάμιξη αερίου με αέρα)

- Η μονάδα καθαρισμού αέρα θα πρέπει να διαθέτει σύστημα παροχής καθαρού αέρα, ο οποίος να περιέχει μηδενικές ποσότητες των προς μέτρηση ρύπων. Η μονάδα καθαρού αέρα να παρέχει ως και 15 λίτρα ανά λεπτό σε πίεση 30 psi.

- Η μονάδα παροχής αέρα (αεροσυμπιεστής) πρέπει να διαθέτει δοχείο αποθήκευσης του προς παροχή αέρα και να μην χρησιμοποιεί λάδι λίπανσης για τη λειτουργία του. Πρέπει να μπορεί να λειτουργεί συνεχώς με ασφάλεια διαθέτοντας ειδικά συστήματα προστασίας από υπερθέρμανση ή υψηλές πιέσεις. Το μοντέλο και η μάρκα του αεροσυμπιεστή θα πρέπει να συνιστώνται από τον κατασκευαστικό οίκο του βαθμονομητή.

- Η μονάδα αραίωσης θα πρέπει να διαθέτει τρεις τουλάχιστον ανεξάρτητες υποδοχές στις οποίες να μπορούν να συνδεθούν ισάριθμες φιάλες προτύπων αερίων. Το άνοιγμα και το κλείσιμο της κάθε υποδοχής θα γίνεται με την χρήση ηλεκτρικής βαλβίδας που θα επιτρέπει τη χρήση, κατά περίπτωση, της μίας από τις τρεις φιάλες.

- Η μονάδα αραίωσης θα διαθέτει δύο ρυθμιζόμενης ροής παροχόμετρα μάζας ακρίβειας 1% με δυνατότητα παροχής για το παροχόμετρο του καθαρού αέρα έως 10 λίτρα ανά λεπτό και για το παροχόμετρο αερίου έως 0,1 λίτρα ανά λεπτό. Τα παροχόμετρα μάζας θα πρέπει να μπορούν να βαθμονομηθούν. Θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες για τη βαθμονόμηση αυτή.

- Στη μονάδα αραίωσης θα υπάρχει γεννήτρια παραγωγής όζοντος σε ποσότητες σταθερές και ρυθμιζόμενες, Η ποσότητα του παραγόμενου όζοντος θα είναι ικανή για τη βαθμονόμηση του αναλυτή όζοντος αλλά και για την εκτέλεση τιτλοδότησης σε αέρια φάση (G.Ρ.Τ.).

- Η μονάδα αραίωσης θα διαθέτει θάλαμο αντίδρασης για G.P.T, και δύο εξόδους. Η μία θα μπορεί να συνδέεται με τον προς βαθμονόμηση αναλυτή και η άλλη για την έξοδο της περίσσειας του αραιωμένου αερίου, με κατάλληλο σύστημα διασφάλισης της αποφυγής δημιουργίας υπερπίεσης στο σύστημα δειγματοληψίας.

- Όλα τα σημεία που θα έρχονται σε επαφή με τα αέρια θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, τεφλόν ή γυαλί. Οι συνδέσεις θα είναι τύπου swagelock.

- Ο πλήρης χειρισμός του βαθμονομητή για όλες τις δυνατότητες του θα γίνεται μέσω ενσωματωμένου μενού επιτόπια και μέσω της RS232 τηλεκατευθυνόμενα (με τηλεχειρισμό) δηλαδή να διαθέτει δυνατότητα remote control.

- Ο βαθμονομητής θα παραδοθεί εγκατεστημένος και θα συνοδεύεται από 30 μέτρα σωλήνα τεφλόν τουλάχιστον (διατομής 1/4 ίντσας) και θα υπάρχει πλήρης σύνδεση του βαθμονομητή με τις φιάλες και με τα προς βαθμονόμηση όργανα όπως επίσης και σύνδεση της εξόδου της περίσσειας με τον περιβάλλοντα του σταθμού χώρο.

- Ο βαθμονομητής να συνοδεύεται από τρεις φιάλες προτύπων αερίων (μια για κάθε ρύπο) όγκου 10 λίτρων και περιεχομένου 1,5 κυβικών μέτρων αερίου, με ολικά ανοξείδωτο μειωτήρα (ένα για κάθε φιάλη) δύο σταδίων ως εξής:

- Μονοξείδιο του αζώτου συγκέντρωσης 32 ppb (με ακρίβεια 2% ή καλύτερη) σε άζωτο.

  - Το υλικό κατασκευής των φιαλών θα είναι τέτοιο που να διατηρεί σταθερή τη συγκέντρωση του αερίου τουλάχιστον τρία έτη, πιστοποιούμενο από την κατασκευάστρια εταιρεία.

  - Κάθε φιάλη θα συνοδεύεται από έγγραφα πιστοποίησης συγκέντρωσης, ακρίβειας ανάλυσης περιεχομένου, χρονικής σταθερότητας και πίεσης πλήρωσης, ισχύος τουλάχιστον ενός έτους.

Γενικές απαιτήσεις για τους βαθμονομητές

Οι βαθμονομητές θα έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σε θερμοκρασίες από 5 °0 έως 40 oC.

Να έχουν πιστοποιητικό CΕ για την ηλεκτρική τους κατασκευή και για ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

Οι βαθμονομητές πρέπει να ανήκουν σε τυποποιημένη σειρά παραγωγής της εταιρείας κατασκευής, να είναι τελευταίου τύπου, καινούργιοι και αμεταχείριστοι.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει εγχειρίδια στα Ελληνικά (δύο αντίγραφα για κάθε βαθμονομητή) που πρέπει να περιέχουν: i) λεπτομερή περιγραφή της αρχής λειτουργίας ii) αναλυτικές οδηγίες χειρισμού του οργάνου iii) αναλυτική καταγραφή βημάτων προληπτικής συντήρησης του οργάνου που να διασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία του iv) επιδιορθώσεις των κυριότερων. Τα εγχειρίδια θα είναι πλήρη με όλα τα σχετικά διαγράμματα και εικόνες.

Ο ανάδοχος οφείλει να δηλώσει ότι είναι σε θέση να προσφέρει τεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες βαθμονόμησης, συντήρησης, ανταλλακτικά και αναλώσιμα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την οριστική παραλαβή.

Στον έλεγχο καλής λειτουργίας θα περιλαμβάνονται οι αλλαγές των φίλτρων με έξοδα του προμηθευτή, σύμφωνα με το προτεινόμενο πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης του κατασκευαστή για τρία χρόνια.

Μαζί με κάθε βαθμονομητή θα δοθούν ως αναλώσιμα οι ποσότητες υλικού των φίλτρων για κανονική λειτουργία 3 ετών μετά -την οριστική παραλαβή.

Αυτόματοι Αναλυτές Σωματιδίων PM10 & PM2,5 [Τεμάχια 2]

Αρχή λειτουργίας: Ταλάντωση δoνούμενου στοιχείου

Δυνατότητες μέτρησης: Οι κεφαλές για μέτρηση ΡΜ10 και ΡΜ2.5 δεν θα χρειάζονται επιπλέον συντήρηση πέραν του καθαρισμού τους.

Τα προσφερόμενα συστήματα θα είναι κατασκευασμένα κατά US ΕΡΑ ή VDI (ΕΝ 12341 approval) και θα προσφέρονται πλήρη με αντλία, αγωγό προσαγωγής δείγματος, κεφαλή δειγματοληψίας και κάθε τι απαραίτητο για τη. λειτουργία τους σύμφωνα με το πιστοποιητικά καταλληλότητας.

Βασικά χαρακτηριστικά: Αυτόματος αναλυτής συνεχούς μέτρησης των συγκεντρώσεων των αιωρούμενων σωματιδίων ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστή, με μονάδα ανάλυσης και οθόνη συνεχούς ένδειξης των συγκεντρώσεων, δυνατότητα ανάλυσης των δειγμάτων για να βρεθεί η σύστασή τους.

Μονάδα ανάλυσης: Να περιγράφεται αναλυτικά η μονάδα ανάλυσης και όλα τα σχετικά τεχνικά χαρακτηριστικά της (π/ν. τρόπος ανίχνευσης, αντλία., φιλτροταινίες, παροχή δείγματος κ,λ.π).

'Ενδειξη: Συνεχής ψηφιακή ένδειξη της συγκέντρωσης στην οθόνη και αναλογική και ψηφιακή έξοδος σήματος.

Μονάδες ένδειξης: μg/m3

Κλίμακες: Πολλαπλές κλίμακες από 0 – 5000 μg/m3

Διακριτικότητα (resolution): Μικρότερο ή ίσο από 2 μg/m3

Χρόνος πραγματοποίησης μέτρησης: τουλάχιστον μία μέτρηση ανά 1 ώρα

Ροή λειτουργίας: 1 m3/h

Ακρίβεια ροής: ± 1% με ενσωματωμένο σύστημα σταθεροποίησης

Όριο ανίχνευσης: μικρότερο από 2 μg/m3 για 24ώρη δειγματοληψία με παροχή 1 m3/h

Ακρίβεια: 2% της μέγιστης κλίμακας για 24ώρη δειγματοληψία με παροχή 1 m3/h.

Να διαθέτουν ικανό αριθμό ξεχωριστών φίλτρων ή φιλτροταινία ικανή να δεχθεί μεγάλο αριθμό μετρήσεων ώστε να παρέχεται αυτόνομη λειτουργία τουλάχιστον ενός μηνός, κάτω από κανονικές συνθήκες ρύπανσης περιβάλλοντος,

Το όργανο απαραίτητα πρέπει να χρησιμοποιεί φιλτροταινίες. Τα φίλτρα-φιλτροταινίες θα πρέπει να είναι κατάλληλα για περαιτέρω στοιχειακή ανάλυση (με χαμηλή περιεκτικότητα βαρέων μετάλλων). Η ποσότητα φίλτρων που θα προσφερθεί πρέπει να είναι ικανή να καλύψει τη λειτουργία 24ωρης συνεχούς δειγματοληψίας για τρία χρόνια.

Να διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα μέτρησης της ροής του δείγματος και σύστημα ενημέρωσης του χρήστη σε περίπτωση διαφοροποίησης της ροής από το σημείο ρύθμισης.

Ο αναλυτής πρέπει να διαθέτει αγωγό από ανοξείδωτο χάλυβα και πιστοποιημένη κεφαλή δειγματοληψίας από κατάλληλο υλικό που να εξασφαλίζει στεγανότητα και μακροχρόνια λειτουργία και η οποία να επιτρέπει τη διέλευση μόνο των αναπνεύσιμων σωματιδίων με διάμετρο ανάλογα μικρότερη από 10μ ή 2,5μ. Η κεφαλή να λειτουργεί με ροή 1 m3/h.

Ο αγωγός δειγματοληψίας να είναι θερμαινόμενος, ώστε να αποφεύγεται η συμπύκνωση της υγρασίας. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την ορθή εγκατάσταση του αγωγού δειγματοληψίας (σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα) σε κάθε θέση που θα του υποδυχθεί εξασφαλίζοντας την απαραίτητη στεγανοποίηση.

Οι αντλίες δειγματοληψίας θα στηρίζονται σε ρουλεμάν και όχι κουζινέτα. Κάθε αναλυτής θα παραδοθεί με κιτ βαθμονόμησης (πρότυπα φίλτρα). Η διαβαθμονόμηση των αναλυτών θα είναι δυνατή με τα παραπάνω κιτ.

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 - 40 0C

Αναλογική έξοδος: Θα διαθέτουν αναλογικές εξόδους 0-10 VDC ή 0-1 VDC

Ψηφιακή έξοδος: RS232. Να υπάρχει ενσωματωμένη μνήμη αποθήκευσης των πιθανών προβλημάτων του αναλυτή διάρκειας ενός μηνός τουλάχιστον.

Ηλεκτρική τροφοδοσία: 220V/50Ηz

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει εγχειρίδια μεταφρασμένα στα Ελληνικά (δύο φωτοαντίγραφα για κάθε αναλυτή) που πρέπει να περιέχουν: i) λεπτομερή περιγραφή της αρχής λειτουργίας ii) αναλυτικές οδηγίες χειρισμού του οργάνου και βαθμονόμησής του iii) αναλυτική καταγραφή βημάτων προληπτικής συντήρησης του οργάνου που να διασφαλίζει τη συνετή λειτουργία του iv) επιδιορθώσεις των κυριότερων βλαβών ν) οδηγίες για την εκτίμηση των σημάτων εξόδου του οργάνου σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες της λειτουργίας του. Τα παραπάνω θα τεκμηριώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας vi) επεξήγηση για τα διαγνωστικά μηνύματα νii) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία για την καλή λειτουργία των αναλυτών. Τα εγχειρίδια θα είναι πλήρη με όλα τα σχετικά διαγράμματα και εικόνες.

Ο προμηθευτής οφείλει να δηλώσει ότι είναι σε θέση να προσφέρει τεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες βαθμονόμησης, συντήρησης, ανταλλακτικά και αναλώσιμα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την οριστική παραλαβή.

Ο προμηθευτής θα αναλάβει να εκδώσει κάθε απαραίτητη άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας αν απαιτείται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Αναλυτής ΒΤΕΧ [Τεμάχια 1]

Περιγραφή αναλυτή

Το όργανο θα εκτελεί σε συνεχείς κύκλους ποσοτικού προσδιορισμού των εξής αρωματικών υδρογονανθράκων, χωριστά:

- Βενζόλιο (C6H6)

- Τολουόλιο (C6H5CH3)

- Αιθυλοβενζόλιο (C6H5CH2CH3)

- Ξυλόλια [C6H4(CH3)2] (ο-ξυλόλιο, μ-ξυλόλιο, π-ξυλόλιο ή μ+π ξυλόλιο)

Αρχή λειτουργίας: Αέρια χρωματογραφία (GC) – ανιχνευτής φωτο-ιονισμού (ΡΙD).

Το σύστημα να αποτελείται από αέριο χρωματογράφο, σύστημα αυτόματης δειγματοληψίας αέρα, σύστημα προσυγκέντρωσης των υδρογονανθράκων σε κατάλληλη παγίδα, σύστημα θερμικής εκρόφησης για την εισαγωγή των ενώσεων σε κατάλληλη στήλη, ανιχνευτή φωτοιονισμού(ΡΙD), σύστημα επεξεργασίας και σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης.

Η παγίδα προσυγκέντρωσης να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την πλήρη κατακράτηοη των αρωματικών υδρογονανθράκων χωρίς τη χρήση εξωτερικά ψυκτικού μέσου.

Κλίμακες μέτρησης: 0-50, 0-100, 0-200, 0-1000 μg/m3, με δυνατότητα επιλογής και άλλης κλίμακας.

Ελάχιστο όριο ανίχνευσης: 0,25 ppb στα 15 min κύκλου μέτρησης για το βενζόλιο.

0,15 ppb στα 30 min κύκλου μέτρησης για το βενζόλιο.

Διάρκεια κύκλων μέτρησης: Η χρονική διάρκεια του κύκλου δειγματοληψίας, προσυγκέντρωσης και ανάλυσης να έχει χρονικό βήμα 15 min. Εναλλακτικά να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής κύκλου μέτρησης 30 min.

Φέρον αέριο: Το χρησιμοποιούμενο φέρον αέριο να είναι αδρανές.

Εύρος μετρήσεων: Τουλάχιστον 0-300 ppb.

Επαναληπτικότητα: Η επαναληπτικότητα στους χρόνους των οργάνων να είναι καλύτερη από 2% στο 1ppb βενζολίου

Βαθμονόμηση: Ο αναλυτής να επιδέχεται α) εσωτερική βαθμονόμηση κάθε 24ωρο (zero span) και β) βαθμονόμηση με μίγμα αερίων από εξωτερική πηγή βαθμονόμησης (φιάλες πρότυπο αέριο). Οι τιμές βαθμονόμησης θα αρχειοθετούνται σε ειδικό αρχείο και θα συγκρίνονται με τις θεωρητικές τιμές. Σε περίπτωση που για το βενζόλιο μετρούμενη τιμή έχει απόκλιση μεγαλύτερη από 2 ppb από τη θεωρητική τιμή 0 ή σε περίπτωση που η μετρούμενη τιμή span διαφέρει κατά 15% από τη θεωρητική τιμή span, ο αναλυτής θα εμφανίζει μήνυμα λάθους (alarm).

Πιστοποίηση: Να συνοδεύεται από έγκριση τύπου που θα πιστοποιεί τη συμφωνία του με το ισχύον Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14662-3 (με σχετική τεκμηρίωση στην προσφορά). Η έγκριση τύπου θα δείχνει την ισοδυναμία με την ισχύουσα μέθοδο αναφοράς για το βενζόλιο. Το πιστοποιητικό αυτό να εκδοθεί βάσει σχετικών δοκιμών, τα στοιχεία των οποίων να δοθούν με την προσφορά. Η έγκριση τύπου θα εκδίδεται από διεθνή ή εθνικό οργανισμό ο οποίος και θα αναγνωρίζεται για την πιστοποίηση οργάνων μέτρησης ρύπανσης αέρα μέσα στη νομοθεσία του Κράτους που εδράζει ο φορέας ή ο Οργανισμός.

Οθόνη: Ο αναλυτής θα διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη LCD ένδειξης των αποτελεσμάτων και όλων των λειτουργικών του παραμέτρων περιλαμβανομένων των χρόνων συγκράτησης και των χρωματογραφημάτων.

Θα είναι προγραμματιζόμενος για τις διάφορες παραμέτρους λειτουργίας (κύκλος μέτρησης, ενδείξεις, αποθήκευση μετρήσεων, απευθείας εκτύπωση, αυτόματο zero/span check).

Να διαθέτει αποθηκευτική ικανότητα τουλάχιστον για ένα τρίμηνο ανά ρύπο, ανεξάρτητα από την τηλεμετάδοσή τους.

Να εκτελεί αυτοέλεγχο των διαφόρων λειτουργικών του παραμέτρων.

Να διαθέτει αντλία δειγματοληψίας, και αυτόματη ρύθμιση ροής δείγματος.

Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος να πραγματοποείται αυτόματη επαναφορά του οργάνου σε λειτουργία με την αποκατάσταση της τάσης, χωρίς να απαιτείται η παρουσία του χρήστη.

Θα πρέπει οι τιμές μέτρησης του οργάνου, να συλλέγονται από το data logger του σταθμού και στη συνέχεια με τηλεμετάδοση να μεταφέρονται σε πρόγραμμα για αποθήκευση και επεξεργασία.

Να έχει αναλογική έξοδο για κάθε κανάλι για σύνδεσή του με σύστημα συλλογής δεδομένων (data logger), καθώς και έξοδο RS232 για αμφίδρομη επικοινωνία με το data logger. Ο αναλυτής θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να δίνει από την αναλογική του έξοδο τις μέσες ωριαίες τιμές του βενζολίου.

Θα διαθέτει μικροεπεξεργαστή μέσω του οποίου προγραμματίζονται οι λειτουργίες του (π.χ. μονάδες μέτρησης ppm, mgr/m3 & μgr/m3, εξαγωγή μέσων όρων από 1 έως 60 λεπτά, βαθμονόμηση μηδενός και κλίμακας, κλπ) και ελέγχεται συνεχώς η καλή λειτουργία του με ενδείξεις στην οθόνη με κατάλληλες διαστάσεις (π.χ πίεση και ροή δείγματος, μετρήσεις κατάστασης ανιχνευτή, έλεγχος τροφοδοτικού, αντιστάθμιση θερμοκρασίας και πίεσης δείγματος, κ.λ.π) χωρίς να παρεμποδίζεται η λειτουργία του αναλυτή.

Ο μικροεπεξεργαστής θα έχει την δυνατότητα να επεμβαίνει διορθωτικά με απαιτούμενες ρυθμίσεις στον αναλυτή και θα εμφανίζει αντίστοιχα διαγνωστικά μηνύματα σε περίπτωση που μία παράμετρος είναι εκτός ορίων.

Επίσης, ο αναλυτής θα έχει την δυνατότητα να τηλεσυνδεθεί με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, μέσω του οποίου θα είναι δυνατόν να ελέγχεται και ρυθμίζεται η καλή λειτουργία του, καθώς και η πραγματοποίηση βαθμονομήσεων zero-span.

Θα γίνεται κάθε δίμηνο από τον ανάδοχο και για τρία χρόνια από την οριστική παραλαβή, στα πλαίσια του ελέγχου καλής λειτουργίας που θα αναλάβει, συντήρηση και βαθμονόμηση του οργάνου με πρότυπο μίγμα αερίων σε τρείς διαφορετικές συγκεντρώσεις και θα εξάγεται καμπύλη βαθμονόμησης.

Ανά εξάμηνο να δίνεται με τη βαθμονόμηση έκθεση αποτελεσμάτων που να περιγράφει α) το προσδιοριζόμενο πειραματικά όριο ανίχνευσης β) η επαναληπτικότητα και η ακρίβεια όπως αυτή προσδιορίστηκε πειραματικά.

Πρότυπο μίγμα αερίων:

- Το πρότυπο μίγμα να περιλαμβάνει όλες τις προσδιοριζόμενες ενώσεις, και να φυλάσσεται σε φιάλη με ειδική επεξεργασία τοιχωμάτων εσωτερικά ώστε να μην υπάρχει απορρόφηση ή καταστροφή των ουσιών στα τοιχώματά της.

- Να συνοδεύεται η φιάλη με πιστοποιητικό ανάλυσης για κάθε ουσία με ακρίβεια μεγαλύτερη (καλύτερη) του 3%.

Ο ανάδοχος θα διαθέτει για τρία χρόνια τις απαραίτητες φιάλες και εξοπλισμό για τη βαθμονόμηση όλων των αναλυτών. Οι φιάλες θα ανανεώνονται ανά εξάμηνο.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει εγχειρίδια μεταφρασμένα στα Ελληνικά (δύο φωτοαντίγραφα για κάθε αναλυτή) που πρέπει να περιέχουν: i) λεπτομερή περιγραφή της αρχής λειτουργίας ii) αναλυτικές οδηγίες χειρισμού του οργάνου και βαθμονόμησής του iii) αναλυτική καταγραφή βημάτων προληπτικής συντήρησης του οργάνου που να διασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία του iv) επιδιορθώσεις των κυριότερων βλαβών v) οδηγίες για την εκτίμηση των σημάτων εξόδου του οργάνου σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες της λειτουργίας του. Τα παραπάνω θα τεκμηριώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας vi) επεξήγηση για τα διαγνωστικά μηνύματα v) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία για την καλή λειτουργία των αναλυτών. Τα εγχειρίδια θα είναι πλήρη με όλα τα σχετικά διαγράμματα και εικόνες.

Ο προμηθευτής οφείλει να δηλώσει ότι είναι σε θέση να προσφέρει τεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες βαθμονόμησης, συντήρησης, ανταλλακτικά και αναλώσιμα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την οριστική παραλαβή του έργου.

Φιάλες Πρότυπων Αερίων [Τεμάχια 1]

Θα προσφερθούν φιάλες προτύπων αερίων ΝΟ όγκου 10 λίτρων, με πιστοποιητικό ανάλυσης και σταθερότητα συγκέντρωσης τουλάχιστον 3 ετών.

Η παραπάνω φιάλη θα συνοδεύεται από δεκαπέντε (15) μειωτήρες ολικά ανοξείδωτους και διπλού σταδίου. Η συγκέντρωση της φιάλης θα είναι: Μονοξείδιο του αζώτου; 32 ppm (με ακρίβεια 2% η καλύτερη) σε άζωτο

Ηχόμετρα για μετρήσεις Περιβαλλοντικού Θορύβου [Τεμάχια 3]

Ζητούνται δύο όργανα ευρυζωνικά (broadband) με δυνατότητα αναβάθμισης στο μέλλον. Ενα όργανο με επί πλέον ανάλυση κατά οκτάβες και τριτοκτάβες.

Μία συγκρότηση παντός καιρού για τοποθέτηση ηχομέτρου και μικροφώνου σε εξωτερικούς χώρους με τρίποδο βαρέως τύπου.

- Σύμφωνο με ΙΕC 61672 Τύπου 1 (Ακριβείας)

- Ψηφιακής τεχνολογίας με ευανάγνωστη οθόνη

- Με μικρόφωνο πυκνωτού ή Electret Τύπου 1

- Μέτρηση 5-140 dB

- Ανάλυση Πραγματικού Χρόνου (Real Time)

- Στάθμιση συχνοτήτων Α, C και Linear

- Δειγματοληψία αργή (S), γρήγορη (F) και Impulse

- Έξοδος σειριακή προς λογισμικό πακέτο

- Χρόνος ζωής μπαταριών έως 14 ώρες

- Μετρούμενες παράμετροι σε broadband: Lxy, Lxymx, Lxymn, Lxpk, Lxeq, TWA διάρκεια
(χ= στάθμιση συχνοτήτων, y δειγματοληψία).

- LΝ% προγραμματιζόμενοι κατά 1 %, τουλάχιστον 3 δείκτες - επιθυμητό 5 δείκτες

- Μετρούμενες παράμετροι σε frequency analysis mode: Lxy, Lxyeq, Lxymx Lxymn ,διάρκεια (χ= στάθμιση συχνοτήτων, y δειγματοληψία).

- Μνήμη για 500 τουλάχιστον μετρήσεις

- Εξέλιξη θορύβου (Profile)

- Ιστογράμματα

- Προγραμματιζόμενοι τρόποι μέτρησης με αυτοματισμούς έναρξης και παύσης
μετρήσεων

- Αναλογική έξοδος

Συγκρότηση που να περιλαμβάνει το ηχόμετρο, βαθμονομητή τύπου 1 κατά IEC 61672, βαλίτσα μεταφοράς, προστατευτικό ανέμου, 2 σετ επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με φορτιστή, τρίποδο. Λογισμικό Η/Υ:

Συμβατό με Windows ΧΡ Professional.

Μεταφορά δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία.

Εξαγωγή σε ευρέως χρησιμοποιούμενα λογιστικά φύλλα και επεξεργαστές κειμένου

Καλώδιο σύνδεσης ηχομέτρου με Η/Υ για κάθε ένα από τα τρία ηχόμετρα

Α.3.2 Εξοπλισμός σε Λογισμικό (software)

Λογισμικό ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων το οποίο θα εγκατασταθεί στους  Η/Υ.

Αυτόματη μεταφορά των δεδομένων από τους μετεωρολογικούς και τον περιβαλλοντικό σταθμό

Αρχειοθέτηση των μετρήσεων, κλήση των σταθμών σε τακτά διαστήματα ή κατόπιν εντολής του χρήστη

Παρουσίαση των μετρήσεων σε πίνακες.

Τέλος τα προγράμματα πρέπει να είναι γραμμένα σε τέτοια μορφή ώστε να μπορούν να πραγματοποιούνται τροποποιήσεις διαμόρφωσης του συστήματος (configuration) μέσα από κατάλληλους πίνακες διαμόρφωσης (Configuration tables) ή μέσω εύχρηστου μενού επιλογών. Για παράδειγμα η ενεργοποίηση νέων αισθητήρων, ή απενεργοποίηση παλαιών, πρέπει να γίνεται μέσω κατάλληλων πινάκων διαμόρφωσης.

#### Α.3.3 Τεκμηρίωση

Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά κατά ISO ή ισοδύναμες πιστοποιήσεις καθώς και τα τεχνικά εγχειρίδια εις διπλούν στην ελληνική ή αγγλική που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

- Οδηγίες εγκαταστάσεως (Installation guide).

- Οδηγίες Λειτουργίας (user’s manual)

- Οδηγίες συντήρησης

- Ανάλυση και λειτουργία λογισμικού.

- Εικονογραφημένο κατάλογο ανταλλακτικών χρήσεως και παρελκομένων.

- Τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των Αισθητήρων και των λοιπών εξαρτημάτων του συστήματος.

- Διαδικασίες ανίχνευσης βλαβών.

- Διαδικασίες διακρίβωσης (calibration) όλων των αισθητήρων.

### Α.3.4 Εκπαίδευση

Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού της Περιφέρειας Ηπείρου σε θέματα συντήρησης και χειρισμού του εξοπλισμού. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα σε επίπεδο χρήστη και συντηρητή.

Κατά την περίοδο της εκπαίδευσης ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες :

Εκπαίδευση στον τόπο εγκατάστασης κάθε σταθμού θα πραγματοποιείται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης κάθε σταθμού.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό σε θέματα χειρισμού και βασικής συντήρησης (μέχρι το επίπεδο εντοπισμού βλάβης ανεξάρτητου υλικού) των αυτόματων σταθμών, προγραμματισμού της λειτουργίας τους τόσο επί τόπου όσο και από την ΠΗΔΔ.

### Α.3.5  Εγγύηση

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης για το σύνολο του εξοπλισμού και λογισμικού.

To χρονικό διάστημα εγγύησης καλής λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικού ορίζεται σε τρία (3) έτη από την παραλαβή του ήτοι :

- η εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και του λογισμικού ορίζεται από την ημερομηνία παραλαβής από την ΕΠΠΕ της τρίτης φάσης του έργου (Πειραματική λειτουργία του Δικτύου των Σταθμών) και έχει διάρκεια τρία (3) έτη (§ Α.4.1 Φάσεις Υλοποίησης Έργου).

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει το ετήσιο κόστος συντήρησης, για χρονικό διάστημα επτά (7) ετών μετά το πέρας της ζητούμενης εγγύησης.

Στην Τεχνική Προσφορά θα αναφέρονται λεπτομερώς τυχόν απαιτήσεις του υποψηφίου Αναδόχου, για την ανάληψη της συντήρησης του συστήματος μετά την λήξη της εγγύησης καθώς και για την περίπτωση έκτακτης κλήσης (on call).

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην προσφορά του υποχρεούται να παρουσιάσει αναλυτικά την οργάνωση και στελέχωση του τμήματος συντήρησης που θα διαθέσει για την υλοποίηση του έργου.

Οι υποψήφιος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στην οικονομική προσφορά του να περιλαμβάνει συμβόλαιο συντήρησης του εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού) για περίοδο επτά ετών μετά την λήξη της δωρεάν εγγύησης. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες κατά την διάρκεια της δωρεάν εγγύησης και τις συντήρησης θα είναι ίδιες. Η ετήσια αναπροσαρμογή του τιμήματος της συντήρησης θα είναι ίση με τον δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΣΥΕ.

Α.3.6 Χρόνος απόκρισης σε περίπτωση βλάβης

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος ειδοποιηθεί επίσημα από την ΠΗΔΠΠ ή το Πανεπιστήμιο για βλάβη στο hardware ή στο software κατά την Περίοδο Εγγύησης θα πρέπει να ανταποκριθεί εντός 1 ημέρας (υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας π.χ. σεισμοί, πλημμύρες, κλπ.).

Α.3.7 Βαθμονόμηση

Οι διαδικασίες βαθμονόμησης, κατά τη διάρκεια της εγγύησης θα γίνονται με μέριμνα του Αναδόχου σε τακτά χρονικά διαστήματα που καθορίζει ο κατασκευαστής, ή σε έκτακτες και αναγκαστικές περιπτώσεις.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, είτε να διαθέτει τις συσκευές βαθμονόμησης που απαιτούνται, είτε να συνεργάζεται με φορείς που τις διαθέτουν. Κατά την διάρκεια της εγγύησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει, για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η βαθμονόμηση, τον αισθητήρα με άλλον δικό του που πιστοποιημένα είναι βαθμονομημένος. Σε κάθε περίπτωση θα κατατίθενται τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που πιστοποιούν την βαθμονόμηση.

#### Α.3.8 Εξασφάλιση ανταλλακτικών

Ο Ανάδοχος πρέπει να εγγυηθεί, τη δυνατότητα διάθεσης ανταλλακτικών εξαρτημάτων τουλάχιστον για δεκαπέντε (15) έτη μετά τη λήξη της εγγύησης.

### Α.4 Στάδια Υλοποίησης του Έργου

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς και τον περιβαλλοντικό σταθμό στις θέσεις που θα του υποδείξει η ΠΗΔΔ.

Α.4.1 Φάσεις Υλοποίησης του Έργου (Παραδοτέα)

Πρώτη φάση: Εγκατάσταση σταθμών

Η έναρξη της πρώτης φάσης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η διάρκεια της φάσης αυτής ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες.

Κατά την διάρκεια της φάσης αυτής ο ανάδοχος υποχρεούται:

- να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει πλήρως όλους τους μετεωρολογικούς σταθμούς καθώς και τον περιβαλλοντικό εξοπλισμό στις ποσότητες και προδιαγραφές που αναφέρονται στην αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού αυτού στο παρόν τεύχος.

- να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες δοκιμές ελέγχου για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού.

- να παραδώσει την αντίστοιχη τεκμηρίωση.

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης κάθε σταθμού θα γίνεται επίδειξη της καλής και ολοκληρωμένης λειτουργίας του.

Δεύτερη φάση: Εγκατάσταση του hardware και του software

Η καταληκτική ημερομηνία της φάσης αυτής ορίζεται σε δύο (2) μήνες μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των σταθμών.

Κατά την διάρκεια της φάσης αυτής ο ανάδοχος υποχρεούται:

- να εγκαταστήσει το τμήμα του hardware (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Modem) που είναι απαραίτητο για την πλήρη λειτουργία του δικτύου και στα σημεία που θα υποδειχθούν από την ΠΗΔΔ.

- να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει το τμήμα του software που είναι απαραίτητο για την πλήρη λειτουργία του δικτύου.

- να εκπαιδεύσει δύο άτομα (ένα από την περιφέρεια κι ένα από το Πανεπιστήμιο), χρήστες του συστήματος, πάνω στη λήψη των δεδομένων από απόσταση και γενικά να τους μεταφέρει όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία.

Τρίτη φάση: Πειραματική λειτουργία του δικτύου των σταθμών

Η καταληκτική ημερομηνία  της φάσης αυτής ορίζεται σε τρεις (3) μήνες μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του hardware και του software.

Κατά την διάρκεια της φάσης αυτής ο ανάδοχος υποχρεούται:

- να εξασφαλίσει τη διασυνδεσιμότητα των μετεωρολογικών σταθμών με την Περιφέρεια Ηπείρου, το Εργαστήριο Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την Γ.Γ Πολιτικής Προστασίας στην Αθήνα.

- να παρακολουθεί την καλή λειτουργία των αισθητήρων και των σταθμών, να επεμβαίνει και να αποκαθιστά οποιεσδήποτε δυσλειτουργίες που θα προκύψουν και να παρέχει τις απαραίτητες συμβουλές στους χρήστες όταν ζητηθούν.

- να προσφέρει τηλεφωνική υποστήριξη σχετικά με τη χρήση του συστήματος.

- να προσφέρει τηλεφωνική υποστήριξη για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την χρήση.

Τετάρτη φάση: Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας

Η έναρξη της τέταρτης φάσης ορίζεται μετά τη λήξη της τρίτης φάσης. Η διάρκεια της φάσης αυτής ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες.

Κατά την διάρκεια της φάσης αυτής ο ανάδοχος υποχρεούται:

- να προσφέρει υπηρεσίες εγγύησης και συντήρησης για το σύνολο του εξοπλισμού των μετεωρολογικών σταθμών και του αντίστοιχου συνοδευτικού λογισμικού.

- να προσφέρει τηλεφωνική υποστήριξη σχετικά με τη χρήση του συστήματος

- να προσφέρει τηλεφωνική υποστήριξη για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την χρήση

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην Τεχνική Προσφορά του υποχρεούται να περιγράψει την οργάνωση της παραπάνω υπηρεσίας και να εξειδικεύσει τις υπηρεσίες εγγύησης και συντήρησης που θα παρέχει.

Οι δαπάνες των τελών τηλεφωνίας για την επικοινωνία των σταθμών με την ΠΗΔΔ, το Εργαστήριο Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τη Γενική Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για τις τρεις πρώτες φάσεις και για περίοδο ενός έτους από την οριστική παραλαβή του έργου βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Οι προαναφερόμενες διάρκειες των φάσεων έχουν χαρακτήρα μέγιστης ενδεικτικής διάρκειας πλην της περιόδου εγγύησης. Τυχόν προσφορές με συμφερότερες διάρκειες θα αξιολογηθούν όπως ορίζεται στην παράγραφο Β.4.1.3.

Α.4.2 Οριστική Παραλαβή

Η οριστική παραλαβή του Έργου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των τριών πρώτων φάσεων του έργου, εντός ενός (1) ημερολογιακού μήνα από την παραλαβή της Φάσης Πειραματικής Λειτουργίας.

Η ΕΠΠΕ θα παρακολουθεί την εκτέλεση του Έργου σε όλες τις φάσεις του και θα εισηγηθεί για την οριστική παραλαβή του εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της Φάσης Πειραματικής Λειτουργίας, αφού διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν κατασκευαστικά ή λειτουργικά προβλήματα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη και θα εξειδικευτούν στη Σύμβαση με τον Ανάδοχο.

Πριν την παραλαβή του συστήματος, η ΕΠΠΕ θα διενεργήσει κάθε έλεγχο (test) που θα κρίνει ως απαραίτητο για να διαπιστωθεί ότι το έργο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των προδιαγραφών και εκπληρώνει τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκε. Οι έλεγχοι (test) θα σχεδιασθούν και θα υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο, αφού προηγουμένως εγκριθούν από την ΕΠΠΕ.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης του συνόλου του Έργου, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου  Β.5.5   Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις.

Στη συνέχεια παρατίθεται το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου ανά φάση υλοποίησης. Οι χρόνοι υλοποίησης των Φάσεων είναι υποχρεωτικοί, ενώ ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του Έργου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 9 μηνών όσον αφορά τις τρεις πρώτες φάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν τεύχος.

| ΜΗΝΕΣ ΦΑΣΕΙΣ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 36 ΜΗΝΕΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φάση Α : Προμήθεια και εγκατάσταση Σταθμών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Φάση Β : Εγκατάσταση Hardware & Software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Φάση Γ : Πειραματική Λειτουργία Δικτύου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Φάση Δ : Περίοδος Εγγύησης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Α.4.3 Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης Έργου

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης, το προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση και υλοποίηση του Έργου, το αντικείμενο και το χρόνο απασχόλησής τους στο Έργο. Τα στελέχη της ομάδας έργου θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη τεχνική κατάρτιση και εμπειρία στην υλοποίηση και συντήρηση παρόμοιων έργων με το υπό ανάθεση έργο.

Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της ΠΗΔΔ μετά από σχετική εισήγηση της ΕΠΠΕ.

Η ΠΗΔΔ θα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας ανάπτυξης και υλοποίησης του Έργου, ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου θα την έχει ο Ανάδοχος.

Ο Ανάδοχος στην Προσφορά του θα πρέπει να συμπεριλάβει τα εξής:

#### Α.4.3.1 Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη που θα αναλάβουν τους ρόλους:

- του Υπεύθυνου Έργου

- του αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου.

Συγκεκριμένα για τα δύο ανωτέρω στελέχη να δοθούν βιογραφικά (βλ. C.2) όπου να αναφέρονται οι δραστηριότητές τους κατ’ ελάχιστον για τα τελευταία πέντε (5) έτη.

#### Α.4.3.2 Μέλη Ομάδας Έργου

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη της Ομάδας Έργου.

Συγκεκριμένα για τα Μέλη της Ομάδας Έργου:

- να δοθούν βιογραφικά (βλ. C.2)

- να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης

- να δηλωθεί το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν

- να δηλωθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωπομήνες απασχόλησης ανά Φάση του Έργου

- να δηλωθεί η σχέση τους με τον υποψήφιο Ανάδοχο (υπάλληλος Αναδόχου, εξωτερικός συνεργάτης, στέλεχος υπεργολάβου).

### Α.4.4 Μεθοδολογία Διασφάλισης Ποιότητας Έργου

Η εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας για την υλοποίηση του Έργου θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω ενός αριθμού συμπληρωματικών ενεργειών οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις συμπίπτουν χρονικά. Οι ενέργειες αυτές θα πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο και θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο:

- Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας για τον ακριβή καθορισμό του τι απαιτείται, από ποιον και των προτύπων με τα οποία εκτελούνται οι εργασίες για την υλοποίηση του Έργου,

- Την ανάπτυξη μίας ομαδικής προσέγγισης για την αναθεώρηση και βελτίωση των εργασιών υλοποίησης του Έργου,

- Τον περιοδικό έλεγχο ποιότητας για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών διαδικασιών ως προς την επίτευξη των στόχων απόδοσης.

Οι παραπάνω ενέργειες θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου και θα καλύπτουν τις παρακάτω περιοχές:

- Με το πέρας κάθε φάσης του Έργου κατά τον έλεγχο και αξιολόγηση των παραδοτέων της φάσης,

- Κατά τη διαδικασία δοκιμών τμημάτων ή του συνόλου του Έργου στο πλαίσιο του ελέγχου των αποτελεσμάτων των δοκιμών και της εισήγησης για διενέργεια νέων δοκιμών σε περίπτωση που δημιουργείται η ανάγκη λήψης διορθωτικών μέτρων,

- Κατά τη διαδικασία της τελικής δοκιμής του Έργου στο πλαίσιο της διαμόρφωσης εισήγησης για τις δοκιμές αποδοχής,

- Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου μέσω αξιολογήσεων σε λειτουργικό και τεχνικό επίπεδο και υποβολής των απαραίτητων προτάσεων για την αποτελεσματική λειτουργία του,

- Κατά τη διαδικασία μεταφοράς της απαραίτητης τεχνογνωσίας από τον Ανάδοχο προς τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, μέσω της παρακολούθησης και διασφάλισης της άρτιας υλοποίησής του,

- Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου στο πλαίσιο της εξασφάλισης της εφαρμογής των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας από τα εμπλεκόμενα μέρη,

- Στο πλαίσιο της οργάνωσης και παρακολούθησης συναντήσεων με τους χρήστες του συστήματος ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίησή τους σχετικά με την ποιότητα του Έργου που εκτελείται, την πληρότητα, τη λειτουργικότητα και την αμεσότητα της λειτουργίας,

- Κατά τη διάρκεια της παράλληλης λειτουργίας των συστημάτων (υφιστάμενων και νέων) στο πλαίσιο του ελέγχου και παρακολούθησης των διαδικασιών που πρέπει να εφαρμόζονται,

- Κατά την ένταξη των νέων συστημάτων σε παραγωγική λειτουργία στο πλαίσιο της διαχείρισης και του συντονισμού της υλοποίησης των απαιτούμενων ενεργειών από την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας στην Τεχνική Προσφορά του καθώς και να οριστικοποιήσει και παραδώσει αυτό κατά τη διάρκεια της Μελέτης Εφαρμογής.

### Α.4.5 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του ζητούμενου εξοπλισμού ειδικότερα :

Οι ΑΜΣ θα εγκατασταθούν στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου και στις παρακάτω θέσεις. (η ακριβής τοποθεσία του κάθε σταθμού θα υποδειχθεί από την ΠΗΔΔ).

1. Σαγιάδα (Ν.Θεσπρωτίας)

2. Αμμουδιά (Ν.Πρεβέζης)

3. Κορωνησία (Ν. Άρτας)

4. Βουλγαρέλι (Ν. Άρτας)

5. Μέτσοβο (Ν. Ιωαννίνων)

6. Τράπεζα Κονίτσης (Ν. Ιωαννίνων)

7. Παραμυθιά (Ν. θεσπρωτίας)

8. Άγιος Γεώργιος Δολιανών (Ν. Ιωαννίνων)

9. Ιωάννινα, Κέντρο (Ν. Ιωαννίνων)

10. Νησί Ιωαννίνων (Ν. Ιωαννίνων)

Για την εγκατάσταση των σταθμών αυτών θα πρέπει να δημιουργηθούν βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 0,80mX0,80mX0,25m (Μήκος, Πλάτος, Ύψος). Η κατασκευή αυτών των βάσεων είναι ευθύνη του αναδόχου.

### Α.4.6 Διαδικασία παραλαβής Έργου

Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύμβασης, η ΕΠΠΕ διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων.

Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και σε καμία περίπτωση ο χρόνος των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει το συνολικό χρόνο του Έργου.

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, γίνονται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν στη Σύμβαση.

# ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### Αντικείμενο Διαγωνισμού

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου μετεωρολογικών και περιβαλλοντικών σταθμών σε επιλεγμένες περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου για την καταγραφή και επεξεργασία σε 24ωρη βάση, ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος βασικής μετεωρολογικής και περιβαλλοντικής  πληροφορίας μεγάλης ακρίβειας.

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητουμένων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου.

### Προϋπολογισμός Έργου

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 25% από Εθνικούς Πόρους.

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ, € 170.000 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € : € 142.857,14 – ΦΠΑ : € 27.142,86)

### Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Αναθέτουσα αρχή είναι η ΠΗΔΔ

- Διεύθυνση έδρας της Περιφέρειας Ηπείρου : Βορείου Ηπείρου 20, 45445 Ιωάννινα

- Τηλέφωνο : 26510-54281

- Fax : 26510-39075

- E-mail : xrisoulis@epirus.gov.gr

- Πληροφορίες : Διεύθυνση Διοίκησης.

### Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ηπείρου, (Άξονας 1: «Ανάδειξη της Περιφέρειας ως δυτικής πύλης για τη βόρεια Ελλάδα – Αναπτυξιακή αξιοποίηση του πλεονεκτήματος των μεγάλων έργων μεταφορών», μέτρο 1.3 «Ανάπτυξη και προώθηση της καινοτομίας και της κοινωνίας της πληροφορίας» ) που έχει ενταχθεί στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (στο εξής «Γ’ ΚΠΣ») με την Απόφαση C(2001)551/14-3-2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υλοποιείται από την ΠΗΔΔ. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης διενέργειάς του καθώς και στην με Αρ. Πρωτ. 7643/17.11.2005 απόφαση ένταξης πράξης του ΠΕΠ Ηπείρου.

### Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης

Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση :

- Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 08/09/2006.

- Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 06/09/2006.

- Στον ελληνικό τύπο στις 06/09/2006 όπου και δημοσιεύθηκε στις 08/09/2006.

Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (www.roe.gr) στις 08/09/2006.

### Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 30/10/2006 και ώρα 11:00 στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου, Διεύθυνση Διοίκησης Βορείου Ηπείρου 20, ΤΚ: 45445 Ιωάννινα, ισόγειο.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

### Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου, Διεύθυνση Διοίκησης, και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier).

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η ΠΗΔΔ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η ΠΗΔΔ να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην ΠΗΔΔ και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του World Wide Web στη διεύθυνση http://www.epirus.gov.gr. Η ΠΗΔΔ αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες (Web site)

### Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και την 20/10/2006. Η ΠΗΔΔ θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος και σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη διακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην ΠΗΔΔ, Τμήμα Πληροφορικής. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της ΠΗΔΔ.

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: xrisoulis@epirus.gov.gr χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Η ΠΗΔΔ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

## ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

### Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, έχουν Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή Ενώσεις / Κοινοπραξίες αυτών, που έχουν μεταξύ άλλων ως επαγγελματική δραστηριότητα την προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη Μετεωρολογικών Συστημάτων και που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους Β.2.2 και Β.2.3.

### Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:

- Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ», περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.

- Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

- Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.

- Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό.

#### Οι Έλληνες Πολίτες

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα - στην παράγραφο Β.2.4 Εγγύηση Συμμετοχής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».

#### Οι Αλλοδαποί Πολίτες

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα - στην παράγραφο Β.2.4 Εγγύηση Συμμετοχής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».

#### Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα - στην παράγραφο Β.2.4 Εγγύηση Συμμετοχής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».

#### Οι συνεταιρισμοί

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση του υποψήφιου Αναδόχου, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα - στην παράγραφο Β.2.4 Εγγύηση Συμμετοχής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».

#### Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα - στην παράγραφο Β.2.4 Εγγύηση Συμμετοχής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού την οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιο επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών.

#### Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου : - να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία - να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, - να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) - να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους: - στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και - στο Διαγωνισμό. | ΝΑΙ |  |  |

Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις

Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. - Τα Δικαιολογητικά εκτός από την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής μπορούν να μην υποβάλλονται μαζί με την Προσφορά εφόσον έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο άλλου διαγωνισμού σε προγενέστερο χρόνο στην ΠΗΔΔ και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στη στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ, άλλως θεωρείται ότι δεν έχουν υποβληθεί.

Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία - Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την ΠΗΔΔ να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την ΠΗΔΔ να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης. - Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. - Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την ΠΗΔΔ η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η ΠΗΔΔ αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την ΠΗΔΔ.

### Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό:

| 1 | Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:. |
| --- | --- |
| 1.1 | Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: - επιχειρηματική δομή - τομείς δραστηριότητας - προϊόντα και υπηρεσίες. |
| 1.2 | Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές Δηλώσεις Συνεργασίας. Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο/ Εξωτερικό Συνεργάτη; Επωνυμία Υπεργολάβου/ Εξωτερικού Συνεργάτη; Ημερομηνία Δήλωσης Συνεργασίας. |
| 1.3 | Αναλυτική παρουσίαση της υποδομής, της οργάνωσης και της στελέχωσης του τεχνικού τμήματος του υποψηφίου Αναδόχου, το οποίο διαθέτει ή δεσμεύεται ότι θα δημιουργήσει για την υλοποίηση και τεχνική υποστήριξη του έργου. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν διαθέτει τα ανωτέρω , θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δεσμεύεται ότι θα τη δημιουργήσει εφόσον του ανατεθεί το έργο. |
| 1.4 | Δήλωση συνεργασίας του κατασκευαστή των προσφερόμενων μετεωρολογικών σταθμών – σε περίπτωση που αυτός δεν αποτελεί τον υποψήφιο Ανάδοχο ή μέλος της ένωσης/ κοινοπραξίας με τον Ανάδοχο - με την οποία θα δεσμεύεται για τη διάθεση των μετεωρολογικών σταθμών, των απαιτούμενων ανταλλακτικών και για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στον υποψήφιο Ανάδοχο για το χρονικό διάστημα υλοποίησης, πειραματικής λειτουργίας, εγγύησης και συντήρησης του παρόντος Έργου. |

| 2 | Να διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία στο κύριο αντικείμενο του υπό ανάθεση Έργου Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης. |
| --- | --- |
| 2.1 | Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα τρία (3) τελευταία έτη και είναι συναφή με το υπό ανάθεση Έργο. Πελάτης; Σύντομη Περιγραφή Έργου; Διάρκεια Εκτέλεσης Έργου (από – έως); Προϋπο-λογισμός; Παρούσα Φάση; Συνοπτική περιγραφή συνεισφοράς στο Έργο; Ποσοστό συμμετοχής στο Έργο (προϋπολογισμός); ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (τύπος & ημερομηνία). Όπου - «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη - «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, δήλωση υποψηφίου Αναδόχου |

| 3 | Να έχει συνολικό κύκλο εργασιών κατά τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσης τουλάχιστον ίσο με το 250% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών των διαχειριστικών χρήσεων στις οποίες δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 250% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης |
| --- | --- |
| 3.1 | Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, υποβάλλει: - Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. ή - Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. |

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

|  | Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης. |
| --- | --- |
|  | Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του. |
|  | Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: - τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία - επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να καλύπτονται όλες. |
|  | Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. |

### Εγγύηση συμμετοχής

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου.

Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ, € 8.500.

- Oι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων.

- Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

- Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα του C.1.1.

- Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της Σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο , ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της ΠΗΔΔ μετά την έκδοση σχετικής απόφασης της ΠΗΔΔ.

- Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στον Ανάδοχο του Διαγωνισμού με την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους Αναδόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.

- Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.

## ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

### Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της ΠΗΔΔ, Βορείου Ηπείρου 20  – Ιωάννινα ΤΚ 454 45, ισόγειο.

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην ΠΗΔΔ μέχρι την προηγουμένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην ΠΗΔΔ έγκαιρα.

Η ΠΗΔΔ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

### Περιεχόμενο Προσφορών

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή :

Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους Β.2.2, Β.2.3, Β.2.4. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο, με τη σειρά που ζητούνται στις αντίστοιχες παραγράφους.

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη.

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη.

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής :

Δικαιολογητικά συμμετοχής: - ένα (1) πρωτότυπο - ένα (1) ακριβές αντίγραφο που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

Τεχνική Προσφορά: - ένα (1) πρωτότυπο - ένα (1) ακριβές αντίγραφο - ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD), εκτός των τεχνικών φυλλαδίων, που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. Σημείωση 1: Σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων είναι δυνατό να συμπεριληφθούν σε CD, τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβληθούν έντυπα στο αντίγραφο της Τεχνικής Προσφοράς. Σημείωση 2: Είναι ιδιαίτερα επιθυμητό ο σφραγισμένος φάκελος Τεχνικής Προσφοράς να έχει μέγιστες διαστάσεις πλάτους 60 εκατοστών και μήκους 80 εκατοστών.

Οικονομική Προσφορά: - ένα (1) πρωτότυπο - ένα (1) ακριβές αντίγραφο - ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD) που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προμήθεια εξοπλισμού δικτύου μετεωρολογίας» AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : / /

Όλοι οι επί μέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου.

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών του.

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά των όρων της Διακήρυξης.

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη”, συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, κλπ.

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης.

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης  και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης.

#### Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου προς τις τυπικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό και τα οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους Β.2.2, Β.2.3, Β.2.4.

#### Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα παρακάτω:

- Αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου και των παραδοτέων ανά φάση υλοποίησης σύμφωνα με τις ενότητες Α.4.1 Φάσεις Υλοποίησης Έργου & Α.4.4 Μεθοδολογία Διασφάλισης Ποιότητας Έργου .

- Αναλυτική παρουσίαση του σχήματος διοίκησης και της ομάδας του έργου σύμφωνα με την παράγραφο  Α.4.3 Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης Έργου.

- Αναλυτική παρουσίαση των προτεινόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης.

- Αναλυτική παρουσίαση των προτεινόμενων υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος.

- Αναλυτική παρουσίαση των προτεινόμενων υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης.

- Συμπληρωμένους τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (βλ. C.3)

- Συμπληρωμένους χωρίς τιμές τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. C.4).

Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει:

- τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό και το λογισμικό [εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.]

- οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούμενα ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των Πινάκων Συμμόρφωσης, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική.

#### Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει, συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (βλ. C.4) καθώς και προτεινόμενο συμβόλαιο συντήρησης για περίοδο επτά (7) ετών μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.

### Ισχύς Προσφορών

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την ΠΗΔΔ πριν από την λήξη της, για διάστημα ακόμη έξι (6) μηνών.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την Προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση

- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

### Εναλλακτικές Προσφορές

Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.

Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών.

### Τιμές Προσφορών – Νόμισμα

Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε είδος εξοπλισμού ή τύπο υπηρεσίας θα εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, ελεύθερου στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη.

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε είδος εξοπλισμού και κάθε τύπο υπηρεσίας, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης εξοπλισμού ή υπηρεσιών. Υπηρεσία ή προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και το οποίο δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. Εάν όμως το πλήθος των λογιστικών ασυμφωνιών είναι σημαντικό ή εάν η διόρθωσή τους επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς, τότε μπορεί να απορριφθεί η Προσφορά στο σύνολό της.

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. C.4).

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.

## Β.4  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

### Β.4.1  Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών

#### Β.4.1.1  Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών στα γραφεία της ΠΗΔΔ ( Βορείου Ηπείρου 20, 454 45 Ιωάννινα), παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.

Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:

Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών κατά φύλλο, ή γίνεται διάτρηση αυτών με την ειδική διατρητική μηχανή της ΠΗΔΔ.

Οι Φάκελοι Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την αρμόδια Επιτροπή και φυλάσσεται.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης ελέγχει τα δικαιολογητικά και εισηγείται στην ΠΗΔΔ, η οποία αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, η ώρα και η ημερομηνία της αποσφράγισης των Τεχνικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Προσφορά ως προς τα δικαιολογητικά έχει γίνει αποδεκτή.

Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά - στην αρμόδια Επιτροπή για την αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση της ΠΗΔΔ. Οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται.

Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Τεχνικών Προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών με ειδική διατρητική μηχανή της ΠΗΔΔ (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων).

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές και εισηγείται στην ΠΗΔΔ, η οποία αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, ώρα και ημερομηνία της αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Τεχνική Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή.

Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης για την αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση της ΠΗΔΔ. Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Ομοίως επιστρέφονται και οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών που δεν είχαν αποσφραγισθεί.

Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών με ειδική διατρητική μηχανή της ΠΗΔΔ.

Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Ανάδοχος του Έργου.

Η αρμόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στην ΠΗΔΔ η οποία αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού.

Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών (Δικαιολογητικά, Τεχνική και Οικονομική Προσφορά) γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης εντός των χρονικών περιθωρίων που έχουν καθορισθεί με την απόφαση ορισμού της.

Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της ΠΗΔΔ και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.

Σε περίπτωση συνυποβολής που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους Συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι Συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά τα οποία παραδίδει στην ΠΗΔΔ σε δύο (2) όμοια αντίτυπα.

Σημείωση:

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα μέσα (cds) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των Τεχνικών και των Οικονομικών Προσφορών αναφορικά με:

- το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα

- οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (cd) αυτό επιστρέφεται στον υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της Διακήρυξης, εντός δύο (2) ημερών.

#### Β.4.1.2  Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα Προσφορά. Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης θα προβεί στα παρακάτω:

- Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών

- Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο :

Λi = 70 * (Βi / Βmax)) + 30 * (Kmin/Ki)

όπου:

Βmax 	η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά

Βi	η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i

Kmin 	το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

Κi	το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i

Λi	το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, τα οποία παραδίδει στην ΠΗΔΔ σε δύο (2) αντίτυπα.

#### Β.4.1.3   Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών

Η Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τους πίνακες “Κριτηρίων αξιολόγησης”, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. Β.4.1.4.

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα από 80 έως 120 βαθμούς.

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων:

- 	είναι 80 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] απαιτήσεις,

- 	αυξάνεται έως 100 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] και οι λοιπές απαιτήσεις της διακήρυξης,

- 	αυξάνεται έως 120 όταν καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις της διακήρυξης, τόσο οι υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] όσο και οι λοιπές απαιτήσεις, και υπερκαλύπτονται κάποιες από αυτές.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική βαθμολογία της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

#### Β.4.1.4   Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Ομάδα Α: Τεχνικές Προδιαγραφές/ Ποιότητα Λύσης: Συμφωνία του προσφερόμενου εξοπλισμού με τις τεχνικές προδιαγραφές (Καταλληλότητα, Λειτουργικότητα και Αποδοτικότητα Εξοπλισμού)

Ομάδα Β: Ποιότητα Υπηρεσιών: Συμφωνία των προσφερομένων υπηρεσιών με τις προδιαγραφές. Στο κριτήριο 2 θα αξιολογηθεί η πληρότητα και η ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών. Υπογραμμίζεται ότι ο τυχόν προσφερόμενος χρόνος εγγύησης πέρα της ζητούμενης δεν αποτελεί σημείο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς εφόσον λαμβάνεται υπόψη στην διαμόρφωση του συγκριτικού κόστους».

| - 1 | - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | - Συντελεστής βαρύτητας (%) | - Σχετικές παρ. Α ΜΕΡΟΥΣ & Πινάκων Συμμόρφωσης |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ομάδα Α | - 65% |  |
| - 1.1 | - Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, των Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών (κεντρική μονάδα, αισθητήρες, ιστός , στήριξη, αντικεραυνική προστασία, σύστημα τροφοδοσίας με ηλιακή πλατφόρμα) | - 30% | - § Α.3.1.1 Πιν. C.4.1.1 |
| - 1.2 | - Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, του Περιβαλλοντικού Σταθμού (κλωβός, αναλυτές, σύστημα δειγματοληψίας, σύστημα βαθμονόμησης, ) | - 25% | - § Α.3.1.2 Πιν. C.4.1.1 |
| - 1.3 | - Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά λογισμικού (software) | - 10% | - § Α.3.2 Πιν. C.4.1.2 |
| - 2 | - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  |  |
| - 2.1 | - Ομάδα Β | - 35% |  |
| - 2.2 | - Εκπαίδευση – Τεκμηρίωση | - 10% | - § Α.3.3,§ Α.3.4, Πιν. C.4.2 |
| - 2.3 | - Πειραματική Λειτουργία | - 5% | - § Α.3.1, Πιν. C.4.1.3 |
| - 2.3 | - Παρεχόμενες υπηρεσίες Εγγύησης - Συντήρησης | - 15% | - § Α.3.5, Πιν. C.4.1.3 |
| - 2.4 | - Χρονοδιάγραμμα | - 5% | - § Α.4.2, Πιν. C.4.1.3 |
| - ΣΥΝΟΛΟ |  | - 100 |  |

#### Β.4.1.5   Διαμόρφωση του συγκριτικού κόστους Προσφοράς

Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει:

- το συνολικό κόστος υλοποίησης του Έργου χωρίς ΦΠΑ (βλ. C.4.3 Συγκεντρωτικός πίνακας Οικονομικής Προσφοράς)

και

- το συνολικό κόστος συντήρησης του Έργου χωρίς ΦΠΑ για επτά (7) έτη μετά την λήξη της ελάχιστης ζητούμενης περιόδου εγγύησης όπως προκύπτει από τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου.

Διευκρινίζεται ότι:

- τυχόν αναπροσαρμογές του κόστους συντήρησης που θα ορίζει ο υποψήφιος Ανάδοχος στην Προσφορά του, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες του τιμαρίθμου.

### Β.4.2   Απόρριψη προσφορών

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση της ΠΗΔΔ ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης.

Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:

- Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της παρ. Β.2.2.

- Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής της παρ. Β.2.3.

- Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.

- Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο.

- Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.

- Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης.

- Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης.

- Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από την ελάχιστη ζητούμενη, δεν διαρκεί ακέραιο αριθμό ετών και δεν καλύπτει για κάθε περίπτωση το σύνολο της προσφερόμενης λύσης.

- Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος (βλ. Β.3.6.2) είναι μικρότερο του 85% της διαμέσου (median) του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

- Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου.

Η ΠΗΔΔ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος.

### Β.4.3   Προσφυγές

Προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται σύμφωνα με το τις διατάξεις του Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/96 τ.Α') "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου κλπ", όπως αυτό τροποποιήθηκε σε ότι αφορά τη δυνατότητα άσκησης ένστασης του άρθρου 15, με το άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/19.08.2005).

### Β.4.4   Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας  Προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της ΠΗΔΔ ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την ΠΗΔΔ.

Η ΠΗΔΔ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:

(i) 	για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

(ii) 	εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,

(iii) 	εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,

(iv) 	εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο.

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

Η ΠΗΔΔ διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του Διαγωνισμού για μέρος του υπό ανάθεση Έργου, όχι όμως λιγότερο του 50% επί του φυσικού αντικειμένου.

Για κατακύρωση μέρους του φυσικού αντικειμένου κάτω του ποσοστού αυτού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του Αναδόχου. Διευκρινίζεται επίσης ότι η ΠΗΔΔ διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου από το προκηρυχθέν έργο, μέχρι ποσοστού 30% επί του φυσικού αντικειμένου, με ανάλογη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης.

Κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης η ΠΗΔΔ διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει μέχρι 30% το συμβατικό έργο, με ανάλογη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, εφ΄ όσον δεν έγινε χρήση του όρου αυτού στο στάδιο κατακύρωσης.

## Β.5  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

### Β.5.1  Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις

- Μεταξύ της ΠΗΔΔ και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση.

- Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την ΠΗΔΔ.

- Πριν από την υπογραφή της Σύμβασης η ΠΗΔΔ θα προβεί στη διασταύρωση των στοιχείων του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 3021/19-06-2002 «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α/143/2002).

- Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η οικονομική του προσφορά και η παρούσα διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Κανονισμού Προμηθειών και του Αστικού Κώδικα.

- Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

- Η ανωτέρω Εγγύηση εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.2).

- Η Εγγύηση Συμμετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η Σύμβαση, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι Εγγυήσεις Συμμετοχής των υπόλοιπων υποψηφίων Αναδόχων τους επιστρέφονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.

- Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης και η Εγγύηση Προκαταβολής (εφόσον προβλέπεται καταβολή προκαταβολής) επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας.

- Αν περάσει η προθεσμία των – υπό την παράγραφο 5 – ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και να καταπέσει υπέρ της ΠΗΔΔ η Εγγύηση Συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια.	
Σε αυτή την περίπτωση, η ΠΗΔΔ αποφασίζει την ανάθεση του έργου στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της ΠΗΔΔ.

- Εάν μετά την κατακύρωση της προμήθειας και πριν από την παράδοση του εξοπλισμού έχουν ανακοινωθεί νεώτερα μοντέλα εξοπλισμού, αποδεδειγμένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς να υφίσταται υποχρέωση για την ΠΗΔΔ να αποδεχθεί, να προμηθεύσει τα νέα μοντέλα αντί των προσφερθέντων, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

### Β.5.2   Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις

Ο τρόπος πληρωμής ο οποίος θα ακολουθηθεί από την ΠΗΔΔ είναι ο ακόλουθος :

α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μετά την υπογραφή τους Σύμβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής συντεταγμένης σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.3). Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη σύμφωνα με το Νόμο 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και τους Διατάξεις». Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί τους εισπραχθείσης προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης τους προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Η Εγγύηση Προκαταβολής επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. β) Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος, δηλαδή το εβδομήντα τοις εκατό (70%) μαζί με τον ΦΠΑ τους προκαταβολής, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου.

Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

### Β.5.3   Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισμό του εξοπλισμού, τον οποίο θα παραδώσει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ελεύθερο στους χώρους εγκατάστασής του. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.

### Β.5.4   Περίοδος Εγγύησης – Συντήρησης

Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού ο Ανάδοχος θα καταθέσει Εγγυητικές Επιστολές Καλής Λειτουργίας (σύμφωνα με το υπόδειγμα στο C.1.4) η αξία των οποίων θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% της συμβατικής αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του εξοπλισμού και λογισμικού που έχει παραληφθεί. Σε περίπτωση προσφοράς Περιόδου Εγγύησης μεγαλύτερης της ζητούμενης, το παραπάνω ποσοστό (2,5%) της Εγγυητικής Επιστολής προσαυξάνεται κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα για κάθε επί πλέον προσφερόμενο έτος εγγύησης.

Κατά την περίοδο της εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού και λογισμικού που έχει προσφέρει. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο ανάλογα με τα όσα περιγράφονται στις αντίστοιχες παραγράφους για τις υπηρεσίες συντήρησης.

Μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης και για την καλή εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών συντήρησης ο Ανάδοχος, εφόσον υπογραφεί Σύμβαση Συντήρησης, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης (σύμφωνα με το υπόδειγμα στο C.1.5) η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% του τιμήματος της Σύμβασης Συντήρησης (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και η οποία θα αποδεσμεύεται σταδιακά κατ’ έτος κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία των παρασχεθεισών υπηρεσιών.

### Β.5.5   Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

- Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και ο εξοπλισμός ή οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,2% επί του συμβατικού τιμήματος του εξοπλισμού ή των υπηρεσιών που καθυστερούν.

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε καταβολή ποινικών ρητρών.

- Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της ΠΗΔΔ.

- Η ΠΗΔΔ έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.

- Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.

- Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου.

- Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση της ΠΗΔΔ και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου.

- Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το Έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.

- Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από τις προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επομένη της λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του Έργου, με ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

- Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.

- Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η ΠΗΔΔ δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του εξοπλισμού, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.

### Β.5.6   Υποχρεώσεις Αναδόχου

- Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα ενεργειών στην ΠΗΔΔ. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην ΠΗΔΔ, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει.

- Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την ΠΗΔΔ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

- Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

- Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της ΠΗΔΔ ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΠΗΔΔ δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της ΠΗΔΔ και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την ΠΗΔΔ εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση.

- Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες.

- Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της ΠΗΔΔ ή του Φορέα.

- Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με την ΠΗΔΔ, εκτός της αμοιβής του την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του.

- Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην ΠΗΔΔ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει τις εφαρμογές σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

- Η ΠΗΔΔ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η ΠΗΔΔ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

- Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισμού μέχρι την παραλαβή του.

- Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της ΠΗΔΔ για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της ΠΗΔΔ ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.

- Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.

### Β.5.7    Υπεργολαβίες

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην ΠΗΔΔ και άμεση αντικατάσταση με νέο υπεργολάβο με προσόντα αντίστοιχα του απελθόντος, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της ΠΗΔΔ.

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

### Β.5.8   Εμπιστευτικότητα

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΠΗΔΔ και του Φορέα.

Ειδικότερα:

- Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση του παρόντος Έργου και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου.

- Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου.

- Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια.

- Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την ΠΗΔΔ για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.

- Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Ανάδοχο, η ΠΗΔΔ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων του νόμου «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.

### Β.5.9   Πνευματικά δικαιώματα – Μελλοντικές επεκτάσεις

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της ΠΗΔΔ και του Κυρίου του Έργου, που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της ΠΗΔΔ κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην ΠΗΔΔ κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.

### Β.5.10   Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία

Ο Ανάδοχος και η ΠΗΔΔ θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Ιωαννίνων, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

### Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Την Περιφέρεια Ηπείρου, Διεύθυνση Διοίκησης

Βορείου Ηπείρου 20

454 45 Ιωάννινα

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της….………….για εκτέλεση του έργου ……………….. συνολικής αξίας..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

### Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Την Περιφέρεια Ηπείρου, Διεύθυνση Διοίκησης

Βορείου Ηπείρου 20

454 45 Ιωάννινα

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

……

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

### Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Την Περιφέρεια Ηπείρου, Διεύθυνση Διοίκησης

Βορείου Ηπείρου 20

454 45 Ιωάννινα

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

……

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}

για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συμβατικής αξίας, ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...................και τη Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο πλαίσιο του διενεργούμενου διαγωνισμού της …………. για εκτέλεση του έργου ……… ………συνολικής αξίας..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ.........................πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

### Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Την Περιφέρεια Ηπείρου, Διεύθυνση Διοίκησης

Βορείου Ηπείρου 20

454 45 Ιωάννινα

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

……

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό ……… που αφορά ………………. συνολικής αξίας ……………………. σύμφωνα με τη με αριθμό ……………. Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

### Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Την Περιφέρεια Ηπείρου, Διεύθυνση Διοίκησης

Βορείου Ηπείρου 20

454 45 Ιωάννινα

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

……

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά …………….................................... συνολικής αξίας..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό……… Διακήρυξη σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

| ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Επώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Όνομα: |  |  |  |  |  |  |  |
| Πατρώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Μητρώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία Γέννησης: |  |  |  | __ /__ / ____ |  |  |  |  |  |  | Τόπος Γέννησης: |  |  |  |  |  |  |  |
| Τηλέφωνο: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Διεύθυνση Κατοικίας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα Ιδρύματος |  |  |  |  |  |  |  | Τίτλος Πτυχίου |  |  |  | Ειδικότητα |  |  |  |  |  | Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου |

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) |  |
| --- | --- |

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

| Έργο | Εργοδότης | Θέση και Καθήκοντα στο Έργο | Απασχόληση στο Έργο |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Περίοδος (από - έως) | Α/Μ |
|  |  |  | __ /__ / ___ - __ /__ / ___ |  |
|  |  |  | __ /__ / ___ - __ /__ / ___ |  |
|  |  |  | __ /__ / ___ - __ /__ / ___ |  |

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| 1.1 | Το προσφερόμενο σύστημα ή ισοδύναμο ή με όσο το δυνατό παρεμφερή σύνθεση να έχει εγκατασταθεί και λειτουργήσει σε τουλάχιστον μια εγκατάσταση στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. Για τουλάχιστον μία εγκατάσταση να περιγραφούν τα ακόλουθα : - Στοιχεία ταυτότητας του πελάτη - Είδος / τύπος του εξοπλισμού που εγκαταστάθηκε - Έτος λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Όλα τα τμήματα των ΑΜΣ, θα είναι αμεταχείριστα, τελευταίας τεχνολογίας, θα συντίθεται από εμβυσματούμενες μονάδες και θα έχουν τη δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους, χωρίς την ανάγκη επιτόπου προληπτικής συντήρησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Το σύστημα πρέπει να προστατεύεται από κεραυνούς, υπερτάσεις, υπερεντάσεις, υψηλά ηλεκτροστατικά πεδία και παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Όλα τα μέρη που αποτελούν τον ΑΜΣ πρέπει να είναι ανοξείδωτα ή/και να είναι κατασκευασμένα από τέτοια υλικά, ώστε αυτά που εκτίθενται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ΚΜ, ιστός, αισθητήρες, κλπ) να έχουν ειδική κατασκευή για να αντέχουν σε θύελλες, σκόνη, υφάλμυρη ατμόσφαιρα και γενικά στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν σε παραθαλάσσιες περιοχές. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Ευθύνη του Αναδόχου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση οποιουδήποτε άλλου υλικού και εργασίας απαιτείται για τη διασύνδεση, υλοποίηση και λειτουργία του συστήματος των ΑΜΣ (π.χ. καλώδια, κλπ). Όλες οι καλωδιώσεις θα πρέπει να είναι τακτοποιημένες και τοποθετημένες μέσα σε ειδικές αδιάβροχες για τον σκοπό αυτόν σωληνώσεις (κατά προτίμηση μεταλλικές). Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια, είτε δεμένα πάνω στον ιστό, είτε στο έδαφος. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της § Α.3 Αντικείμενο Έργου | NAI |  |  |
| 1.7 | Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της § Α.4 Στάδια Υλοποίησης Έργου | NAI |  |  |
| 2 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ |  |  |  |
| 2.1 | Εγκατάσταση τουλάχιστον 10 Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Οι Αυτόματοι Μετεωρολογικοί Σταθμοί (ΑΜΣ) θα αποτελούνται από: - Την Κεντρική Μονάδα (ΚΜ-ΑΜΣ), η οποία αποτελείται από: - την μονάδα επεξεργασίας, - τις συσκευές που εξασφαλίζουν την επικοινωνία με τους αισθητήρες και τους ΣΒ, καθώς και - το απαραίτητο λογισμικό. - Τους αισθητήρες μέτρησης των μετεωρολογικών παραμέτρων. - Τον ιστό. - Το λοιπό εξοπλισμό που απαιτείται (καλωδιώσεις, αλεξικέραυνο κλπ.). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Οι ΑΜΣ θα να είναι εξοπλισμένοι με αισθητήρες για τη μέτρηση των εξής μετεωρολογικών παραμέτρων: 1) Θερμοκρασίας αέρα, 2)σχετική υγρασίας αέρα, 3) Διεύθυνσης ανέμου, 4) Έντασης ανέμου, 5) ατμοσφαιρικής πίεσης, 6) Ποσό υετού, 7) της ύπαρξης υετού, της διάρκειας και της έντασης αυτού (ασθενής – μέτρια – ισχυρά) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Οι ΑΜΣ είναι απαραίτητο να διαθέτουν τις απαραίτητες μονάδες που θα επιτρέπουν την μελλοντική τοποθέτηση πρόσθετων αισθητήρων. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της § Α.3.1.1 Σελ. 12 Κεντρική Μονάδα (ΚΜ) Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών (ΑΜΣ) | NAI |  |  |
| 3 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΜΣ |  |  |  |
| 3.1 | Οι αισθητήρες του συστήματος θα πρέπει να συνοδεύονται από έγκυρα πιστοποιητικά ελέγχου των τεχνικών χαρακτηριστικών τους που θα εκδοθούν από τους κατασκευαστικούς οίκους. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της § Α.3.1.1 Σελ. 14-15 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΑΜΣ |  |  |  |
| 4.1 | Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της § Α.3.1.1 Σελ. 12 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΙΣΤΟΣ ΑΜΣ |  |  |  |
| 5.1 | Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της § Α.3.1.1 Σελ. 12 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ |  |  |  |
| 6.1 | Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της § Α.3.2 Σελ. 32 | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |
| 7.1 | Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της § Α.4.1 | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| 8.1 | Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της § Α.4.1 Φάσεις Υλοποίησης Έργου | NAI |  |  |
| 8.2 | Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της § Α.4.2 Οριστική Παραλαβή Έργου | NAI |  |  |
| 8.3 | Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της § Α.4.3 Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης Έργου | NAI |  |  |
| 8.4 | Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της § Α.4.4 Μεθοδολογία Διασφάλισης Ποιότητας Έργου | NAI |  |  |
| 8.5 | Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της § Α.4.5 Τόπος Υλοποίησης Παράδοσης Έργου | NAI |  |  |
| 8.6 | Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της § Α.4.6 Διαδικασία Παραλαβής Έργου | NAI |  |  |

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

### Ανάπτυξη Δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών

#### Εξοπλισμός

Σημείωση: Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος προσφέρει Εγγύηση μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητουμένης, οι αντίστοιχες στήλες «Κόστους Συντήρησης» θα πρέπει να εμφανίζουν μηδενικά κόστη

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ | ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ * ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 1ο έτος | 2ο έτος | 3ο έτος | 4o έτος | 5o έτος | 6o έτος | 7o έτος |
| 1 | ΑΜΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ΙΣΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΚΜ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΜΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΥΕΤΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (ΠΥΡΑΝΟΜΕΤΡΟ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Α (UV-A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Β (UV-B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ΚΛΩΒΟΣ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ PM10 & PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΒΤΕΧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | ΦΙΑΛΕΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | ΗΧΟΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Λογισμικό

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ | ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ * ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 1ο έτος | 2ο έτος | 3ο έτος | 4o έτος | 5o έτος | 6o έτος | 7o έτος |
| 1 | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΑΛΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης.

#### Υπηρεσίες

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Ανθρωπομήνες | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ |  |  |  |  |  |
|  | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ |  |  |  |  |  |
|  | ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ |  |  |  |  |  |
|  | ΑΛΛΟ |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

#### Άλλες δαπάνες

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

### Εκπαίδευση χρηστών - Τεκμηρίωση

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

### Συγκεντρωτικός πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εξοπλισμός (Πίνακας C.4.1.1) |  |  |  |
| 2 | Λογισμικό (Πίνακας C.4.1.2) |  |  |  |
| 3 | Υπηρεσίες (Πίνακας C.4.1.3) |  |  |  |
| 4 | Άλλες δαπάνες (Πίνακας C.4.1.4) |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ C.4.1 |  |  |  |
| 5 | Εκπαίδευση χρηστών (Πίνακας C.4.2) |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ C.4.2 |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |

### Συγκεντρωτικός πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης

| Α/Α | ΕΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€] | ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€] | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1Ο έτος συντήρησης |  |  |  |  |  |
| 2 | 2ο έτος συντήρησης |  |  |  |  |  |
| 3 | 3ο έτος συντήρησης |  |  |  |  |  |
| 4 | 4Ο έτος συντήρησης |  |  |  |  |  |
| 5 | 5ο έτος συντήρησης |  |  |  |  |  |
| 6 | 6ο έτος συντήρησης |  |  |  |  |  |
| 7 | 7ο έτος συντήρησης |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |

Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου.

Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου.

Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.

Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.

Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.

Ως ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφέρονται : manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ.