| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ TMHMA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ | Γ’ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |
| --- | --- | --- |

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GPS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ»

Προϋπολογισμός: 164000,00 € (πλέον ΦΠΑ )

(συνολικά: 195160,00 €)

Μέτρο: 1.3:   «Ανάπτυξη και προώθηση της καινοτομίας»

Άξονας Προτεραιότητας 1: «Ανάδειξη της Περιφέρειας ως «Δυτικής Πύλης» για την Βόρεια Ελλάδα – Αναπτυξιακή αξιοποίηση των μεγάλων έργων μεταφορών»

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

κατά 80%

και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.

| Ημερομηνία Αποστολής για Δημοσίευση: | Στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ (ΕΕΕΚ): | Στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: |
| --- | --- | --- |
| Ημερομηνίας Δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο: | 23/03/2007 |  |
| Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: | 24/04/2007, ώρα Ελλάδος: 11.00 μμ |  |
| Τόπος υποβολής προσφορών: | ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 20, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 45445 |  |
| Αποσφράγιση προσφορών: | 24/04/2007, ώρα Ελλάδος: 11.00 μμ |  |
| Αναθέτουσα Αρχή: | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ |  |
| Παραλαβή προκήρυξης: | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΠΟΤΣΙΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ |  |
| Αριθμός προκήρυξης | 3/2007 |  |
| Κριτήριο επιλογής Αναδόχου: | Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά |  |
| Προϋπολογισμός έργου: | 195160,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ |  |
| Χρηματοδότηση: | 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης συμβάλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, καθώς και τη μείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών. 20% Εθνικοί πόροι. |  |

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της προκήρυξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α’  ΜΕΡΟΣ :  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	5

Ορισμοί και Γενικές Αρχές	6

ΑΡΘΡΟ 1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	6

ΑΡΘΡΟ 2	ΟΡΙΣΜΟΙ	6

2.1	ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ	8

2.2	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ	8

ΑΡΘΡΟ 3	ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ	9

ΑΡΘΡΟ 4	ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	9

Στοιχεία Προκήρυξης	10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1	10

ΑΡΘΡΟ 5	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ	10

Στοιχεία Συμμετοχής	10

ΑΡΘΡΟ 6	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	10

6.1	ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	10

6.2	ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	11

ΑΡΘΡΟ 7	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	13

7.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	13

Στοιχεία Προσφορών	21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2	21

ΑΡΘΡΟ 8	ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	21

ΑΡΘΡΟ 9	ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ	21

ΑΡΘΡΟ 10	ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	21

ΑΡΘΡΟ 11	ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	21

ΑΡΘΡΟ 12	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΩΝ	22

12.1	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	22

12.2	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	23

ΑΡΘΡΟ 13	ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	24

Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού	25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3	25

ΑΡΘΡΟ 14	ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	25

ΑΡΘΡΟ 15	ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ	25

ΑΡΘΡΟ 16	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	26

16.1	ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	26

16.2	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	26

16.3	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	27

ΑΡΘΡΟ 17	ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	28

Ολοκλήρωση Διαγωνισμού	29

ΑΡΘΡΟ 18	ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	29

18.1	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΕΡΓΟΥ	29

18.2	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ	29

ΑΡΘΡΟ 19	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	30

Βασικά Στοιχεία Σύμβασης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	31

ΑΡΘΡΟ 20	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ	31

ΑΡΘΡΟ 21	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	31

21.1	ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	31

21.2	ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	32

21.3	ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	32

ΑΡΘΡΟ 22	ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ	32

22.1	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	32

22.2	ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	33

22.3	ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	33

ΑΡΘΡΟ 23	ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	33

23.1	ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	33

ΑΡΘΡΟ 24	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ	33

ΑΡΘΡΟ 25	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	34

ΑΡΘΡΟ 26	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	35

ΑΡΘΡΟ 27	ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	36

ΑΡΘΡΟ 28	ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	36

ΑΡΘΡΟ 29	ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ &  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ	37

ΑΡΘΡΟ 30	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	38

ΑΡΘΡΟ 31	ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ	38

ΑΡΘΡΟ 32	ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ	39

ΑΡΘΡΟ 33	ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	39

Β’  ΜΕΡΟΣ :  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	42

Γ’  ΜΕΡΟΣ :  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	66

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ	70

Α’  ΜΕΡΟΣ :  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

| Ορισμοί και Γενικές Αρχές |  |  |
| --- | --- | --- |

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Περιφέρεια Ηπείρου (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης Εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων και εκατόν εξήντα (195.160 €) Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  με αντικείμενο:

α.	την προμήθεια και εγκατάσταση:

α.1	Ζευγών μονόσυχνων και δίσυχνων δεκτών GPS με το συνοδευτικό λογισμικό.

α.2 Τεχνική υποστήριξη για την συντήρηση και καλή λειτουργία ολόκληρου του εξοπλισμού για χρονικό διάστημα 24 μηνών μετά την οριστική παραλαβή.

Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο μέρος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της Προκήρυξης αυτής.

## ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:

Αναθέτουσα Αρχή

Η Περιφέρεια Ηπείρου που εδρεύει στα Ιωάννινα, Β. Ηπείρου 20, Τ.Κ. 45445 η οποία, με την αριθ. Πρωτ.  884/09-03-2007  απόφαση προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό.

Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού

Η Δ/νση Διοίκησης  της Αναθέτουσας Αρχής που στεγάζεται στο ισόγειο του επί της οδού Β. Ηπείρου 20, Τ.Κ. 45445 κτιρίου.

Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας

Ο κ.Αλεξανδρίδης Θωμάς και η κ.Ποτσίκα Πολιξένη, υπάλληλοι της Υπηρεσίας Διενέργειας, παρέχουν σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651054280, φαξ: 2651039075 - e-mail: alexandridis@epirus.gov.gr  και   potsika@epirus.gov.gr).

Προκήρυξη

Η παρούσα προκήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β: Τεχνική Περιγραφή και τα Παραρτήματα Ι: Υποδείγματα Εγγυήσεων.

Έργο

Η προμήθεια συστήματος δορυφορικού εντοπισμού θέσης GPS για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Μέρος Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της Προκήρυξης.

Επιτροπή Διαγωνισμού

Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών  συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο έχει συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.

Προσφέρων

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.

Εκπρόσωπος

##### Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο  εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.

Αντίκλητος

Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κλπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα.

Ανάδοχος

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος.

Κατακύρωση

##### Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο.

Σύμβαση

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.

Προϋπολογισμός

Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου Έργου πληροφορικής. Στη δαπάνη αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες συντήρησης οι οποίες θα παρασχεθούν μετά την οριστική παραλαβή του.

Συμβατικό Τίμημα

Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο. Στην τιμή αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται οι τιμές συντήρησης οι οποίες θα παρασχεθούν μετά την οριστική παραλαβή του.

Επιτροπή Παραλαβής

Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου.

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της Προκήρυξης.

### ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Για τις ενστάσεις εφαρμόζεται αναλογικά το Άρθρο 15 του ΠΔ 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 266 Α/4.12.1996), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Νόμο 3387/2005 (ΦΕΚ 202) Άρθρο 35.

### ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα σημείο, τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων.

Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.

Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

## ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη παρέχονται το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών, δηλαδή μέχρι και την 16/04/2007 και εφόσον αυτές έχουν ζητηθεί εγγράφως τουλάχιστον δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών, δηλαδή μέχρι και την 04/04/2007. Οι διευκρινίσεις που ζητούνται, όπως και οι απαντήσεις που θα δίνονται θα αναρτώνται στην http://www.epirus.gov.gr/ ενώ θα αποστέλλονται και γραπτώς στον ερωτώντα. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

## ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Τμήματος Πληροφορικής της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που βρίσκονται επί της οδού Βορείου Ηπείρου 20 ισόγειο, Ιωάννινα, 45445, την 24/04/2007 και ώρα 11:00 πμ.

| Στοιχεία Προκήρυξης |  |  |
| --- | --- | --- |

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η Προκήρυξη αυτή αποτελείται από:

- το παρόν Μέρος Α (Γενικοί και Ειδικοί Όροι)

- το Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή)

- το Μέρος Γ (Ειδικές Απαιτήσεις Οικονομικής Προσφοράς της Προκήρυξης)

- τα Παραρτήματα

Ι. Υποδείγματα Εγγυήσεων

| Στοιχεία Συμμετοχής |  |  |
| --- | --- | --- |

## ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

### ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

6.1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ.

Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους – μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα του στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως άνω, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τριετή (3), αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία, σε δορυφορικά συστήματα εντοπισμού θέσης GPS ή άλλες συναφείς δραστηριότητες με το περιεχόμενο του παρόντος έργου, και πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, όπως αναλύονται στην παράγραφο 7.2 της παρούσας.

Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετέχουν είτε αυτόνομα είτε ως μέλη ένωσης ή κοινοπραξίας εξωχώριες (off-shore) εταιρείες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 4 ν. 3310/2005.

6.1.2.  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ασκούν δραστηριότητα στα δορυφορικά συστήματα εντοπισμού θέσης GPS. Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, αρκεί και ένα μέλος αυτών να ασκεί δραστηριότητες απολύτως συναφείς με το αντικείμενο του παρόντος έργου.

6.1.3. Στην περίπτωση των ενώσεων, αυτές δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η  Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα  να ζητήσει από την υποψήφια ένωση, στην περίπτωση που αυτή επιλεγεί ως Ανάδοχος του έργου, να συστήσει, πριν την υπογραφή της σύμβασης, κοινοπραξία με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, του κειμένου της συμβάσεως διαμορφουμένου αναλόγως. Τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου.

6.1.4 Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή ως μέλη κοινοπραξίας ή ένωσης σε παραπάνω από μία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός τους επιφέρει και τον αποκλεισμό της κάθε προσφοράς στην οποία συμμετέχουν.

6.1.5 Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε σχετικό ή αντίστοιχο με το αντικείμενο του έργου επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίσουν σχετική ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό που να τους νομιμοποιεί για την παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών υπό τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. Επίσης θα πρέπει να ορίσουν αντίκλητο που θα έχει την έδρα του στην Αθήνα και προς τον οποίον θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον υποψήφιο στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης. Ο αντίκλητος θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής της εκπροσώπησής και δήλωση του υποψηφίου ότι του αναθέτει την εκπροσώπηση για την εν λόγω διαδικασία.

### ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

6.2.1 Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης όσοι:

α)	δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως ισχύει, και όπως αυτά τυχόν εξειδικεύονται από το εθνικό δίκαιο, τηρουμένων των προβλέψεων του κοινοτικού δικαίου, και συγκεκριμένα, όσοι προσφέροντες έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για:

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (20),

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου(22).

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(23).

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

β)	βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,

γ)	κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,

δ)	καταδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους,

ε)	έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές,

στ)	δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία,

ζ)	δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία,

η)	είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου,

θ)	για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώματα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες για αυτά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

6.2.2 Αποκλείονται, επίσης:

α)		οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή  συμμετοχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7.1 της παρούσας διακήρυξης,

β) 	τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα.

6.2.3 Επίσης αποκλείονται οι υποψήφιοι που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω στην παράγραφο 6.1, οι υποψήφιοι που δεν υποβάλουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.1.1 της παρούσας κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα κριτήρια και δεν υποβάλουν τα δικαιολογητικά της παραγράφου 7.1.3, της παρούσας, οι υποψήφιοι που δεν υποβάλουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.1.4, της παρούσας λοιπά δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι που δεν υποβάλουν προβλεπόμενη προσφορά, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 7.1.3, όπως και οι υποψήφιοι για τους οποίους συντρέχει κάποιος λόγος αποκλεισμού που προβλέπεται σε επί μέρους οικείες διατάξεις του παρόντος.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά, τηρουμένων των αναφερομένων περί ενώσεων ή κοινοπραξιών στις παραγράφους 6.1.1 και 6.1.2, της παρούσης. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

### ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους, στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι οριζόμενα κατά περίπτωση (στις παραγράφους 7.1.1 έως 7.1.4, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β) δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.

##### 7.1.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής κατά περίπτωση

(α) Έλληνες πολίτες

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα, ποσού ίσου με το  5% του ανώτατου προϋπολογισμού ανάθεσης του έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (195160,00€), ήτοι ποσού εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ (9758,00€).

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δύο (2)  μήνες   μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς,  δηλαδή  να λήγει στις 24/06/2007.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι στοιχεία, όπως προκύπτει και από το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα Ι:

α) Την ημερομηνία έκδοσης.

β) Τον εκδότη.

γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ).

δ) Τα στοιχεία της διακήρυξης: Αριθμός Διακήρυξης, Αντικείμενο Ανοικτού Διαγωνισμού: επιλογή Αναδόχου για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GPS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ», και την ημερομηνία του διαγωνισμού.

ε) Τον αριθμό της εγγύησης.

στ) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.

ζ) Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προσφέροντος υπέρ του οποίου δίνεται η εγγύηση.

η) Της ισχύ της. Η εγγύηση θα πρέπει να ισχύει μέχρι την επιστροφή της ή να είναι αορίστου διάρκειας.

θ) Τους όρους ότι: η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης  παραιτείται της ένστασης της διζήσεως, το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Αναθέτουσας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης και εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και στους λοιπούς προσφέροντες  εντός  10 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού.

2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, που εκδόθηκε το πολύ  τρεις (3) μήνες προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και εν ισχύι κατά την υποβολή της προσφοράς, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, καθώς και για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκίας, απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 6.2.1 (α) της παρούσας και στο άρθρο 45 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, που εκδόθηκε το πολύ έξι (6) μήνες προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και εν ισχύι κατά την υποβολή της προσφοράς, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη διαδικασία.

4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούμενο από αυτούς προσωπικό.

5. Πιστοποιητικό όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρονται στην υπεύθυνη τους δήλωση της προηγούμενης παραγράφου, από το περιεχόμενο του οποίου να προκύπτει η διάρκεια ισχύος του και εν ισχύι κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς.

6. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους και η διάρκεια ισχύος του, εν ισχύι κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

7. Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ή άλλου ισοδύναμου οργανισμού ή επαγγελματικής ενώσεως, εν ισχύι κατά την υποβολή της προσφοράς, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3, 4, 5 και 6 συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

(β) Αλλοδαποί

1.	Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον διαγωνισμό, η οποία θα έχει  συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο (α), περίπτωση 1, παραγράφου 7.1.1 της παρούσας προκήρυξης και το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα Ι.

2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης το πολύ προ τριών (3) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και εν ισχύι κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, καθώς και για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκίας, απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 6.2.1 (α) της παρούσας και στο άρθρο 45 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

.

3.  Πιστοποιητικά (εν ισχύι κατά την υποβολή της προσφοράς) της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων 3, 4, 5 και 6 του εδαφίου (α) της παραγράφου 7.1.1 του παρόντος άρθρου.

4.	Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής σε οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή προσκόμιση σχετικής ένορκης βεβαίωσης ή πιστοποιητικού υπό τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία αυτή.

(γ) Νομικά πρόσωπα

1. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) της παραγράφου 7.1.1 του παρόντος άρθρου. Σε ό,τι αφορά το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή το ισοδύναμο προς τούτο έγγραφο, αυτό θα υποβάλλεται για Ο.Ε και Ε.Ε από τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές, για Ε.Π.Ε. από τους διαχειριστές, για Α.Ε. από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε., και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου από τους νομίμους εκπροσώπους του.

2. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης, νομιμοποίησης και εκπροσώπησής τους, όπως και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα (κωδικοποιημένο καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.) εν ισχύι κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από τα οποία να προκύπτει ποιοι δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο  με την υπογραφή τους.

(δ) Κοινοπραξίες ή ενώσεις προσφερόντων

1. 	1.1 Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά των εδαφίων (α), (β) και (γ) της παραγράφου 7.1.1. του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση, για κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας.

1.2 Τα αποσπάσματα του ποινικού μητρώου θα πρέπει να προσκομιστούν για τα συμμετέχοντα στην κοινοπραξία ή ένωση φυσικά πρόσωπα, όπως και για τους νόμιμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων που μετέχουν στις κοινοπραξίες – ενώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω υπό (γ),1.

1.3 Το ανωτέρω, υπό εδάφιο (α), περίπτωση 1, παραγράφου 7.1.1, αναφερόμενο ποσό της εγγυητικής επιστολής μπορεί να καλύπτεται είτε με μία, είτε με το άθροισμα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων στην κοινοπραξία ή ένωση. Κάθε μία όμως από αυτές πρέπει να αναφέρει ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των συμμετεχόντων από την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

2. Συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων με το οποίο (κατ’ ελάχιστον) δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρον την ευθύνη για την εκπλήρωση του έργου, ορίζεται ο εκπρόσωπος της ένωσης ή της κοινοπραξίας, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, να υπογράφει για λογαριασμό της κοινοπραξίας ή της ένωσης τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τον διαγωνισμό έγγραφο. Στο συμφωνητικό θα πρέπει να ορίζονται επίσης το μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος της κοινοπραξίας – ένωσης στο σύνολο της προσφοράς και το μέλος που αναλαμβάνει το συντονισμό της κοινοπραξίας – ένωσης για την υλοποίηση του έργου.

7.1.2 Δυνητική κατά περίπτωση αντικατάσταση πιστοποιητικών

Αν σε κάποια χώρα, της ημεδαπής συμπεριλαμβανομένης, δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή τα εκδιδόμενα δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, είναι, μόνο τότε, κατ’ εξαίρεση δυνατόν και πρέπει αυτά να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση ή δήλωση του ενδιαφερομένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας (καταγωγής ή προέλευσης) εγκατάστασης, με τις ίδιες προϋποθέσεις χρονικής ισχύος που τίθενται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο στην παράγραφο 7.1.1, της παρούσας. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση  ή δήλωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση (Άρθρο 8 Ν. 1599/1986 ή ισοδυνάμου εγγράφου για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, βεβαιουμένου, σε κάθε περίπτωση, του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

#### 7.1.3 Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής και  τεχνικής ικανότητας

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν, επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

##### 7.1.3.1 Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας

1. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην περίπτωση φυσικών προσώπων, των τριών (3) προηγουμένων του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων. Ο προσφέρων θα πρέπει να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο του 150% του συνολικού προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 150% του προϋπολογισμού του έργου.

2. Ένορκη βεβαίωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και περί του κύκλου εργασιών ως προς την παροχή παρόμοιων ή αντίστοιχων με τις ζητούμενες υπηρεσίες κατά την διάρκεια των τριών (3) προηγουμένων του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων.

##### 7.1.3.2 Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας

1.	Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούμενου έργου. Επίσης περιγραφή των μέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών, του τεχνικού εξοπλισμού και των υπευθύνων για τον έλεγχο αυτό. Όσον αφορά στο προσωπικό που απασχολεί, θα πρέπει να προσκομίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν την αριθμητική του επάρκεια.

2.	Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο, έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του αποδέκτη και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό. Αν οι αποδέκτες των έργων είναι φορείς του δημοσίου τομέα, η προσήκουσα υλοποίηση, τουλάχιστον του 50% εκάστου των έργων, αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή. Εάν οι αποδέκτες των έργων είναι ιδιωτικοί φορείς, η προσήκουσα εκτέλεση του έργου αποδεικνύεται με βεβαίωση ή σχετική δήλωση τους.

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, οι προϋποθέσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών και τα αντίστοιχα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά μπορούν να καλύπτονται μερικώς για κάθε ένα μέλος της ένωσης/ κοινοπραξίας, με την προϋπόθεση ότι στο σύνολό της, η προσφορά της ένωσης/ κοινοπραξίας καλύπτει εξ’ ολοκλήρου τις προϋποθέσεις των εδαφίων 1 και 2 των παραγράφων 7.1.3.1 και7.1.3.2.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που, όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά των παραγράφων 7.1.3.1 και 7.1.3.2 του παρόντος άρθρου, δεν διαθέτουν κατά την αιτιολογημένη κρίση της Αναθέτουσας Αρχής την κατάλληλη υποδομή και εμπειρία, σύμφωνα με την διαδικασία ελέγχου πλήρωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής του άρθρου 15, αιτιολογημένα αποκλείονται από τη συνέχεια της διαδικασίας.

7.1.4 Λοιπά Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, επίσης, να προσκομίσουν υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση των προσφερόντων ότι:

α. Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

β. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης,  των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση.

γ. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου.

δ. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

ε. Δεν έχουν αποκλεισθεί τελεσίδικα από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Προκειμένου δε για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από αντίστοιχη αρχή της χώρας εγκατάστασής τους.

στ. Δεν έχουν αποκλεισθεί τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του δημοσίου τομέα επειδή δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

η. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους διαγωγή και για τα αδικήματα που περιγράφονται στο άρθρο 45 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, και ότι δεν έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή.

θ. Δεν έχουν ποτέ κριθεί από αρμόδιο όργανο ένοχοι ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών που τους ζητήθηκαν από Αναθέτουσες Αρχές, σχετικά με την ανταπόκρισή τους σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής τους.

ι. Ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση  του διαγωνισμού.

ι.α Ότι συμμετέχει σε μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά.

2. Πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου του προσφέροντος με το οποίο:

o	Εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών εγκρίνονται, με σχετικό πρακτικό απόφασης του διοικούντος οργάνου του νομικού προσώπου, η συμμετοχή εκάστης  εταιρείας στο διαγωνισμό και η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της ένωσης. Στην περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου στην ένωση, το ανωτέρω πρακτικό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση με αντίστοιχο περιεχόμενο.

o	Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς, να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού, καθώς και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την προσφορά του δια αντιπροσώπου του που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να υποβάλει και έγγραφο παροχής σε αυτόν ειδικής σχετικής πληρεξουσιότητας.

#### 7.1.5 Διευκρινίσεις επί δικαιολογητικών

(α) Σε περίπτωση μη υποβολής κατά περίπτωση δικαιολογητικών των παραγράφων 7.1.1. έως 7.1.4 της παρούσας προκήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

(β) Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει εγγράφως τους υποψηφίους να παράσχουν συμπληρωτικές διευκρινίσεις επί των ήδη νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα προβούν, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις απαραίτητες διευκρινίσεις εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησής τους. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετά την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών.

| Στοιχεία Προσφορών |  |  |
| --- | --- | --- |

## ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες  για τέσσερις (4) μήνες προσμετρούμενους από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι μέχρι την 25/08/2007.

Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία Διενέργειας, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο.

Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία Διενέργειας θα  απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν  παρατάσεις.

Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο μόνον εφ’ όσον αυτός την αποδεχτεί.

## ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης τέτοιων προσφορών.

## ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου δεν γίνονται δεκτές.

## ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε Δύο (2) αντίτυπα, υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή, εφ’ όσον αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, μόνον στην Αγγλική. Τα εγχειρίδια που θα συνοδεύουν την προσφορά, μπορούν να υποβάλλονται μόνον στην Αγγλική γλώσσα.

Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας του με τα υπόλοιπα αντίτυπα.

Οι προσφορές είναι δακτυλογραφημένες και δεν φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις, το νομικό πλαίσιο και τις προδιαγραφές της προκήρυξης.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα

- Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας Διενέργειας

- Ο πλήρης τίτλος της Προκήρυξης και ο αριθμός αυτής.

- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

- Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα.

Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και συγκεκριμένα:

- Η εγγύηση συμμετοχής

- Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής

- Η δήλωση ορισμού Αντικλήτου (εάν υφίσταται).

- Τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετημένα σε χωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους, που φέρουν τις ενδείξεις "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" και "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" αντίστοιχα. Οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην Προκήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντα ή του Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες τους θα πρέπει να μονογράφονται από τον ίδιο.

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΩΝ

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στο φάκελο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα αναφέρονται:

1. Ο τρόπος εκτέλεσης του προς ανάθεση έργου,

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά του υποψήφιου που θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα παρακάτω:

- Στοιχεία του υποψηφίου (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ορισμός και στοιχεία νόμιμων εκπροσώπων για τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό).

- Στοιχεία υποδομής διαγωνιζομένων τα οποία θα καταδεικνύουν την εμπειρία, την ικανότητα και την καταλληλότητα των διαγωνιζομένων για την υλοποίηση του έργου.

- Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, η συνολική διάρκεια του οποίου σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου.

- Συμπληρωμένο αντίγραφο των πινάκων της Οικονομικής Προσφοράς για όλα τα προσφερόμενα είδη, με αναγραφή της τεχνικής περιγραφής και της ποσότητας κάθε είδους, χωρίς τιμές.

- Τεχνική Τεκμηρίωση (technical documentation), η οποία θα αποδεικνύει την κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων.

- Για κάθε προϊόν που προσφέρεται θα αναφερθεί η χώρα κατασκευής και προέλευσης καθώς και η επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή. Αν μέρος ή όλο το προϊόν κατασκευάζεται στην Ελλάδα, πρέπει να αναφέρεται (και να αποδεικνύεται κατάλληλα) η ελληνική προστιθέμενη αξία.

- Κάθε άλλη πληροφορία την οποία οι διαγωνιζόμενοι θεωρούν χρήσιμη.

- Αναλυτική κατάσταση της ομάδας έργου με συνημμένα βιογραφικά σημειώματα για κάθε μέλος της, τα οποία πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν εμπειρία σε ανάλογα έργα.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης της παραγράφου 17.1 του άρθρου 17 του Μέρους Α. (Γενικοί και Ειδικοί Όροι της Προκήρυξης) και εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να συμπληρώσουν τις παραπάνω πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά ή να παράσχουν σχετικές διευκρινήσεις και οι Προσφέροντες υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή,  να τα συμπληρώσουν ή να παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν.

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται με τη συμπλήρωση των πινάκων οικονομικής προσφοράς που περιλαμβάνονται στο Μέρος Γ. (Ειδικές Απαιτήσεις Οικονομικής Προσφοράς).

Οι συμπληρωμένοι πίνακες της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να δοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή (δισκέττα,CD), το οποίο θα εμπεριέχεται στο σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς.

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς ή των πινάκων της οικονομικής προσφοράς που θα υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή με τα αντίτυπα της οικονομικής προσφοράς, κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ".

Οι τιμές, για το σύνολο του Έργου, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ .

Οι τιμές σε ΕΥΡΩ όλων των ειδών εξοπλισμού θα αφορούν στην παράδοση και εγκατάστασή τους ελευθέρων στους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής.

Στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς θα αναγράφεται η τιμή μονάδας καθώς και η συνολική τιμή για κάθε προσφερόμενο προϊόν και για όσες προσφερόμενες υπηρεσίες εμφανίζουν στους Πίνακες τιμή μονάδας. Η γενική συνολική τιμή της προσφοράς θα γράφεται αριθμητικά και ολογράφως. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ τιμών μονάδας και συνολικών τιμών θα υπερισχύουν οι τιμές μονάδας.

Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" στη στήλη τιμών. Παράλληλα θα δοθούν, σε χωριστό πίνακα, οι τιμές αυτών των προϊόντων ή υπηρεσιών, που θα ισχύουν σε ενδεχόμενη περίπτωση επέκτασης. Στην περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής και δεν υπάρχει η ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" θεωρείται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.

Οι τιμές θα δίνονται, χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το υπό προμήθεια είδος ή υπηρεσία. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις  επιβαρύνει.

## ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές είναι δυνατό:

α.	να υποβάλλονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημέρα του διαγωνισμού και μέχρι την  ώρα διενέργειάς του

είτε

β.	να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία Διενέργειας μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του Προσφέροντος.

Η Υπηρεσία Διενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο.

Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

| Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού |  |  |
| --- | --- | --- |

## ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται δημόσια, από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην Προκήρυξη.

Στη διαδικασία μπορεί να παρίσταται και ένας νόμιμος εκπρόσωπος από κάθε υποψήφιο ανάδοχο.

Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την  παρακάτω διαδικασία :

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά και την εγγύηση συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική προσφορά κατά φύλλο εκτός από τα  prospectus.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται στον κυρίως φάκελο, το οποίο υπογράφει.

## ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί καθώς και των εγγυήσεων συμμετοχής και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε Πρακτικό της.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις για τα δικαιολογητικά της παραγράφου 8.2 μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν.

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου προκύψει η ανάγκη απόρριψης προσφορών που δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες από την Προκήρυξη προϋποθέσεις, η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει τους λόγους της απόρριψης και το οποίο, μαζί με τις απορριφθείσες προσφορές, αποστέλλει στην Υπηρεσία Διενέργειας για την έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων απόρριψης.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και των εγγυήσεων συμμετοχής η Επιτροπή Διαγωνισμού θα διαβιβάσει στην Υπηρεσία Διενέργειας το/ά πρακτικό/ά της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών.

## ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:

- Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της Προκήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Εφ’ όσον, σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας, υπάρχουν τέτοιες απορριπτέες προσφορές, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης στην Υπηρεσία Διενέργειας, για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόρριψης.

- Θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των τεχνικών όρων των αποδεκτών προσφορών.

- Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, θα διαβιβάσει στην Υπηρεσία Διενέργειας το/α πρακτικό/ά της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης.

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από την Αναθέτουσα Αρχή.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία Διενέργειας στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Χώρο Διενέργειας, την ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής Διαγωνισμού, ενώπιον των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων.

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:

α.	Θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Προκήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Εφ’ όσον, σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας, υπάρχουν τέτοιες, απορριπτέες προσφορές, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης στην Υπηρεσία Διενέργειας, για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόρριψης.

β.	Θα προχωρήσει στην συγκριτική κατάταξη των οικονομικών προσφορών .

### ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα αναλύσει, κατά την κρίση της, τα αξιολογούμενα σημεία των πινάκων σε επί μέρους κριτήρια. Σε κάθε ένα κριτήριο θα δοθεί σχετική βαρύτητα επί τοις εκατό, έτσι ώστε το άθροισμα των σχετικών βαρυτήτων όλων των κριτηρίων στα οποία αναλύεται κάθε σημείο να αθροίζει στο 100%.

Η  βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων κάθε σημείου είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται  μέχρι 120 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται ή μειώνεται μέχρι τους 80 βαθμούς στις περιπτώσεις  που δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις έχουν κριθεί επουσιώδεις και η προσφορά τεχνικά αποδεκτή.

Η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του.

Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών των επί μέρους κριτηρίων.

Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού:

Β = ΒΚ / ΒΤ όπου:

(α) 	ΒΚ  = το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς.

(β)	ΒΤ  = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης.  Τα στοιχεία βi δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 1.

Ως πλέον συμφέρουσα προσφορά θα θεωρηθεί εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο βαθμό Β.

| 1. Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | Συμφωνία του προσφερόμενου λογισμικού με συγκεκριμένα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προδιαγραφών που καθορίζονται στη διακήρυξη |  |  | β4 | 50% |  |
|  | 1.2 | Λειτουργικότητα και αποδοτικότητα του λογισμικού με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης |  |  | β5 | 20% |  |
|  | 1.3 | Καταλληλότητα του προσφερόμενου λογισμικού για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζεται |  |  | β6 | 5% |  |
|  |  |  |  |  |  | 75% |  |
| 2. Τεχνική Υποστήριξη / Κάλυψη |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης |  |  | β8 | 10% |  |
|  | 2.2 | Ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του προμηθευτή |  |  | β9 | 8% |  |
|  | 2.3 | Τυχόν απαιτούμενη ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ειδίκευση και ο διατιθέμενος εξοπλισμός εκ μέρους του προμηθευτή, για την τεχνική υποστήριξη των ειδών |  |  | β10 | 5% |  |
|  | 2.4 | Χρόνος παράδοσης του λογισμικού |  |  | β11 | 2% |  |
|  |  |  |  |  |  | 25% |  |

Πίνακας 1 : Κριτήρια αξιολόγησης και συντελεστές

## ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Επιτροπή Διαγωνισμού όμως έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης που περιγράφεται στα άρθρα 15 και επόμενα της Προκήρυξης. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική  για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Διαγωνισμού, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι μικρότερο των πέντε (5) εργασίμων ημερών.

Από τις διευκρινήσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν.

| Ολοκλήρωση Διαγωνισμού |  |  |
| --- | --- | --- |

## ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα υποβάλει τον Συγκριτικό Πίνακα, μαζί με τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισμού, στην Υπηρεσία Διενέργειας, για την έκδοση της Κατακύρωσης.

Τα πρακτικά και οι συγκριτικοί πίνακες υποβάλλονται σε πέντε (5) αντίτυπα.

Στον ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης εγγράφως.

Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.

### ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος του υπό προμήθεια Έργου, που σε καμία περίπτωση δεν θα είναι λιγότερο του 50% της προβλεπόμενης ποσότητας στην Προκήρυξη.

Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου έργου από την προσφερόμενη ποσότητα μέχρι ποσοστού 30%.

### ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:

α.	να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού

β.	να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης

γ.	να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 30 και 31 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

## ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση προμήθειας, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης.

Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση  την Κατακύρωση, την προσφορά και την Προκήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης προμήθειας, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή.

Κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά με εξελίξεις ή βελτιώσεις του προσφερθέντος Λογισμικού, που έχουν τυχόν ανακοινωθεί από τις κατασκευάστριες εταιρείες σε χρόνο μεταγενέστερο από την υποβολή της προσφοράς. Η ενημέρωση αυτή θα συνοδεύεται από συνοπτική παρουσίαση των  πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των προαναφερομένων εξελίξεων ή βελτιώσεων καθώς και από σχετική πρόταση του Αναδόχου για την αντικατάσταση, χωρίς διαφοροποίηση του Συμβατικού Τιμήματος, όλων ή μέρους των προϊόντων για τα οποία έχουν ανακοινωθεί εξελίξεις ή βελτιώσεις. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται στην αποδοχή των προτεινόμενων αντικαταστάσεων.

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συμμετοχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής ή την αντικατάστασή της με την εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία:

- Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση.

- Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται  στο 10% της συνολικής αξίας του προσφερομένου Έργου (εκτός των υπηρεσιών συντήρησης  που θα παρασχεθούν μετά την οριστική παραλαβή του Έργου) χωρίς Φ.Π.Α, δηλαδή 16400,00€.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως και όλες οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην Προκήρυξη, εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα.

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

| Βασικά Στοιχεία Σύμβασης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- |

## ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η  Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στα Ιωάννινα.

## ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

### ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης Προμήθειας, επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.

### ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για την καλή λειτουργία των συσκευών(Hardware) και του Λογισμικού(Software) κατά το χρονικό διάστημα της δωρεάν συντήρησής τους (περίοδος εγγύησης), ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την οριστική παραλαβή του, να καταθέσει εγγύηση, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 3% της συμβατικής του αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή 4920€ και με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από τη συμβατική περίοδο εγγύησης κατά τρεις (3) μήνες.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης και αφού κατατεθεί η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης συντήρησης, η οποία θα υπογραφεί μετά την λήξη της περιόδου δωρεάν συντήρησης, καλής λειτουργίας των προμηθευόμενων ειδών και θα είναι σύμφωνη με τους ουσιώδεις όρους που αναφέρονται στην προκήρυξη του Διαγωνισμού και την προσφορά του αναδόχου.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι.

### ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ως προς τη συντήρηση των συσκευών και του Λογισμικού, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν από την επιστροφή σε αυτόν της εγγύησης καλής λειτουργίας, να καταθέσει εγγύηση που να καλύπτει το 10% της ετήσιας αξίας της συντήρησης, χωρίς Φ.Π.Α.

Η εγγύηση  αυτή θα αναπροσαρμόζεται, όταν και εφ’ όσον αυτό απαιτείται, προκειμένου να καλύπτει, σε κάθε περίπτωση, το 10% της εκάστοτε ετήσιας αμοιβής συντήρησης, χωρίς Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συντήρησης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι.

## ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

### ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης προμήθειας.

Η εκτέλεση των επιμέρους εργασιών από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να μεταβάλλεται χρονικά, μετά από κοινή συμφωνία και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το συνολικό χρονοδιάγραμμα του Έργου.

### ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η παραλαβή των προϊόντων του Έργου, προσωρινή και οριστική,  θα γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής εντός των χρονικών διαστημάτων που εμφανίζονται στο Μέρος Β. «Τεχνική Περιγραφή» της παρούσας.

### ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών και στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη  και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο.

## ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

### ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνει με τον παρακάτω τρόπο:

Το 100% του Συμβατικού Τιμήματος, μετά την οριστική ποιοτική και

ποσοτική παραλαβή του Έργου. Από το συμβατικό τίμημα θα παρακρατηθούν και τα έξοδα δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο.

Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

## ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης και ότι τα υπό προμήθεια προϊόντα  θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή και θα στερούνται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή κατασκευή, ελαττωματικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου.

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι οι συσκευές και λογισμικό θα είναι κατά την παράδοσή τους καινούργια και  θα αποτελούνται από τις τελευταίες εκδόσεις (versions, releases, service packs).

Για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής συσκευών-λογισμικού κάθε είδους που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του Έργου, που θα καλείται στο εξής «περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας», ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης που περιγράφονται  στο Μέρος Β. «Τεχνική Περιγραφή» της παρούσας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή.  Το λογισμικό νοείται σε καθεστώς εγγύησης υπό την ευθύνη του Αναδόχου από τη στιγμή της εγκατάστασής του. Το χρονικό διάστημα μεταξύ της εγκατάστασης και της οριστικής τους παραλαβής δεν συμπεριλαμβάνεται στην περίοδο εγγύησης των είκοσι τεσσάρων (24)  μηνών.

Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία του λογισμικού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας.

Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν μπορέσει να αποδείξει  ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση.

Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή του συνόλου του λογισμικού, ο Ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη Σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μετά την πάροδο της περιόδου δωρεάν εγγύησης συντήρησης / καλής λειτουργίας ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση, να προσέλθει για την υπογραφή Σύμβασης μέσω της οποίας θα παρέχει υπηρεσίες συντήρησης του εξοπλισμού και λογισμικού που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του Έργου, για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, αζημίως δι' αυτήν, να διακόψει ή να περιορίσει μονομερώς την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εν όλω ή εν μέρει. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον Ανάδοχο, έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν την διακοπή ή τον περιορισμό της παροχής υπηρεσιών Συντήρησης.

Μετά την πάροδο των χρονικών περιόδων που ορίζονται παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς την περίοδο παροχής υπηρεσιών Συντήρησης, εν όλω ή εν μέρει, σε ετήσια βάση, κατόπιν προηγούμενης τετράμηνης έγγραφης ειδοποίησης του Αναδόχου κάθε φορά.

## ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Η Αναθέτουσα Αρχή, με την επιφύλαξη της εξασφάλισης των κατά περίπτωση απαιτούμενων εγκρίσεων, δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο συμπληρωματικά προϊόντα από τα προβλεπόμενα στην παρούσα, στην περίπτωση που αυτό αποδειχθεί απαραίτητο για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής, εξ’ αιτίας οργανωτικών ή άλλων ρυθμίσεων που είναι πιθανό να προκύψουν και ο Ανάδοχος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται στην υλοποίηση του συμπληρωματικού αυτού έργου, σε χρόνο και με τρόπο που θα συμφωνηθεί από κοινού και με κόστος ίδιο ή ανάλογο του προσφερόμενου για ίδια ή παρόμοια προϊόντα.

Ο Ανάδοχος δύναται να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή πρόταση αναβάθμισης(updates)  του λογισμικού, εφ’ όσον έχουν ανακοινωθεί από τις κατασκευάστριες εταιρείες σχετικές εξελίξεις ή βελτιώσεις ή αντικαταστάσεις σε χρόνο μεταγενέστερο από την υπογραφή της Σύμβασης.

Η πρόταση αυτή θα υποβάλλεται σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των συγκεκριμένων προϊόντων και θα συνοδεύεται από τεκμηριωμένη παρουσίαση των  πλεονεκτημάτων της προτεινόμενης αναβάθμισης.

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής έγκρισης των προτεινόμενων αντικαταστάσεων από την Αναθέτουσα Αρχή, θα ακολουθεί τροποποίηση της Σύμβασης.

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη συμβατότητα των βελτιωμένων προϊόντων με τα υπόλοιπα και τη συνέχιση της τήρησης όλων των όρων της Σύμβασης προμήθειας που αφορούν στην ομαλή υλοποίηση του Έργου.

## ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση, μόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε.

## ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του τμήμα του Έργου.

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.

Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.

Προκειμένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να έχει τη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. Τα τμήματα τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και η ταυτότητα του υπεργολάβου κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή, μαζί με έγγραφη τεκμηρίωση του Αναδόχου από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου ή φυσικού προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη.

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

## ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ &  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των παραδιδόμενου λογισμικού μέχρι την  ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής τους, οπότε η κυριότητα μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή, ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωμα τρίτου.

Τα δικαιώματα επί του Λογισμικού που ο Ανάδοχος εγκαθιστά στον εξοπλισμό, παραμένουν στους νόμιμους δικαιούχους. Με την οριστική παραλαβή, η Αναθέτουσα Αρχή αποκτά τη μη αποκλειστική άδεια χρήσης τους, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που έχει νομίμως θέσει ο κατά περίπτωση κατασκευαστής τους.

Όλο το έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης,  όπως διαγράμματα σχέδια, προδιαγραφές κλπ. είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και μέσα στις αναγκαίες τεχνολογικές ή άλλες μεταβολές του Εξοπλισμού, αντικαταστάσεις λογισμικού και σε κάθε άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγμένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα επ'αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων επ’αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.

## ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε  ζημία ή απώλεια των προϊόντων που θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση  της Σύμβασης Προμήθειας, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόμη και αντικατάστασή τους.

Μετά την Οριστική Παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και μεριμνά  όπως  οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο.

Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το Έργο.

## ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα εξουσιοδοτημένα από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.

## ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο,  οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρετε η αποδοχή του αιτήματος.

## ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)	ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής

β)	ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής

γ)	Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική  διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.

δ)	εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:

α)	Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που  επιβάλλονται για την διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.

β)	Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (ηλεκτρονικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.

γ)	Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά  ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν  το ίδιο.

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με  την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τα παραδοθέντα ή παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείμενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.

Β’  ΜΕΡΟΣ :  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο

Στόχος του έργου είναι η προμήθεια ενός ολοκληρωμένου συστήματος δορυφορικού εντοπισμού θέσης GPS για την Περιφέρεια Ηπείρου. Με τη βοήθεια του δορυφορικού συστήματος GPS και τη χρήση κατάλληλων φορητών συσκευών, το προτεινόμενο σύστημα θα παρέχει - σε πραγματικό χρόνο ικανοποιητικές μετρήσεις συντεταγμένων θέσης οι οποίες θα βοηθήσουν σε σημαντικό βαθμό τους υπαλλήλους των διευθύνσεων της Περιφέρειας Ηπείρου να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους.

Οι φορητές συσκευές του συστήματος θα διανεμηθούν σε διάφορες διευθύνσεις της Περιφέρειας Ηπείρου ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε διεύθυνσης.

Στην επόμενη ενότητα «Τεχνικές Προδιαγραφές» παρουσιάζονται τα συστατικά στοιχεία της προμήθειας.

Τεχνικές Προδιαγραφές

- Γενική περιγραφή προμήθειας

Το προτεινόμενο έργο αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας εργασίας των υπαλλήλων των Διευθύνσεων στις οποίες θα διανεμηθούν οι συσκευές GPS στοχεύοντας:

- στην βελτίωση της ακρίβειας των μετρήσεων

- στην ακριβέστερη αποτύπωση γης – δασικό κτηματολόγιο, τοπογραφικοί χάρτες

Άμεσα ωφελούμενοι θα είναι όλοι οι υπάλληλοι  της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς το προτεινόμενο σύστημα θα βελτιώσει την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών από την Περιφέρεια Ηπείρου προς όφελος των πολιτών που εργάζονται και κατοικούν στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Το σύστημα GPS το οποίο απαιτείται από την Περιφέρεια Ηπείρου περιλαμβάνει προμήθεια μονόσυχνων και δίσυχνων δεκτών και κεραιών μαζί με το συνοδευτικό λογισμικό και τα παρελκόμενά τους.

Για την επίτευξη της παραπάνω λειτουργικότητας απαιτείται ο παρακάτω εξοπλισμός με συνοδευτικό λογισμικό και τα αντίστοιχα παρελκόμενα:

Σύστημα Μονόσυχνων Δεκτών (17 Ζεύγη) :

Κύριος Εξοπλισμός:

- Τριάντα τέσσερεις μονόσυχνοι δέκτες (34) GPS.

- Τριάντα τέσσερεις (34) γεωδαιτικές κεραίες με καλώδιο.

- Ένα (1) λογισμικό συμβατό με το Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (Global Navigation Satellite System) για επίλυση και διόρθωση δορυφορικών δεδομένων, εισαγωγή στοιχείων και εξαγωγή αποτελεσμάτων.

- Ένα (1) λογισμικό πεδίου για  GIS εφαρμογές- Mobile Mapping ή ισοδύναμο.

Παρελκόμενος Εξοπλισμός:

- Τριάντα τέσσερεις (34) θήκες μεταφοράς.

- Τριάντα τέσσερεις (34) φορτιστές μπαταρίας.

- Τριάντα τέσσερεις (34) μπαταρίες.

- Τριάντα τέσσερεις (34) κάρτες μνήμης για τους δέκτες.

- Τριάντα τέσσερα (34) καλώδια USB.

- Τριάντα τέσσερεις (34) υψομετρητές.

- Τριάντα τέσσερα (34) μπράτσα στήριξης.

- Δεκαεπτά (17) αντάπτορες τρικοχλίου.

- Δεκαεπτά (17) στυλεούς από αλουμίνιο για GPS.

- Δεκαεπτά (17) στυλεούς από ανθρακονήματα για GPS.

- Δεκαεπτά (17) τρικόχλια με οπτική κέντρωση.

- Δεκαεπτά (17) τρίποδες αλουμινίου.

- Δεκαεπτά (17) τρίποδα στυλεού αλουμινίου.

Σύστημα Δίσυχνου Δέκτη (1 Ζεύγος) :

Κύριος Εξοπλισμός:

- Ένας (1) δίσυχνος δέκτης βάσης (Base) UHF με τις θήκες μεταφοράς, κεραία GPS, οδηγό πεδίου, CD οδηγιών και συνοπτικό εγχειρίδιο.

- Ένας (1) δίσυχνος δέκτης κινητός (Rover) UHF με τις θήκες μεταφοράς, κεραία GPS, οδηγό πεδίου CD οδηγιών και συνοπτικό εγχειρίδιο.

- Ένα (1) έγχρωμο χειριστήριο πεδίου με ενσωματωμένο δέκτη GPS L1 , λογισμικό πεδίου, πολυθύρα και καλώδια σύνδεσης με Η/Υ, μπαταρία με φορτιστή, μπράτσο στήριξης και καλώδιο σύνδεσης με τους δέκτες.

- Δύο (2) επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου με φορτιστή κάθε μία για έναν δέκτη.

- Δύο (2) κεραίες UHF κάθε μία για έναν δέκτη.

- Ένα (1) λογισμικό συμβατό με το Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (Global Navigation Satellite System) για επίλυση και διόρθωση δορυφορικών δεδομένων, εισαγωγή στοιχείων και εξαγωγή αποτελεσμάτων.

- Ένα (1) λογισμικό πεδίου για  GIS εφαρμογές- Mobile Mapping ή ισοδύναμο.

Παρελκόμενος Εξοπλισμός:

- Ένας (1) στυλεός από ανθρακονήματα με φυσαλίδα συγκέντρωσης.

- Μία (1) φυσαλίδα κέντρωσης οριζόντιας εποπτείας.

- Δύο (2) πλακέτες μέτρησης ύψους οργάνου.

- Ένας (1) προσαρμογέας τρικοχλίου με περιστρεφόμενο κέντρο.

- Δύο (2) μετρητές ύψους κεραίας.

- Δύο (2) κάρτες μνήμης για τους δέκτες.

- Μία (1) μπαταρία  για τις κεραίες των δεκτών.

- Ένας (1) φορτιστής μπαταρίας

- Ένα (1) τρικόχλιο.

- Ένας (1) τρίποδας αλουμινίου.

Ο παρελκόμενος εξοπλισμός των παραπάνω δεκτών είναι ενδεικτικός και είναι στην κρίση της επιτροπής Διαγωνισμού να αποδεχθεί τροποποιήσεις, που δεν επηρεάζουν όμως την ουσία του διαγωνισμού.

Ακόμη απαιτούνται οι αντίστοιχες άδειες λειτουργίας των λογισμικών για την εγκατάστασή τους στις συσκευές που ζητούνται στη διακήρυξη.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τις συσκευές GPS με το αντίστοιχο λογισμικό εγκατεστημένο έτοιμες προς λειτουργία.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει την απαιτούμενη εκπαίδευση των διαχειριστών του συστήματος (17 άτομα).

Επίσης, είναι υποχρεωμένος να παράσχει κατ’ ελάχιστον δύο (2) χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας, τόσο για τις συσκευές όσο και για το αντίστοιχο λογισμικό.

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου στο πλαίσιο εγγύησης καλής λειτουργίας είναι η :

- Αποκατάσταση των δυσλειτουργιών του εξοπλισμού και του λογισμικού. Κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από τον φορέα λειτουργίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα εντός μιας μέρας από την αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων. Αν η πλήρης και οριστική επίλυση του προβλήματος δεν είναι εφικτή εντός του συγκεκριμένου χρονικού ορίου θα πρέπει, εντός του χρονικού ορίου αυτού, να προτείνεται εναλλακτικός τρόπος λειτουργίας.

- Άμεση αναβάθμιση του λογισμικού με όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις για χρονική περίοδο δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης.

- Όλες οι παραπάνω εργασίες και υπηρεσίες του αναδόχου θα παρασχεθούν χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, περιλαμβανόμενες στο κόστος του έργου που θα έχει ορίσει στην προσφορά του ο ανάδοχος και θα αναγραφεί στην οικεία σύμβαση.

Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικότερα όλα τα στοιχεία που συγκροτούν το σύνολο της προμήθειας.

  - Συμπληρωματικές Οδηγίες

Για την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού και των προσφερόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα σημεία:

- Στην προσφορά του Αναδόχου θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς και διακριτά ο προσφερόμενος εξοπλισμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες.

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει το ζητούμενο λογισμικό πλήρως διασυνδεδεμένο εσωτερικά μεταξύ των διαφόρων συσκευών αλλά και με εγκατεστημένο το λειτουργικό του σύστημα.

- Ο Ανάδοχος οφείλει να συμπληρώσει τον πίνακα προσφερόμενου εξοπλισμού και υπηρεσιών.

Πίνακας 1: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού GPS

| Περιγραφή | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπές σε Τεχνικά Φυλλάδια, ή/και Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μονόσυχνοι Δέκτες GPS |  |  |  |  |
|  | Να διαθέτoυν τουλάχιστον 14 ανεξάρτητα κανάλια και να έχει τη δυνατότητα λήψης διορθώσεων του συστήματος EGNOS. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να έχουν τη δυνατότητα αναβάθμισης για την παρακολούθηση των δορυφόρων του Ρωσικού συστήματος GLONASS | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Η παρεχόμενη ακρίβεια στον εντοπισμό θέσης μετά την επιβολή των διορθώσεων του συστήματος EGNOS να είναι μικρότερη <1m σε πραγματικό χρόνο (Real Time Performance) για τη συλλογή χαρτογραφικών και GIS δεδομένων. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να είναι ικανοί να παρακολουθούν κώδικα και φάση στην συχνότητα L1. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να διαθέτει ενσωματωμένη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ώστε να παρέχεται η δυνατότητα άμεσης συσχέτισης των φωτογραφιών με τα δεδομένα GIS | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Να διαθέτει ενσωματωμένη ηλεκτρονική πυξίδα για την κατάδειξη κατεύθυνσης και αζιμουθίου | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Η παρεχόμενη ακρίβεια στον εντοπισμό θέσης με εκ των υστέρων επεξεργασία των GPS μετρήσεων φάσης να είναι καλύτερη από 1.2 cm + 2.5 ppm (rms) οριζοντιογραφικά και καλύτερη από 1.5cm + 2.5 ppm υψομετρικά για τις μετρήσεις προσδιορισμού σημείων με τη μέθοδο static, stop and go και kinematic. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο χρόνος παρατηρήσεων που απαιτείται για την εκτέλεση μετρήσεων γρήγορου στατικού εντοπισμού ανάλογα με το μήκος της παρατηρούμενης βάσης. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Να αναφερθούν οι τρόποι που ο χρήστης μπορεί να ακολουθήσει προκειμένου να προσδιοριστεί η ασάφεια φάσης κατά την εκτέλεση των stop & go εφαρμογών τοπογραφικής αποτύπωσης. Να γίνει αναφορά και στους χρόνους παρατήρησης που απαιτεί ο εκάστοτε τρόπος. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Η παρεχόμενη ακρίβεια στον εντοπισμό θέσης με εκ των υστέρων επεξεργασία των GPS μετρήσεων κώδικα να είναι καλύτερη από 30cm (rms) για τις μετρήσεις χαρτογραφικών και GIS δεδομένων. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Ο δέκτης θα πρέπει να είναι απόλυτα φορητός με το ένα χέρι και θα πρέπει να διαθέτει οθόνη χάρτη - ενδείξεων και εσωτερική κεραία για την άνετη συλλογή των χαρτογραφικών και GIS στοιχείων. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Ο δέκτης να έχει ενσωματωμένο φυσικό αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο σε στυλ κινητού τηλεφώνου. Τα πλήκτρα να είναι φωτιζόμενα και αρκετά μεγάλα για εύκολη χρήση ακόμη και με γάντια. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Ο ενσωματωμένος στο δέκτη H/Y θα πρέπει να διαθέτει τελευταίας έκδοσης λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows για φορητές συσκευές (πχ. Windows Mobile ή Windows CE) ή αντίστοιχης τεχνολογίας περιβάλλον. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Ο δέκτης να διαθέτει εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 256MB. Επιπλέον να διαθέτει υποδοχή για την προσθήκη κάρτας μνήμης , απόλυτα στεγανή ώστε να μπορεί η μνήμη να επεκτείνεται. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Ο υπό προμήθεια δέκτης θα πρέπει να διαθέτει ευκρινή οθόνη TFT- LCD με φωτισμό και τουλάχιστον 65.000 χρώματα. Η ανάλυση της οθόνης να είναι τουλάχιστον 320x240 pixel. Η ηλιακή ακτινοβολία να μην εμποδίζει, ούτε να δημιουργεί προβλήματα στην ορατότητα της οθόνης η οποία πρέπει να παραμένει ευδιάκριτη και φωτεινή ακόμη και σε σκοτεινό περιβάλλον. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Η οθόνη να είναι αφής ώστε να προσφέρει ένα εύχρηστο και λειτουργικό περιβάλλον χρήσης. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Ο υπό προμήθεια δέκτης θα πρέπει να διαθέτει επεξεργαστή τουλάχιστον 120Mhz. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | O υπό προμήθεια δέκτης θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να διαθέτει σειριακή θύρα RS232 κα μία USB για την σύνδεση του με άλλες συσκευές, καθώς και Bluetooth σύνδεση για ασύρματη επικοινωνία με άλλα μέσα. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Ο δέκτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να δέχεται διαφορικές διορθώσεις μέσω κινητού τηλεφώνου ή radio beacon για βελτίωση της ακρίβειας θέσης πραγματικού χρόνου (DGPS). | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Ο δέκτης θα πρέπει να έχει το μικρότερο δυνατό βάρος. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Ο δέκτης θα πρέπει να έχει χαμηλή κατανάλωση έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ευχρηστία του και η αυτονομία στο πεδίο για τουλάχιστον 7 ώρες με μία μπαταρία, χωρίς ανάγκη επαναφόρτισης. Θα πρέπει να διαθέτει αποσπώμενες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και να προσφέρονται δύο (2) για κάθε δέκτη, για να μπορεί να παραταθεί ο χρόνος λειτουργίας με αντικατάσταση της μπαταρίας. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Ο δέκτης θα πρέπει να είναι στιβαρός σε κατασκευή και πλήρως αδιάβροχος, ικανός να αντέξει σε σκληρή χρήση πεδίου που περιλαμβάνει λειτουργία σε συνθήκες έντονης υγρασίας, σκόνης, βροχής κλπ. Να αναφερθούν τα διεθνή standards περιβαλλοντικών συνθηκών που καλύπτει. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Θα πρέπει να είναι ανθεκτικός σε πτώση από 1m σε τσιμέντο και να λειτουργεί κάτω από σκληρές θερμοκρασιακές συνθήκες (-20οC έως +55οC). | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Ο δέκτης GPS θα πρέπει να εξάγει ΝΜΕΑ 0183 προτάσεις και να δέχεται διορθώσεις πρωτοκόλλου RTCM v.2.1. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Όσο αφορά τις GIS λειτουργίες του δέκτη, θα πρέπει να υποστηρίζεται η καταγραφή σημείων (points), γραμμών (lines) και περιοχών (areas), με ταυτόχρονη χρήση βάσης δεδομένων. Το λογισμικό του δέκτη να υποστηρίζει την εισαγωγή αρχείων DXF, SHP, LandXML και αρχείων συντεταγμένων μορφής ASCII | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Το λογισμικό του δέκτη να υποστηρίζει Ελληνικό μενού διαλόγων | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Οι πίνακες των βάσεων δεδομένων θα πρέπει να δημιουργούνται εύκολα με κατάλληλο εργαλείο και σε περίπτωση εισαγωγής αρχείου (shape file) θα πρέπει η βάση που το ακολουθεί να είναι επεξεργάσιμη από το GPS. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Να υπάρχει λειτουργία “offset” κατά την εισαγωγή στοιχείων στο πεδίο. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Το λογισμικό του δέκτη, να παρέχει πληροφορίες μήκος μεταξύ σημείων και εμβαδόν επιφάνειας στο πεδίο. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Πέραν των GIS δυνατοτήτων του δέκτη, θα πρέπει να υποστηρίζονται και λειτουργίες πλοήγησης. Η πλοήγηση σε σημεία να γίνεται με γραφικό και αναλυτικό τρόπο. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Να υποστηρίζει διάφορα datum και προβολικά συστήματα συντεταγμένων και σε κάθε περίπτωση την ΕΓΣΑ87 και την UTM. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| Λογισμικό Επεξεργασίας Δορυφορικών Μετρήσεων Μονόσυχνων Δεκτών |  |  |  |  |
|  | To πρόγραμμα του Η/Υ πρέπει να μπορεί να εξάγει και να εισάγει στοιχεία σε διάφορα formats και κατ’ ελάχιστον: (Shape File, DXF, ASCII). | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Το πρόγραμμα του Η/Υ να υποστηρίζει συστήματα συντεταγμένων που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα μεταξύ των οποίων είναι τα συστήματα: ΕΓΣΑ87, ΗΑΤΤ , ΤΜ3ο και UTM. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Το πρόγραμμα του Η/Υ θα πρέπει να υποστηρίζει και να υπολογίζει ορθομετρικά υψόμετρα για τα καταγεγραμμένα σημεία με χρήση του παγκόσμιου γεωειδούς EGM96. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Το πρόγραμμα του Η/Υ θα πρέπει να έχει την δυνατότητα εισαγωγής αρχείων RINEX είτε αυτοματοποιημένα μέσω του διαδικτύου από μόνιμους σταθμούς αναφοράς, είτε από τοπικό δίσκο. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Το πρόγραμμα του Η/Υ θα πρέπει να υποστηρίζει την εισαγωγή raster και vector δεδομένων προκειμένου για τη δημιουργία θεματικών χαρτών ως υπόβαθρο των GIS γεωδεδομένων. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Το λογισμικό να διαθέτει ρουτίνα δημιουργίας βιβλιοθήκης χαρακτηριστικών (Features) και των αντίστοιχων ιδιοτήτων τους (attributes). | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Το λογισμικό να παρέχει πληροφορίες σχετικά με μήκη γραμμών, περίμετρο και εμβαδόν πολυγώνων, πλήθος και γεωμετρία χρησιμοποιούμενων δορυφόρων, κ.α. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Το λογισμικό να παρουσιάζει την ακρίβεια (rms) με την οποία προκύπτουν τα GIS γεωδεδομένα μετά την post-processing επεξεργασίας με χρήση κώδικα GPS. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| Δυνατότητες Επεξεργασίας και Διαχείρισης Τοπογραφικών Μετρήσεων του Λογισμικού Μονόσυχνων Δεκτών |  |  |  |  |
|  | Το προσφερόμενο λογισμικό να εκτελεί επεξεργασία μετρήσεων με τις μεθόδους static, fast static, stop & go και kinematic. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να παρουσιάζει διαγράμματα ποιότητας (σήματος προς θόρυβο) των μετρήσεων κάθε δορυφόρου για κάθε αρχείο μετρήσεων. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Το πρόγραμμα να υποστηρίζει συστήματα συντεταγμένων που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα μεταξύ των οποίων είναι τα συστήματα: ΕΓΣΑ87, ΗΑΤΤ , ΤΜ3ο και UTM. Δυνατότητα ορισμού και αυθαίρετου τοπικού συστήματος συντεταγμένων από το χρήστη. Δυνατότητα αυτόματου μετασχηματισμού συντεταγμένων από και προς διάφορα συστήματα αναφοράς. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει και να υπολογίζει ορθομετρικά υψόμετρα για τα καταγεγραμμένα σημεία με χρήση του παγκόσμιου γεωειδούς EGM96. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Το λογισμικό θα πρέπει να έχει την δυνατότητα εισαγωγής αρχείων RINEX είτε αυτοματοποιημένα μέσω του διαδικτύου από μόνιμους σταθμούς αναφοράς, είτε από τοπικό δίσκο. Επίσης πρέπει να έχει και τη δυνατότητα εξαγωγής των μετρήσεων που εκτελέστηκαν με τους GPS δέκτες στη μορφή RINEX. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Το πρόγραμμα του Η/Υ θα πρέπει να διαθέτει ειδική ρουτίνα εισαγωγής raster και vector δεδομένων προκειμένου για τη δημιουργία χαρτών ως υπόβαθρο των συλλεγμένων τοπογραφικών στοιχείων. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Να έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού εργασιών από το γραφείο (θέση εργασιών, διαθέσιμος αριθμός δορυφόρων, γεωμετρία δορυφόρων, χρόνος εργασίας κλπ.) | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Δυνατότητα ελέγχου σφάλματος κλεισίματος βρόγχων και σφάλματος επαναλαμβανόμενων βάσεων. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Πλήρεις δυνατότητες συνόρθωσης μετρήσεων stop & go αλλά και τριγωνομετρικών δικτύων με τη Μέθοδο Ελαχίστων Τετραγώνων. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Δυνατότητα μεταφοράς στο δέκτη GPS σημείων εξάρτησης της κινηματικής αλυσίδας (control points), καθώς και χαρτών επιλογής του χρήστη για χρήση ως υπόβαθρο. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Εξαγωγή των επεξεργασμένων τοπογραφικών στοιχείων σε DXF, ASCII format. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Δυνατότητα αυτόματης απόδοσης χαρακτηριστικών σημείων (πχ. όρια, πρανή, άξονες δρόμων, πυλώνες, κολώνες, κλπ) και κατάλληλη στρωματοποίηση αυτών σε layers. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
| Δίσυχνοι Δέκτες GPS |  |  |  |  |
|  | Το σύστημα πρέπει να έχει την δυνατότητα εκτέλεσης όλων των τεχνικών μέτρησης με το δορυφορικό σύστημα GPS και να αποτελείται από: Δύο δέκτες GPS δύο συχνοτήτων L1/L2, ο καθένας από τους οποίους να μπορεί να ρυθμιστεί είτε σαν base είτε σαν rover. Ειδικά για τον Rover να ενσωματώνει πλήρως αδιάβροχο UHF radio modem και GSM modem για την εκτέλεση εφαρμογών πραγματικού χρόνου (RTK). Ένα χειριστήριο πεδίου με το κατάλληλο λογισμικό για την διαχείριση των δεκτών το οποίο θα ενσωματώνει και δέκτη DGPS. Ένα λογισμικό για την εκ των υστέρων (post-processed) επίλυση των μετρήσεων GPS. Όλα τα παρελκόμενα για τη σωστή λειτουργία του συστήματος. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| Τεχνικές Μέτρησης και Ακρίβειες | Στατικός εντοπισμός θέσης (static) με ελάχιστη: i) οριζοντιογραφική ακρίβεια 5mm+0.5ppm (RMS), ii) υψομετρική ακρίβεια 10mm+0.5 ppm (RMS). | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Ταχύς στατικός εντοπισμός θέσης (Fast static) με ελάχιστη: i)οριζοντιογραφική ακρίβεια 5mm+0.5ppm (RMS) ii) υψομετρική ακρίβεια 10mm+0.5 ppm (RMS). | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Κινηματικός Εντοπισμός θέσης με εκ των υστέρων επεξεργασία (post-processing kinematic) με ελάχιστη: i)οριζοντιογραφική ακρίβεια 10mm+1ppm (RMS) ii) υψομετρική ακρίβεια 20mm+1ppm (RMS). | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Κινηματικός Εντοπισμός θέσης σε πραγματικό χρόνο (Real Time Kinematic) με ελάχιστη: i)οριζοντιογραφική ακρίβεια 10mm+1ppm (RMS) ii) υψομετρική ακρίβεια 20mm+1ppm (RMS). | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Κινηματικός Εντοπισμός θέσης σε πραγματικό χρόνο (Real Time Kinematic) μέσω σύγχρονων πρωτοκόλλων RTCM 3.0, NTRIP, Direct IP κλπ. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΕΚΤΩΝ GPS | Δυνατότητα παρακολούθησης του σήματος των δορυφόρων GPS στις φέρουσες συχνότητες L1 και L2 με τουλάχιστον 24 ανεξάρτητα κανάλια. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Λήψη του δορυφορικού ευρωπαϊκού συστήματος EGNOS | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Δυνατότητα αναβάθμισης για την παρακολούθηση των δορυφόρων του Ρωσικού συστήματος GLONASS | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Ο σταθμός βάσης (Base) να ενσωματώνει τον δέκτη, την κεραία, τις μπαταρίες, και το GSM/GPRS modem για την λειτουργία του συστήματος χωρίς καλώδια. Για λόγους αυτονομίας, εμβέλειας και προστασίας, ο πομπός UHF να αποτελεί ανεξάρτητη συσκευή. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Οι δέκτες να διαθέτουν τεχνολογία Bluetooth για την ασύρματη επικοινωνία τους με το χειριστήριο πεδίου και την λειτουργία του συστήματος χωρίς καλώδια. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Ο εγκλωβισμός (lock) των δορυφόρων να απαιτεί χρόνο <60sec. Σε περίπτωση απώλειας του δορυφορικού σήματος, η επανάκτηση του να γίνεται σε χρόνο <2sec. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να είναι δυνατή η καταγραφή αρχείων μετρήσεων χωρίς την χρήση χειριστηρίου (εισαγωγή ονομασίας σημείου, ύψους κεραίας, γωνίας αποκοπής και διάκενου καταγραφών). | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Να υπάρχουν ενδείξεις στην πρόσοψη των δεκτών που να ενημερώνουν τον χρήστη για την κατάσταση της λειτουργίας των δεκτών, του αριθμού των δορυφόρων που παρακολουθούν, το ρυθμό καταγραφής των μετρήσεων, την σωστή λειτουργία του modem και την επάρκεια των μπαταριών τους. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Να είναι δυνατή η καταγραφή αρχείων μετρήσεων χωρίς τη χρήση χειριστηρίου με ειδικό πλήκτρο στην πρόσοψη του δέκτη | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Οι μπαταρίες των δεκτών να επαρκούν για min 14 ώρες συνεχούς λειτουργίας σε RTK mode. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Να διαθέτουν 1 θύρα για εξωτερική τροφοδοσία με συνεχές ρεύμα με τάση από 6V έως 28V. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Η κατανάλωση ενέργειας να είναι μικρότερη από 5 Watts. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Να διαθέτουν εσωτερική μνήμη ελάχιστης χωριτικότητας 128Mb με δυνατότητα αναβάθμισης. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Να διαθέτουν το ελάχιστο 2 σειριακές θύρες για την σύνδεση τους με Η/Υ και εξωτερικές συσκευές. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Να διαθέτουν το ελάχιστο μία θύρα USB για την σύνδεση τους με Η/Υ και εξωτερικές συσκευές. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Να είναι ανθεκτικοί σε θερμοκρασίες από -30 ΟC έως 55 ΟC. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Να έχουν τη δυνατότητα καταγραφής των μετρήσεων και εκτέλεσης RTK με συχνότητα 10HZ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Να είναι αποδεδειγμένα ανθεκτικοί σε περιβάλλον ηλεκτρονικών παρεμβολών και να έχουν την δυνατότητα παρακολούθησης σήματος χαμηλής ισχύος (ο κατασκευαστής πρέπει να καταθέσει επίσημα reports που να το αποδεικνύουν). | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Η ασάφεια φάσης να επιλύεται On-the-fly (Fixed solution) σε χρόνο μικρότερο από 3 sec (τυπικά) από τη στιγμή που οι δέκτες λαμβάνουν σήμα από τουλάχιστον 6 SV και απέχουν μεταξύ τους 20 Km. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
| UHF RADIO MODEM | Να έχει εμβέλεια τουλάχιστον 7 Km line-of-sight με τις προσφερόμενες κεραίες UHF. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Το radio modem να διαθέτει τεχνολογία προστασίας έναντι παρεμβολών και εναλλαγή σε ελεύθερο κανάλι. Ο αριθμός των διαθέσιμων καναλιών να είναι τουλάχιστον 16. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ GSM/GPRS modem | Να λειτουργεί στα 2 διαθέσιμα συστήματα κυψελωτής τηλεφωνίας GSM/GPRS 900/1800 MHZ. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| Το προσφερόμενο με το σύστημα χειριστήριο πεδίου πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά | Να χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα Windows ή ισότιμο για φορητές συσκευές. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής TFT(touch screen), με υψηλή ευκρίνεια σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού και τουλάχιστον 65000 χρώματα. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Να έχει επεξεργαστή με ελάχιστη ταχύτητα 200 MHZ INTEL ή ισοδύναμο. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να έχει εσωτερική μνήμη με ελάχιστη χωριτικότητα 128 MB για την καταγραφή δεδομένων RTK. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να έχει την δυνατότητα εισαγωγής εξωτερικής κάρτας μνήμης SD memory card ή Compact Flash. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να διαθέτει ενσωματωμένη Bluetooth τεχνολογία για την ασύρματη επικοινωνία τους με τους δέκτες και την λειτουργία του συστήματος χωρίς καλώδια. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Η μπαταρία του να προσφέρει το ελάχιστο 8 ώρες συνεχούς λειτουργίας. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να διαθέτει 1 σειριακή, 1 USB θύρα καθώς και θύρα για Memory stick. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να λειτουργεί σε θερμοκρασίες από -10oC έως 50ΟC και να αντέχει σε βροχή, υγρασία, σκόνη και άμμο. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να ενσωματώνει δέκτη DGPS με την κεραία του ο οποίος θα παρέχει εντοπισμό με ακρίβεια καλύτερη του 1m (RMS) σε πραγματικό χρόνο μέσω EGNOS για εκτέλεση GIS και χαρτογραφικών εφαρμογών. Να διαθέτει επίσης και βύσμα για σύνδεση με εξωτερική κεραία. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
| ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟΥ ΔΙΣΥΧΝΩΝ ΔΕΚΤΩΝ |  |  |  |  |
|  | Να έχει ελληνικό μενού διαλόγων | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Να συνδέεται με Laser αποστασιόμετρα για την αυτόματη μέτρηση απρόσιτων σημείων. Επίσης να είναι σε θέση να συνδεθεί και να καθοδηγεί total station της αγοράς. Να αναφερθούν οι κατασκευαστικοί οίκοι που υποστηρίζονται. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Δυνατότητα προσδιορισμού των παραμέτρων της μέτρησης sampling rate, elevation mask, κλπ) για όλες τις τεχνικές μέτρησης του συστήματος. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Δυνατότητα της απόδοσης χαρακτηρισμού και περιγραφής του σημείου, την εισαγωγή ύψους κεραίας κλπ., καθώς και γραφικών απεικονίσεων απευθείας στο πεδίο. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης των δεκτών GPS και του συστήματος επικοινωνίας. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Δυνατότητα εκτέλεσης εφαρμογών πραγματικού χρόνου στα σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ87, TM3 και Hatt. Επιπλέον να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αυθαίρετα συστήματα συντεταγμένων. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Δυνατότητα χάραξης σημείων ευθυγραμμιών και σημείων παραπλεύρως της ευθυγραμμίας. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Δυνατότητα γραφικής απεικόνισης των σημείων και καθοδήγησης στα σημεία χάραξης. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Δυνατότητα χάραξης ψηφιακών μοντέλων εδάφους DTM. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Δυνατότητα εφαρμογής CO-GO ρουτινών, που επιτρέπουν τον υπολογισμό της γωνίας διεύθυνσης και της απόστασης μεταξύ δυο σημείων, τον προσδιορισμό του σημείου τομής μεταξύ δυο διευθύνσεων, την μετατροπή της κλίμακας των αποστάσεων των σημείων από τον σταθμό αναφοράς και την μεταφορά και την περιστροφή σημείων γύρω από ένα γνωστό σημείο. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Δυνατότητα εισαγωγής χαρτογραφικών υπόβαθρων σε μορφή raster | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
| ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ GPS |  |  |  |  |
|  | Να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows (98SE/2000/NT/XP) ή ισότιμο, να υποστηρίζεται από γραφικό περιβάλλον και να είναι ιδιαίτερα φιλικό προς το χρήστη. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να καλύπτει όλες τις post-processed τεχνικές μέτρησης του συστήματος (static, fast static, stop and go και Kinematic). | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να έχει την δυνατότητα εισαγωγής συμβατικών επίγειων μετρήσεων, σημείων, γραμμών polyline, σχεδίων raster και vector. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να έχει την δυνατότητα εισαγωγής-εξαγωγής δεδομένων σε μορφή RINEX. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να παρέχει την δυνατότητα της αυτόματης επιλογής των βάσεων προς επίλυση. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να παρέχει την δυνατότητα συνόρθωσης του επιλυόμενου δικτύου (Network Adjustment). | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να υποστηρίζει όλα τα συστήματα αναφοράς και προβολής που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα (ΕΓΣΑ 87, TM3, Hatt). Επιπλέον να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αυθαίρετα συστήματα συντεταγμένων. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να παρέχει την δυνατότητα εισαγωγής μοντέλου γεωειδούς για τον υπολογισμό ορθομετρικών υψομέτρων. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να παρέχει την δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων σε οποιαδήποτε μορφή (User defined ASCII, ACAD dxf, shp, κλπ.) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

| Α/Α | Προϊόν | Κατασκευαστής | Κωδικός Κατασκευαστή | Περιγραφή | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Μονόσυχνοι δέκτες GPS |  |  |  |  |
| 2 | Γεωδαιτικές κεραίες με καλώδιο για μονόσυχνους δέκτες |  |  |  |  |
| 3 | Λογισμικό συμβατό με το Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (Global Navigation Satellite System) για επίλυση και συνόρθωση δορυφορικών δεδομένων, εισαγωγή στοιχείων και εξαγωγή αποτελεσμάτων (μονόσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 4 | Λογισμικό κινητής χαρτογράφησης (Mobile Mapping ή ισοδύναμο) για GIS εφαρμογές (μονόσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 5 | Θήκες μεταφοράς (μονόσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 6 | Φορτιστές μπαταρίας (μονόσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 7 | Μπαταρίες (μονόσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 8 | Καλώδια USB (μονόσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 9 | Υψομετρητές (μονόσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 10 | Μπράτσα στήριξης (μονόσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 11 | Αντάπτορες τρικοχλίου (μονόσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 12 | Στυλεούς από αλουμίνιο για GPS (μονόσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 13 | Στυλεούς από ανθρακονήματα για GPS (μονόσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 14 | Τρικόχλια με οπτική κέντρωση (μονόσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 15 | Τρίποδες αλουμινίου (μονόσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 16 | Τρίποδα στυλεού αλουμινίου (μονόσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 17 | Δίσυχνος δέκτης βάσης (Base) UHF με τις θήκες μεταφοράς, κεραία GPS, οδηγό πεδίου, CD οδηγιών και συνοπτικό εγχειρίδιο |  |  |  |  |
| 18 | Δίσυχνος δέκτης κινητός (Rover) UHF με τις θήκες μεταφοράς, κεραία GPS, οδηγό πεδίου, CD οδηγιών και συνοπτικό εγχειρίδιο |  |  |  |  |
| 19 | Έγχρωμο χειριστήριο πεδίου με ενσωματωμένο δέκτη GPS L1, λογισμικό πεδίου, πολυθύρα και καλώδια σύνδεσης με Η/Υ, μπαταρία με φορτιστή, μπράτσο στήριξης και καλώδιο σύνδεσης με τους δέκτες |  |  |  |  |
| 20 | Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου (δίσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 21 | Κεραίες UHF (δίσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 22 | Λογισμικό συμβατό με το Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (Global Navigation Satellite System) για επίλυση και συνόρθωση δορυφορικών δεδομένων, εισαγωγή στοιχείων και εξαγωγή αποτελεσμάτων (δίσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 23 | Λογισμικό κινητής χαρτογράφησης (Mobile Mapping ή ισοδύναμο) για GIS εφαρμογές (δίσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 24 | Στυλεός από ανθρακονήματα με φυσαλίδα συγκέντρωσης (δίσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 25 | Φυσαλίδα κέντρωσης οριζόντιας εποπτείας (δίσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 26 | Πλακέτες μέτρησης ύψους οργάνου (δίσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 27 | Προσαρμογέας τρικοχλίου με περιστρεφόμενο κέντρο (δίσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 28 | Μετρητές ύψους κεραίας (δίσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 29 | Κάρτες μνήμης για τους δέκτες (δίσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 30 | Μπαταρία για τις κεραίες των δεκτών (δίσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 31 | Φορτιστής μπαταρίας (δίσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 32 | Τρικόχλιο (δίσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 33 | Τρίποδας αλουμινίου (δίσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |

Γ’  ΜΕΡΟΣ :  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | Προϊόν | Περιγραφή | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Συνολική Τιμή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Μονόσυχνοι δέκτες GPS |  |  |  |  |
| 2 | Γεωδαιτικές κεραίες με καλώδιο για μονόσυχνους δέκτες |  |  |  |  |
| 3 | Λογισμικό συμβατό με το Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (Global Navigation Satellite System) για επίλυση και διόρθωση δορυφορικών δεδομένων, εισαγωγή στοιχείων και εξαγωγή αποτελεσμάτων (μονόσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 4 | Λογισμικό κινητής χαρτογράφησης (Mobile Mapping ή ισοδύναμο) για GIS εφαρμογές (μονόσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 5 | Θήκες μεταφοράς (μονόσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 6 | Φορτιστές μπαταρίας (μονόσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 7 | Μπαταρίες (μονόσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 8 | Καλώδια USB (μονόσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 9 | Υψομετρητές (μονόσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 10 | Μπράτσα στήριξης (μονόσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 11 | Αντάπτορες τρικοχλίου (μονόσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 12 | Στυλεούς από αλουμίνιο για GPS (μονόσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 13 | Στυλεούς από ανθρακονήματα για GPS (μονόσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 14 | Τρικόχλια με οπτική κέντρωση (μονόσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 15 | Τρίποδες αλουμινίου (μονόσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 16 | Τρίποδα στυλεού αλουμινίου (μονόσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 17 | Δίσυχνος δέκτης βάσης (Base) UHF με τις θήκες μεταφοράς, κεραία GPS, οδηγό πεδίου, CD οδηγιών και συνοπτικό εγχειρίδιο |  |  |  |  |
| 18 | Δίσυχνος δέκτης κινητός (Rover) UHF με τις θήκες μεταφοράς, κεραία GPS, οδηγό πεδίου, CD οδηγιών και συνοπτικό εγχειρίδιο |  |  |  |  |
| 19 | Έγχρωμο χειριστήριο πεδίου με ενσωματωμένο δέκτη GPS L1, λογισμικό πεδίου, πολυθύρα και καλώδια σύνδεσης με Η/Υ, μπαταρία με φορτιστή, μπράτσο στήριξης και καλώδιο σύνδεσης με τους δέκτες |  |  |  |  |
| 20 | Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου (δίσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 21 | Κεραίες UHF (δίσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 22 | Λογισμικό συμβατό με το Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (Global Navigation Satellite System) για επίλυση και διόρθωση δορυφορικών δεδομένων, εισαγωγή στοιχείων και εξαγωγή αποτελεσμάτων (δίσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 23 | Λογισμικό κινητής χαρτογράφησης (Mobile Mapping ή ισοδύναμο) για GIS εφαρμογές (δίσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 24 | Στυλεός από ανθρακονήματα με φυσαλίδα συγκέντρωσης (δίσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 25 | Φυσαλίδα κέντρωσης οριζόντιας εποπτείας (δίσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 26 | Πλακέτες μέτρησης ύψους οργάνου (δίσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 27 | Προσαρμογέας τρικοχλίου με περιστρεφόμενο κέντρο (δίσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 28 | Μετρητές ύψους κεραίας (δίσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 29 | Κάρτες μνήμης για τους δέκτες (δίσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 30 | Μπαταρία για τις κεραίες των δεκτών (δίσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 31 | Φορτιστής μπαταρίας (δίσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 32 | Τρικόχλιο (δίσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| 33 | Τρίποδας αλουμινίου (δίσυχνοι δέκτες) |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ ( %) |  |  |  |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΠΡΟΣ ΤΗΝ

................

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

- Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό ευρώ.  .......  Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την συμμετοχή της ................ στον διαγωνισμό της........ (ημερομηνία διενέργειας) για την υλοποίηση του έργου.............. και για κάθε αναβολή αυτού.

- Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος  της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα  προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

- Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε,  χωρίς  οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος  του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.

- Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της .............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

- Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

- Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν           υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΠΡΟΣ

..........

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

- Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό ευρώ. ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης μεταξύ της  ................... και της .................

- Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος  της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα  προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

- Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε,  χωρίς  οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος  του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.

- Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

- Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

- Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

ΠΡΟΣ

..........

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

- Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό ευρώ. ........... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, έναντι της ισόποσης προκαταβολής που μας χορηγήθηκε.

- Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος  της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα  προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

- Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η ................. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε,  χωρίς  οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος  του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.

- Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

- Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

- Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4

ΠΡΟΣ

..........

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

- Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό ευρώ ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή λειτουργία του έργου της Σύμβασης μεταξύ της  ................... και της .................

- Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος  της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα  προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

- Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε,  χωρίς  οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος  του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.

- Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

- Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

- Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5

ΠΡΟΣ

..........

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

- Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό ευρώ ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ως προς τη συντήρηση,  μεταξύ της  ................... και της .................

- Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος  της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα  προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

- Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε,  χωρίς  οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος  του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.

- Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

- Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

- Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.